Příloha č. 1 Dodatku 1 SOD 534/2024 Oceněný soupis prací změn závazku REKAPITULACE - Oceněný soupis prací změn závazku

Stavba: Studený potok - oprava zakrytého profilu

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| --- | --- | --- | --- |
| Náklady stavby celkem |  | -573 899,23 | -694 418,07 |
| Vícepráce: |  | 338 097,20 | 409 097,61 |
| SO 01a | Sanace propustí u vyústění | 156 095,26 | 188 875,26 |
| SO 01b | Sanace propustí u vyústění | 48 242,23 | 58 373,10 |
| SO 03 | Sanace propustí u nádrže | 133 759,71 | 161 849,25 |
| Méněpráce: |  | 911 996,43 | 1 103 515,68 |
| SO 01 | Sanace propustí u vyústění | 434 457,18 | 525 693,19 |
| SO 03 | Sanace propustí u nádrže | 463 150,57 | 560 412,19 |
| SO 04 | Zakrytí otevřeného úseku | 14 388,68 | 17 410,30 |
| oprávněný zástupce | oprávněný zástupce | oprávněný zástupce |  |
| objednatele | zhotovitele | zpracovatele projektové dokumentace |  |

technický dozor investora Povodí Ohře, státní podnik

jednatel

FINSTAV

oprávněn jednat o věcech technických HG partner s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

| Kód: Stavba: | dodatek Studený potok - oprava zakrytého profilu - VÍCEPRÁCE |
| --- | --- |

| KSO: | CC-CZ: |
| --- | --- |
| Místo: | Břehoryje Datum: 21. 11. 2024 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  | 338 097,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 338 097,20 | 71 000,41 |
| snížená | 12,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 409 097,61 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	dodatek

Stavba:	Studený potok - oprava zakrytého profilu - VÍCEPRÁCE

Místo:	Břehoryje	Datum:	21. 11. 2024

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady stavby celkem |  | 338 097,20 | 409 097,61 |  |
| SO 01a | Sanace propustí u vyústění | 156 095,26 | 188 875,26 | STA |
| SO 01b | Sanace propustí u vyústění | 48 242,23 | 58 373,10 | STA |
| SO 03 | Sanace propustí u nádrže | 133 759,71 | 161 849,25 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Studený potok - oprava zakrytého profilu - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO 01a - Sanace propustí u vyústění

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 21. 11. 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 156 095,26 |
| DPH základní snížená | Základ daně 156 095,26 0,00 | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 32 780,00 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 188 875,26 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Studený potok - oprava zakrytého profilu - VÍCEPRÁCE Objekt:

SO 01a - Sanace propustí u vyústění

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

21. 11. 2024

Náklady stavby celkem

1- Zemní práce

Cena celkem [CZK]

156 095,26

156 095,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Studený potok - oprava zakrytého profilu - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO 01a - Sanace propustí u vyústění

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 21. 11. 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 156 095,26 |
| D1 | Zemní práce |  |  | 156 095,26 |
| 1 K 01R | Práce sacího vozu - Herčík a Kříž, spol. s.r.o | kpl | 1,000 109 084,43 | 109 084,43 nová R položka |
| PP | Práce sacího vozu - Herčík a Kříž, spol. s.r.o |  |  |  |
| 2 K 129153101 | Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně | m3 | 45,750 377,00 | 17 247,75 CS ÚRS 2024 02 |
| PP Online PSC | Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129153101 |  |  |  |
| 3 K 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 47,250 40,54 | 1 915,52 SoD |
| PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m |  |  |  |
| 4 K 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 47,500 141,06 | 6 700,35 SoD |
| PP | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |  |  |
| 5 K R162701.1 | Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | m3 | 47,250 447,56 | 21 147,21 SoD |
| PP | Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Studený potok - oprava zakrytého profilu - VÍCEPRÁCE Objekt:

SO 01b - Sanace propustí u vyústění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:	21. 11. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  | 48 242,23 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 48 242,23 | 21,00% | 10 130,87 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 58 373,10 |

Datum:	21. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

48 242,23

48 242,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Studený potok - oprava zakrytého profilu - VÍCEPRÁCE Objekt:

SO 01b - Sanace propustí u vyústění

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

1- Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

| Studený potok - oprava zakrytého profilu - VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt: SO 01b - Sanace propustí u vyústění Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 21. 11. 2024 |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 48 242,23 |
| D1 | Zemní práce |  |  | 48 242,23 |
| 1 K 111211101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně | m2 | 80,000 117,00 | 9 360,00 CS ÚRS 2024 02 |
| PP | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111211101 |  |  |  |
| 2 K 129153101 | Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně | m3 | 32,500 377,00 | 12 252,50 CS ÚRS 2024 02 |
|  | Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce |  |  |  |
| PP | původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129153101 |  |  |  |
| 3 K 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 32,500 76,91 | 2 499,58 SoD |
|  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez |  |  |  |
| PP | rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m |  |  |  |
| 4 K 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 32,500 141,06 | 4 584,45 SoD |
|  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, |  |  |  |
| PP | skupiny 1 až 3 |  |  |  |
| 5 K R158 | Vodorovné přemístění odstraněných křovin do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy | kpl | 1,000 5 000,00 | 5 000,00 nová R položka |
| PP | Vodorovné přemístění odstraněných křovin do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy |  |  |  |
| 6 K R162701.1 | Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | m3 | 32,500 447,56 | 14 545,70 SoD |
| PP | Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |

Stavba:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Studený potok - oprava zakrytého profilu - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO 03 - Sanace propustí u nádrže

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 21. 11. 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 133 759,71 |
| DPH základní snížená | Základ daně 133 759,71 0,00 | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 28 089,54 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 161 849,25 |

Datum:	21. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Studený potok - oprava zakrytého profilu - VÍCEPRÁCE Objekt:

SO 03 - Sanace propustí u nádrže

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem	133 759,71

HSV - Práce a dodávky HSV	133 759,71

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání	133 759,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Studený potok - oprava zakrytého profilu - VÍCEPRÁCE Objekt:

SO 03 - Sanace propustí u nádrže

Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

Datum:	21. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 133 759,71 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 133 759,71 |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 133 759,71 |
| 43 | K | 977312111 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 50 mm | m | 147,200 | 236,69 | 34 840,77 SoD |
|  | PP |  | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - odříznutí poruchy hl. 20 mm (do <20 mm) a 30 mm (>20 mm), viz D.4 řez A |  |  |  |  |
| 46 | K | 985112112 | Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm | m2 | 6,600 | 421,74 | 2 783,48 SoD |
|  | PP |  | Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - viz D.4 Vzorové řezy - řez A, TZ - odsekání degradovaného betonu do hloubky 20 mm a 30 mm |  |  |  |  |
| 48 | K | 985112192 | Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru | m2 | 6,600 | 64,55 | 426,03 SoD |
|  | PP |  | Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru |  |  |  |  |
| 50 | K | 985121123 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 1250 do 2500 barů | m2 | 38,500 | 245,30 | 9 444,05 SoD |
|  | PP |  | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - viz D.4 Vzorové řezy - řez A, TZ - tlak 500-1500 bar, nutno upravit dle referenčního úseku, příp. mechanické očištění (menší plochy) |  |  |  |  |
| 55 | K | 985311113 | Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm | m2 | 6,600 | 1 187,77 | 7 839,28 SoD |
|  | PP |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - viz D.4 - řez A, TZ |  |  |  |  |
| 56 | K | 985311213 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm | m2 | 17,200 | 1 187,77 | 20 429,64 SoD |
|  | PP |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - viz D.4 - řez A, TZ |  |  |  |  |
| 57 | K | 985311911 | Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve stísněném prostoru | m2 | 6,600 | 500,00 | 3 300,00 SoD |
|  | PP |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru |  |  |  |  |
| 58 | K | 985311912 | Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 6,600 | 80,00 | 528,00 SoD |
|  | PP |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě |  |  |  |  |
| 72 | K | 985312113 | Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl přes 3 do 4 mm | m2 | 68,900 | 640,00 | 44 096,00 CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 3 do 4 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312113 |  |  |  |  |
| 73 | K | R985324 | Nátěr betonu - adhezní můstek s migrujícími inhibitory koroze | m2 | 75,500 | 133,41 | 10 072,46 nová R položka |

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

- sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

- sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

| STA | Stavební objekt pozemní |
| --- | --- |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| --- | --- |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double |  |

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |

Název atributu

Stavba Objekt Soupis

Místo Datum Zadavatel Projektant Uchazeč

PČ Typ Kód

Popis MJ Množství J.Cena Cena celkem Cenová soustava p psc pp vv fig DPH Hmotnost

Suť Nh

Typ věty eGSazbaDPH

eGTypZakazky

eGTypPolozky

Soupis prací

| Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- |
| (A/N) |  |  | znaků |
| A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date |  |
| N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| A | Pořadové číslo položky soupisu | Long |  |
| A | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| A | Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| A | Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| A | Měrná jednotka položky | String | 10 |
| A | Množství položky soupisu | Double |  |
| A | Jednotková cena položky | Double |  |
| A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double |  |
| N | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| N | Poznámka položky ze soupisu | Memo |  |
| N | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo |  |
| N | Plný popis položky ze soupisu | Memo |  |
| N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |
| N | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150 |
| A | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH |  |
| A | Hmotnost položky ze soupisu | Double |  |
| A | Suť položky ze soupisu | Double |  |
| N | Normohodiny položky ze soupisu | Double |  |

|  |  | Datová věta |
| --- | --- | --- |
| Hodnota | Význam |  |
| základní | Základní sazba DPH |  |
| snížená | Snížená sazba DPH |  |
| nulová | Nulová sazba DPH |  |
| zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |  |
| sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená |  |
| STA | Stavební objekt |  |
| PRO | Provozní soubor |  |
| ING | Inženýrský objekt |  |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |  |
| OST | Ostatní náklady |  |
| 1 | Položka typu HSV |  |
| 2 | Položka typu PSV |  |
| 3 | Položka typu M |  |
| 4 | Položka typu OST |  |

| Kód: Stavba: | dodatek301737 Studený potok - oprava zakrytého profilu - MÉNĚPRÁCE |
| --- | --- |

| KSO: | CC-CZ: |
| --- | --- |
| Místo: | Břehoryje Datum: 21. 11. 2024 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  | 911 996,43 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 911 996,43 | 191 519,25 |
| snížená | 12,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 1 103 515,68 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

| Kód: | dodatek301737 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | Studený potok - oprava zakrytého profilu - MÉNĚPRÁCE |  |  |  |
| Místo: | Břehoryje Datum: | 21. 11. 2024 |  |  |
| Zadavatel: | Projektant: |  |  |  |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |  |  |  |
| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| Náklady stavby celkem |  | 911 996,43 | 1 103 515,68 |  |
| SO 01 | Sanace propustí u vyústění | 434 457,18 | 525 693,19 | STA |
| SO 03 | Sanace propustí u nádrže | 463 150,57 | 560 412,19 | STA |
| SO 04 | Zakrytí otevřeného úseku | 14 388,68 | 17 410,30 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Studený potok - oprava zakrytého profilu - MÉNĚPRÁCE

Objekt:

SO 01 - Sanace propustí u vyústění

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 21. 11. 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 434 457,18 |
| DPH základní snížená | Základ daně 434 457,18 0,00 | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 91 236,01 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 525 693,19 |

Datum:	21. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

434 457,18

429 473,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Studený potok - oprava zakrytého profilu - MÉNĚPRÁCE Objekt:

SO 01 - Sanace propustí u vyústění

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

119 658,17

- 040,30

152 978,19

- 433,96

32 548,16

88 867,29

1 947,49

4 983,62

4 983,62

- Zemní práce

- Zakládání

- Svislé a kompletní konstrukce

- Vodorovné konstrukce

- Komunikace pozemní

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

SOUPIS PRACÍ

|  | Studený potok - oprava zakrytého profilu - MÉNĚPRÁCE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO 01 - Sanace propustí u vyústění |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 21. 11. 2024 |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 434 457,18 |  |
|  | D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 429 473,56 |  |
|  | D1 | Zemní práce |  |  |  | 119 658,17 |  |
| 2 | K 119003227 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 68,000 | 69,62 | 4 734,16 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003227 |  |  |  |  |  |
|  | VV | 68,0 "F.4 SO 01 - provizorní oplocení |  | 68,000 |  |  |  |
|  | VV | Součet |  | 68,000 |  |  |  |
| 3 | K 119003228 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 68,000 | 47,79 | 3 249,72 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003228 |  |  |  |  |  |
| 4 | K 129911123 | Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně | m3 | 4,230 | 10 334,31 | 43 714,13 | CS ÚRS 2024 01 |
|  |  | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní |  |  |  |  |  |
|  | PP | prostředek z betonu železového nebo předpjatého |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129911123 |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  | P | Poznámka k položce: - viz D.2 a D.7 |  |  |  |  |  |
|  | VV | 1,22 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - bourání prefabrikátu |  | 1,220 |  |  |  |
|  | VV | 0,76 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - bourání prefabrikátu |  | 0,760 |  |  |  |
|  | VV | 0,99 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - bourání prefabrikátu |  | 0,990 |  |  |  |
|  | VV | 1,26 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - bourání prefabrikátu |  | 1,260 |  |  |  |
|  | VV | Součet |  | 4,230 |  |  |  |
| 5 | K 122211101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 20,680 | 913,06 | 18 882,08 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP | Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101 |  |  |  |  |  |
|  | VV | 7,26 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - výkop |  | 7,260 |  |  |  |
|  | VV | 3,49 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - výkop |  | 3,490 |  |  |  |
|  | VV | 4,18 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - výkop |  | 4,180 |  |  |  |
|  | VV | 5,75 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - výkop |  | 5,750 |  |  |  |
|  | VV | Součet |  | 20,680 |  |  |  |
| 7 | K 151101301 | Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 18,000 | 56,14 | 1 010,52 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP | Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101301 |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  | P | Poznámka k položce: - rozepření pažení ve dvou úrovních, viz D.7 |  |  |  |  |  |

Stavba:

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | 5,49 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - rozepření pažení |  | 5,490 |  |  |  |
| VV |  | 3,15 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - rozepření pažení |  | 3,150 |  |  |  |
| VV |  | 4,05 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - rozepření pažení |  | 4,050 |  |  |  |
| VV |  | 5,31 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - rozepření pažení |  | 5,310 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 18,000 |  |  |  |
| 8K | 151101311 | Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 18,000 | 12,62 | 227,16 CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP |  | Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101311 |  |  |  |  |  |
| 9K | 151101901 | Zřízení příložného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m | m2 | 22,480 | 1 112,84 | 25 016,64 CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP |  | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101901 |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - ponechání pažin ve výkopu, viz D.7 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 5,65 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - příložné pažení (ztracené) |  | 5,650 |  |  |  |
| VV |  | 4,68 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - příložné pažení (ztracené) |  | 4,680 |  |  |  |
| VV |  | 5,40 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - příložné pažení (ztracené) |  | 5,400 |  |  |  |
| VV |  | 6,75 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - příložné pažení (ztracené) |  | 6,750 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 22,480 |  |  |  |
| 10 K | 161151103 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 20,680 | 118,12 | 2 442,72 CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního |  |  |  |  |  |
| PP |  | prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103 |  |  |  |  |  |
| 11 K | 161151123 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 27,962 | 170,71 | 4 773,39 | CS ÚRS 2024 01 |
|  |  | Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního |  |  |  |  |  |
| PP |  | prostředku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151123 |  |  |  |  |  |
| 14 K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 6,240 | 219,43 | 1 369,24 | CS ÚRS 2024 01 |
|  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto |  |  |  |  |  |
| PP |  | vykopávkách |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101 |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - zásyp ŠDb nepažené části výkopu pod komunikací - viz D.7 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1,57 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - zásyp ŠDb |  | 1,570 |  |  |  |
| VV |  | 1,30 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - zásyp ŠDb |  | 1,300 |  |  |  |
| VV |  | 1,49 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - zásyp ŠDb |  | 1,490 |  |  |  |
| VV |  | 1,88 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - zásyp ŠDb |  | 1,880 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 6,240 |  |  |  |
| 15 M | 58344171 | štěrkodrť frakce 0/32 | t | 11,232 | 459,61 | 5 162,34 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP |  | štěrkodrť frakce 0/32 |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - ŠDb dle ČSN 73 6126-1 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 6,24*1,8 "Přepočtené koeficientem množství |  | 11,232 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 11,232 |  |  |  |
| 17 K | R162701.1 | Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | m3 | 20,279 | 447,56 | 9 076,07 | R položka |
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |  |  |
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 16 040,30 |  |
| 19 K | R2159011 | Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS | m2 | 8,150 | 24,96 | 203,42 R položka |  |
| PP |  | Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod ŽB konstrukcí) - viz D.7 a TZ |  |  |  |  |  |
| VV |  | 2,50 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - zhutnění základové spáry |  | 2,500 |  |  |  |
| VV |  | 1,45 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - zhutnění základové spáry |  | 1,450 |  |  |  |
| VV |  | 1,85 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - zhutnění základové spáry |  | 1,850 |  |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | 2,35 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - zhutnění základové spáry |  | 2,350 |  |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 8,150 |  |  |  |  |
| 20 K | R278311 | Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí | kpl | 1,000 | 15 836,88 | 15 836,88 | R položka |  |
| PP P |  | Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí Poznámka k položce: Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37 |  |  |  |  |  |  |
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 152 978,19 |  |  |
| 21 K | 321321116 | Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 | m3 | 9,440 | 6 405,72 | 60 470,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP |  | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116 |  |  |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - ŽB základ, dřík zdi tl. 400 mm a strop tl. 200 mm, beton C30/37 XC4 XF3, viz D.7 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 0,83 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 0,830 |  |  |  |  |
| VV |  | 1,48 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 1,480 |  |  |  |  |
| VV |  | 0,41 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3 |  | 0,410 |  |  |  |  |
| VV |  | Mezisoučet - úsek v oblouku 1 |  | 2,720 |  |  |  |  |
| VV |  | 0,54 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 0,540 |  |  |  |  |
| VV |  | 0,96 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 0,960 |  |  |  |  |
| VV |  | 0,27 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3 |  | 0,270 |  |  |  |  |
| VV |  | Mezisoučet - úsek v oblouku 2 |  | 1,770 |  |  |  |  |
| VV |  | 0,66 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 0,660 |  |  |  |  |
| VV |  | 1,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 1,200 |  |  |  |  |
| VV |  | 0,33 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3 |  | 0,330 |  |  |  |  |
| VV |  | Mezisoučet - úsek v oblouku 3 |  | 2,190 |  |  |  |  |
| VV |  | 0,84 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 0,840 |  |  |  |  |
| VV |  | 1,50 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 1,500 |  |  |  |  |
| VV |  | 0,42 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3 |  | 0,420 |  |  |  |  |
| VV |  | Mezisoučet - úsek v oblouku 4 |  | 2,760 |  |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 9,440 |  |  |  |  |
| 22 K | 321351010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení | m2 | 38,320 | 1 350,96 | 51 768,79 | CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP |  | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010 |  |  |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz D.7 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 10,65 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - bednění svislé |  | 10,650 |  |  |  |  |
| VV |  | 8,25 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - bednění svislé |  | 8,250 |  |  |  |  |
| VV |  | 8,75 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - bednění svislé |  | 8,750 |  |  |  |  |
| VV |  | 10,67 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - bednění svislé |  | 10,670 |  |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 38,320 |  |  |  |  |
| 23 K | 321352010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění | m2 | 38,320 | 221,38 | 8 483,28 | CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP |  | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010 |  |  |  |  |  |  |
| 24 K | 321366112 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm | t | 0,818 | 39 432,91 | 32 256,12 CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|  |  | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, |  |  |  |  |  |  |
| PP |  | odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366112 |  |  |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - B500, R12 a R14 - viz D.12 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 235,8/1000"D.12 ŽB úsek v oblouku 1 - výztuž |  | 0,236 |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 158,8/1000 "D.12 ŽB úsek v oblouku 2 - výztuž |  | 0,159 |  |  |  |
|  | VV |  | 175,6/1000 "D.12 ŽB úsek v oblouku 3 - výztuž |  | 0,176 |  |  |  |
|  | VV |  | 246,8/1000 "D.12 ŽB úsek v oblouku 4 - výztuž |  | 0,247 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,818 |  |  |  |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 17 433,96 |  |
| 25 | K | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 4,620 | 504,32 | 2 329,96 CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | PP |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - bednění stropní části - viz D.7 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,32 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - bednění vodorovné |  | 1,320 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,86 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - bednění vodorovné |  | 0,860 |  |  |  |
|  | VV |  | 1,10 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - bednění vodorovné |  | 1,100 |  |  |  |
|  | VV |  | 1,34 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - bednění vodorovné |  | 1,340 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,620 |  |  |  |
| 26 | K | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 4,620 | 122,48 | 565,86 CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | PP |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012 |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 4,620 | 186,26 | 860,52 CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | PP |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354313 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - bednění stropní části - viz D.7 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,32 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - bednění vodorovné |  | 1,320 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,86 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - bednění vodorovné |  | 0,860 |  |  |  |
|  | VV |  | 1,10 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - bednění vodorovné |  | 1,100 |  |  |  |
|  | VV |  | 1,34 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - bednění vodorovné |  | 1,340 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,620 |  |  |  |
| 28 | K | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 4,620 | 56,87 | 262,74 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354314 |  |  |  |  |  |
| 29 | K | 451315125 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm | m2 | 8,150 | 569,67 | 4 642,81 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP |  | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315125 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - beton C16/20, viz D.7 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,50 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm |  | 2,500 |  |  |  |
|  | VV |  | 1,45 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm |  | 1,450 |  |  |  |
|  | VV |  | 1,85 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm |  | 1,850 |  |  |  |
|  | VV |  | 2,35 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm |  | 2,350 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 8,150 |  |  |  |
| 30 | K | R45831112 | Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách | m3 | 2,620 | 3 348,12 | 8 772,07 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP |  | Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/R45831112 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vyplnění prostoru za rubem zdi hubeným betonem C16/20 X0, viz D.7 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,66 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - hubený beton C16/20 X0 |  | 0,660 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,55 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - hubený beton C16/20 X0 |  | 0,550 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,62 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - hubený beton C16/20 X0 |  | 0,620 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,79 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - hubený beton C16/20 X0 |  | 0,790 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,620 |  |  |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 32 548,16 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 7,660 | 201,43 | 1 542,95 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - zpevnění povrchu v místě výkopu - viz D.2 a D.7 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7,66 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - ŠDb tl. 100-150 mm |  | 7,660 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,660 |  |  |  |
| 32 | K | 564861011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm | m2 | 119,260 | 259,98 | 31 005,21 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - zpevnění povrchu v místě výkopu, lokální doplnění - vyrovnání stávající nezpevněné komunikace - viz D.2, D.7 a TZ (celkem 25 m3 ŠD na celý úsek, vč. pol.34) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7,76 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - ŠDb tl. 200 mm |  | 7,760 |  |  |  |
|  | VV |  | 6,42 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - ŠDb tl. 200 mm |  | 6,420 |  |  |  |
|  | VV |  | 6,90 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - ŠDb tl. 200 mm |  | 6,900 |  |  |  |
|  | VV |  | 98,18 "F.4 SO 01 lokální doplnění ŠDb v tl. 0-200 mm - vyrovnání komunikace |  | 98,180 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 119,260 |  |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 88 867,29 |  |
| 36 | K | 931995222 | Úprava dilatační spáry pružným hydroizolačním pásem s nalepením na beton tl 2 mm š 200 mm | m | 30,000 | 817,67 | 24 530,10 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP |  | Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu pružným hydroizolačním pásem, s nalepením na beton, se spojením částí pásu navařováním běžná tl. pásu 2 mm, šíře 200 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931995222 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - pružný hydroizolační pás (např. FPO) tl. 2 mm, vč. epoxidového lepidla a očištění povrchu - viz TZ, D.7 a D.9 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7,50 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás |  | 7,500 |  |  |  |
|  | VV |  | 7,50 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás |  | 7,500 |  |  |  |
|  | VV |  | 7,50 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás |  | 7,500 |  |  |  |
|  | VV |  | 7,50 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás |  | 7,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 30,000 |  |  |  |
| 39 | K | 953334212 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí akrylový 20 x 10 mm | m | 33,600 | 215,18 | 7 230,05 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP |  | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 20 x 10 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334212 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vč. fixace hydrofilním těsnícím tmelem - viz D.7, D.9 a TZ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8,40 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm |  | 8,400 |  |  |  |
|  | VV |  | 8,40 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm |  | 8,400 |  |  |  |
|  | VV |  | 8,40 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm |  | 8,400 |  |  |  |
|  | VV |  | 8,40 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm |  | 8,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 33,600 |  |  |  |
| 40 | K | 953334423 | Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm | m | 18,150 | 383,10 | 6 953,27 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP |  | Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334423 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - těsnící plech s elastickou vrstvou š. 160 mm, viz D.7, D.9 a TZ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,55 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás |  | 5,550 |  |  |  |
|  | VV |  | 2,72 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás |  | 2,720 |  |  |  |
|  | VV |  | 4,31 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás |  | 4,310 |  |  |  |
|  | VV |  | 5,57 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás |  | 5,570 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 18,150 |  |  |  |
| 42 | K | 977312112 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm | m | 32,800 | 327,07 | 10 727,90 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP |  | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312112 |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm) - viz D.7 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm) |  | 8,200 |  |  |  |
|  | VV |  | 8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm) |  | 8,200 |  |  |  |
|  | VV |  | 8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm) |  | 8,200 |  |  |  |
|  | VV |  | 8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm) |  | 8,200 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 32,800 |  |  |  |
| 43 | K | 977312114 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm | m | 32,800 | 473,39 | 15 527,19 CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | PP |  | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312114 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm) - viz D.7 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm) |  | 8,200 |  |  |  |
|  | VV |  | 8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm) |  | 8,200 |  |  |  |
|  | VV |  | 8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm) |  | 8,200 |  |  |  |
|  | VV |  | 8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm) |  | 8,200 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 32,800 |  |  |  |
| 52 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 10,320 | 43,04 | 444,17 CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | PP |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění řezných ploch prefabrikátu před betonáží - viz TZ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,44 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - očištění odříznuté zdi prefabrikátu |  | 3,440 |  |  |  |
|  | VV |  | 3,44 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - očištění odříznuté zdi prefabrikátu |  | 3,440 |  |  |  |
|  | VV |  | 3,44 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - očištění odříznuté zdi prefabrikátu |  | 3,440 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 10,320 |  |  |  |
| 57 | K | 985323212 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm | m2 | 13,760 | 1 533,14 | 21 096,01 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP |  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 2 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323212 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - spojovací můstek mezi stávajícím prefabrikátem a dobetonovanou částí - viz TZ - pasivace výztuže, spojovací můstek |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,44 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu) |  | 3,440 |  |  |  |
|  | VV |  | 3,44 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu) |  | 3,440 |  |  |  |
|  | VV |  | 3,44 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu) |  | 3,440 |  |  |  |
|  | VV |  | 3,44 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu) |  | 3,440 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 13,760 |  |  |  |
| 58 | K | 985323911 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru | m2 | 13,760 | 145,59 | 2 003,32 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP |  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323911 |  |  |  |  |  |
| 59 | K | 985323912 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 13,760 | 25,82 | 355,28 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP |  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323912 |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 1 947,49 |  |
| 69 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 6,972 | 279,33 | 1 947,49 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011 |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 4 983,62 |  |
|  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 4 983,62 |  |
| 70 | K | 711113111 | Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů | m2 | 7,200 | 186,20 | 1 340,64 | CS ÚRS 2024 01 |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP | Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113111 Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  | P | Poznámka k položce: - dobetonované úseky budou opatřeny pružným hydroizolačním nátěrem na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze - viz D.4 řez B a TZ |  |  |  |  |  |
|  | VV | 7,20 "F.4 SO 01 hydroizolační nátěr - vodorovně |  | 7,200 |  |  |  |
|  | VV | Součet |  | 7,200 |  |  |  |
| 71 | K 711113121 | Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů | m2 | 17,130 | 210,72 | 3 609,63 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP | Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113121 Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  | P | Poznámka k položce: - dobetonované úseky budou opatřeny pružným hydroizolačním nátěrem na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze - viz D.4 řez B a TZ |  |  |  |  |  |
|  | VV | 17,13 "F.4 SO 01 hydroizolační nátěr - svisle |  | 17,130 |  |  |  |
|  | VV | Součet |  | 17,130 |  |  |  |
| 72 | K 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | t | 0,024 | 1 133,40 | 27,20 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101 |  |  |  |  |  |
| 73 | K 998711192 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun do 100 m | t | 0,024 | 256,13 | 6,15 | CS ÚRS 2024 01 |

PP	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

PP	Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711192

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Studený potok - oprava zakrytého profilu - MÉNĚPRÁCE

Objekt:

SO 03 - Sanace propustí u nádrže

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 21. 11. 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 463 150,57 |
| DPH základní snížená | Základ daně 463 150,57 0,00 | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 97 261,62 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 560 412,19 |

Datum:	21. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

463 150,57

458 502,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Studený potok - oprava zakrytého profilu - MÉNĚPRÁCE Objekt:

SO 03 - Sanace propustí u nádrže

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 226,29

16 348,31

- 852,52

16 441,37

5 998,45

116 091,27

1 544,14

4 648,22

4 648,22

- Zemní práce

- Zakládání

- Svislé a kompletní konstrukce

- Vodorovné konstrukce

- Komunikace pozemní

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

SOUPIS PRACÍ

|  | Studený potok - oprava zakrytého profilu - MÉNĚPRÁCE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO 03 - Sanace propustí u nádrže |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 21. 11. 2024 |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČ | Typ Kód | Popis |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 463 150,57 |  |
|  | D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 458 502,35 |  |
|  | D1 | Zemní práce |  |  |  |  | 150 226,29 |  |
| 1 | K 119003227 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení |  | m | 52,000 | 69,62 | 3 620,24 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení |  |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003227 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV | 52,0 "F.4 SO 03 - provizorní oplocení |  |  | 52,000 |  |  |  |
|  | VV | Součet |  |  | 52,000 |  |  |  |
| 2 | K 119003228 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění |  | m | 52,000 | 47,79 | 2 485,08 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění |  |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003228 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K 122211101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně |  | m3 | 32,650 | 913,06 | 29 811,41 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP | Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV | 8,75 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - výkop |  |  | 8,750 |  |  |  |
|  | VV | 5,12 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - výkop |  |  | 5,120 |  |  |  |
|  | VV | 5,04 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - výkop |  |  | 5,040 |  |  |  |
|  | VV | 4,68 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - výkop |  |  | 4,680 |  |  |  |
|  | VV | 9,06 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - výkop |  |  | 9,060 |  |  |  |
|  | VV | Součet |  |  | 32,650 |  |  |  |
| 4 | K 129911123 | Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně |  | m3 | 4,280 | 10 334,31 | 44 230,85 | CS ÚRS 2024 01 |
|  |  | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní |  |  |  |  |  |  |
|  | PP | prostředek z betonu železového nebo předpjatého |  |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129911123 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |  |
|  | P | Poznámka k položce: - viz D.2, D.6 a D.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV | 1,00 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - bourání prefabrikátu |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV | 0,93 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - bourání prefabrikátu |  |  | 0,930 |  |  |  |
|  | VV | 0,86 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - bourání prefabrikátu |  |  | 0,860 |  |  |  |
|  | VV | 0,79 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - bourání prefabrikátu |  |  | 0,790 |  |  |  |
|  | VV | 0,70 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - bourání prefabrikátu |  |  | 0,700 |  |  |  |
|  | VV | Součet |  |  | 4,280 |  |  |  |
| 5 | K 151101301 | Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m |  | m3 | 76,260 | 56,14 | 4 281,24 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP | Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101301 |  |  |  |  |  |  |

Stavba:

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - rozepření pažení ve dvou úrovních, viz D.7 |  |  |  |  |  |
|  | VV | 3,91 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - rozepření pažení |  | 3,910 |  |  |  |
|  | VV | 3,51 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - rozepření pažení |  | 3,510 |  |  |  |
|  | VV | 3,28 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - rozepření pažení |  | 3,280 |  |  |  |
|  | VV | 3,13 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - rozepření pažení |  | 3,130 |  |  |  |
|  | VV | 41,73 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - rozepření pažení |  | 41,730 |  |  |  |
|  | VV | Mezisoučet |  | 55,560 |  |  |  |
|  | VV | 3*(3*1*2,3) "F.4 SO 03 rozepření betonové zdi nádrže; 3 lokality * (délka zdi * šířka prostoru* výška zdi) |  | 20,700 |  |  |  |
|  | VV | Součet |  | 76,260 |  |  |  |
| 6 | K 151101311 | Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 76,260 | 12,62 | 962,40 CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | PP | Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101311 |  |  |  |  |  |
| 7 | K 151101901 PP Online PSC P | Zřízení příložného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101901 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - ponechání pažin ve výkopu, viz D.7 | m2 | 30,480 | 1 112,84 | 33 919,36 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV | 5,40 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - příložné pažení (ztracené) |  | 5,400 |  |  |  |
|  | VV | 4,95 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - příložné pažení (ztracené) |  | 4,950 |  |  |  |
|  | VV | 4,95 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - příložné pažení (ztracené) |  | 4,950 |  |  |  |
|  | VV | 4,75 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - příložné pažení (ztracené) |  | 4,750 |  |  |  |
|  | VV | 10,43 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - příložné pažení (ztracené) |  | 10,430 |  |  |  |
|  | VV | Součet |  | 30,480 |  |  |  |
| 8 | K 161151103 PP | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 32,650 | 118,12 | 3 856,62 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103 |  |  |  |  |  |
| 9 | K 161151123 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 18,385 | 170,71 | 3 138,50 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP | Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151123 |  |  |  |  |  |
| 10 | K 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 17,100 | 40,54 | 693,23 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP Online PSC P | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - přesun materiálu z výkopu ke zpětnému zásypu |  |  |  |  |  |
| 11 | K 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 8,550 | 141,06 | 1 206,06 CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | PP Online PSC P | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - naložení výkopku na mezideponii |  |  |  |  |  |
| 12 | K 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 11,910 | 219,43 | 2 613,41 CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | PP | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101 Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  | P | Poznámka k položce: - zásyp ŠDb nepažené části výkopu pod komunikací, nepropustná zemina a zpětný zásyp zeminou z výkopu - viz D.6 a D.7 1,80 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - zásyp ŠDb |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | 1,800 |  |  |  |
|  | VV | Mezisoučet - ŠDb |  | 1,800 |  |  |  |
|  | VV | 1,75 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - zpětný zásyp |  | 1,750 |  |  |  |
|  | VV | 1,73 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - zpětný zásyp |  | 1,730 |  |  |  |

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

| VV | 1,66 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - zpětný zásyp |  | 1,660 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | 3,41 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - zpětný zásyp |  | 3,410 |  |  |
| VV | Mezisoučet - zpětný zásyp |  | 8,550 |  |  |
| VV | 1,56 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - nepropustná zemina |  | 1,560 |  |  |
| VV | Součet |  | 11,910 |  |  |
| 13 M 58125110 | jíl surový kusový | t | 2,808 | 1 020,00 | 2 864,16 CS ÚRS 2024 01 |
| PP | jíl surový kusový |  |  |  |  |
| 14 M 58344171 | štěrkodrť frakce 0/32 | t | 3,240 | 434,00 | 1 406,16 CS ÚRS 2024 01 |
| PP | štěrkodrť frakce 0/32 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - ŠDb dle ČSN 73 6126-1 |  |  |  |  |
| 15 K 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 24,800 | 78,32 | 1 942,34 CS ÚRS 2024 01 |
| PP | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003 |  |  |  |  |
| VV | 0,70 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - ohumusování tl. 100 mm a osetí |  | 0,700 |  |  |
| VV | 5,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - ohumusování tl. 100 mm a osetí |  | 5,200 |  |  |
| VV | 5,80 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - ohumusování tl. 100 mm a osetí |  | 5,800 |  |  |
| VV | 5,60 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - ohumusování tl. 100 mm a osetí |  | 5,600 |  |  |
| VV | 7,50 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - ohumusování tl. 100 mm a osetí |  | 7,500 |  |  |
| VV | Součet |  | 24,800 |  |  |
| 16 M 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 4,464 | 493,00 | 2 200,75 CS ÚRS 2024 01 |
| PP | zemina pro terénní úpravy - ornice |  |  |  |  |
| 17 K 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 24,800 | 5,87 | 145,58 CS ÚRS 2024 01 |
| PP | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121 |  |  |  |  |
| 18 M 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | kg | 0,496 | 126,42 | 62,70 CS ÚRS 2024 01 |
| PP | osivo směs travní krajinná-rovinná |  |  |  |  |
| VV | 24,8*0,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0,496 |  |  |
| VV | Součet |  | 0,496 |  |  |
| 19 K R162701.1 | Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | m3 | 24,100 | 447,56 | 10 786,20 R položka |
| PP | Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |  |
| D2 | Zakládání |  |  |  | 16 348,31 |
| 20 K 271532211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm | m3 | 0,173 | 1 820,78 | 314,99 CS ÚRS 2024 01 |
| PP | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532211 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - viz D.6 |  |  |  |  |
| VV | 1,73*0,1 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - podkladní vrstva štěrku 32-63 tl. 100 mm |  | 0,173 |  |  |
| VV | Součet |  | 0,173 |  |  |
| 21 K R2159011 | Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS | m2 | 7,870 | 24,96 | 196,44 R položka |
| PP | Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod ŽB konstrukcí) - viz D.6, D.7 a TZ |  |  |  |  |
| VV | 1,72 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - zhutnění základové spáry |  | 1,720 |  |  |
| VV | 1,55 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - zhutnění základové spáry |  | 1,550 |  |  |
| VV | 1,45 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - zhutnění základové spáry |  | 1,450 |  |  |
| VV | 1,39 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - zhutnění základové spáry |  | 1,390 |  |  |
| VV | 1,76 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - zhutnění základové spáry |  | 1,760 |  |  |
| VV | Součet |  | 7,870 |  |  |
| 22 K R278311 | Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí | kpl | 1,000 | 15 836,88 | 15 836,88 R položka |

PP	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37 |  |  |  |
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |
| 23 K | 321321116 | Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 | m3 | 9,210 | 6 405,72 |
| PP |  | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116 |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - ŽB základ, dřík zdi tl. 400 mm a strop tl. 200 mm, beton C30/37 XC4 XF3 X, viz D.6 a D.7 |  |  |  |
| VV |  | 0,63 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 0,630 |  |
| VV |  | 1,12 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 1,120 |  |
| VV |  | 0,32 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3 |  | 0,320 |  |
| VV |  | Mezisoučet - úsek v oblouku 4 |  | 2,070 |  |
| VV |  | 0,57 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 0,570 |  |
| VV |  | 1,30 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 1,300 |  |
| VV |  | 0,28 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3 |  | 0,280 |  |
| VV |  | Mezisoučet - úsek v oblouku 5 |  | 2,150 |  |
| VV |  | 0,58 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 0,580 |  |
| VV |  | 0,96 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 0,960 |  |
| VV |  | 0,29 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3 |  | 0,290 |  |
| VV |  | Mezisoučet - úsek v oblouku 6 |  | 1,830 |  |
| VV |  | 0,51 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 0,510 |  |
| VV |  | 0,90 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 0,900 |  |
| VV |  | 0,26 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3 |  | 0,260 |  |
| VV |  | Mezisoučet - úsek v oblouku 7 |  | 1,670 |  |
| VV |  | 0,46 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 0,460 |  |
| VV |  | 0,80 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 0,800 |  |
| VV |  | 0,23 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3 |  | 0,230 |  |
| VV |  | Mezisoučet - mezilehlý úsek 7 |  | 1,490 |  |
| VV |  | Součet |  | 9,210 |  |
| 24 K | 321351010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení | m2 | 38,190 | 1 350,96 |
| PP |  | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010 |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz D.7 |  |  |  |
| VV |  | 8,85 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - bednění svislé |  | 8,850 |  |
| VV |  | 7,85 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - bednění svislé |  | 7,850 |  |
| VV |  | 7,55 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - bednění svislé |  | 7,550 |  |
| VV |  | 7,26 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - bednění svislé |  | 7,260 |  |
| VV |  | 6,68 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - bednění svislé |  | 6,680 |  |
| VV |  | Součet |  | 38,190 |  |
| 25 K | 321352010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění | m2 | 38,190 | 221,38 |
| PP |  | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010 |  |  |  |
| 26 K | 321366112 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, | t | 0,832 | 39 432,91 |
| PP |  | odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366112 |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - B500, R12 a R14 - viz D.12 |  |  |  |
| VV |  | 174,2/1000"D.12 ŽB úsek v oblouku 5 - výztuž |  | 0,174 |  |

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

151 852,52

58 996,68 CS ÚRS 2024 01

51 593,16 CS ÚRS 2024 01

8 454,50 CS ÚRS 2024 01

32 808,18 CS ÚRS 2024 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 166,9/1000 "D.12 ŽB úsek v oblouku 6 - výztuž |  | 0,167 |  |  |  |
|  | VV |  | 166,9/1000 "D.12 ŽB úsek v oblouku 7 - výztuž |  | 0,167 |  |  |  |
|  | VV |  | 166,9/1000 "D.12 ŽB úsek v oblouku 8 - výztuž |  | 0,167 |  |  |  |
|  | VV |  | 157,2/1000 "D.12 ŽB mezilehlý úsek 7 - výztuž |  | 0,157 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,832 |  |  |  |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 16 441,37 |  |
| 27 | K | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 4,740 | 504,32 | 2 390,48 CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | PP |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - bednění stropní části - viz D.6 a D.7 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,01 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - bednění vodorovné |  | 1,010 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,92 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - bednění vodorovné |  | 0,920 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,84 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - bednění vodorovné |  | 0,840 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,82 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - bednění vodorovné |  | 0,820 |  |  |  |
|  | VV |  | 1,15 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - bednění vodorovné |  | 1,150 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,740 |  |  |  |
| 28 | K | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 4,740 | 122,48 | 580,56 CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | PP |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012 |  |  |  |  |  |
| 29 | K | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 4,740 | 186,26 | 882,87 CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | PP |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354313 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - bednění stropní části - viz D.6 a D.7 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,01 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - bednění vodorovné |  | 1,010 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,92 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - bednění vodorovné |  | 0,920 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,84 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - bednění vodorovné |  | 0,840 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,82 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - bednění vodorovné |  | 0,820 |  |  |  |
|  | VV |  | 1,15 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - bednění vodorovné |  | 1,150 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,740 |  |  |  |
| 30 | K | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 4,740 | 56,87 | 269,56 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354314 |  |  |  |  |  |
| 31 | K | 451315125 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm | m2 | 7,870 | 569,67 | 4 483,30 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP |  | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315125 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - beton C16/20, viz D.6 a D.7 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,72 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm |  | 1,720 |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm |  | 1,550 |  |  |  |
|  | VV |  | 1,45 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm |  | 1,450 |  |  |  |
|  | VV |  | 1,39 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm |  | 1,390 |  |  |  |
|  | VV |  | 1,76 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm |  | 1,760 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,870 |  |  |  |
| 32 | K | R45831112 | Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách | m3 | 2,340 | 3 348,12 | 7 834,60 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP |  | Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/R45831112 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vyplnění prostoru za rubem zdi hubeným betonem C15/20 X0, viz D.7 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,63 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - hubený beton C15/20 X0 |  | 0,630 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,58 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - hubený beton C15/20 X0 |  | 0,580 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,58 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - hubený beton C15/20 X0 |  | 0,580 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,55 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - hubený beton C15/20 X0 |  | 0,550 |  |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | Součet |  | 2,340 |  |  |  |
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 5 998,45 |  |
| 33 K | 564962111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm | m2 | 17,000 | 352,85 | 5 998,45 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP |  | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564962111 |  |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - zpevnění povrchu v místě výkopu - štěrkové cesty - viz D.2 a D.7 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 17,00 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - MZK 0-32 tl. 200 mm |  | 17,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 17,000 |  |  |  |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 116 091,27 |  |
| 38 K | 931995222 | Úprava dilatační spáry pružným hydroizolačním pásem s nalepením na beton tl 2 mm š 200 mm | m | 37,500 | 817,67 | 30 662,63 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP |  | Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu pružným hydroizolačním pásem, s nalepením na beton, se spojením částí pásu navařováním běžná tl. pásu 2 mm, šíře 200 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931995222 |  |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - pružný hydroizolační pás (např. FPO) tl. 2 mm, vč. epoxidového lepidla a očištění povrchu - viz TZ, D.6, D.7 a D.9 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 7,50 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás |  | 7,500 |  |  |  |
| VV |  | 7,50 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás |  | 7,500 |  |  |  |
| VV |  | 7,50 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás |  | 7,500 |  |  |  |
| VV |  | 7,50 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás |  | 7,500 |  |  |  |
| VV |  | 7,50 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás |  | 7,500 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 37,500 |  |  |  |
| 41 K | 953334212 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí akrylový 20 x 10 mm | m | 42,000 | 215,18 | 9 037,56 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP |  | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 20 x 10 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334212 |  |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vč. fixace hydrofilním těsnícím tmelem - viz D.6, D.7, D.9 a TZ |  |  |  |  |  |
| VV |  | 8,40 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm |  | 8,400 |  |  |  |
| VV |  | 8,40 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm |  | 8,400 |  |  |  |
| VV |  | 8,40 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm |  | 8,400 |  |  |  |
| VV |  | 8,40 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm |  | 8,400 |  |  |  |
| VV |  | 8,40 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm |  | 8,400 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 42,000 |  |  |  |
| 42 K | 953334423 | Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm | m | 17,880 | 383,10 | 6 849,83 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP |  | Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334423 |  |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - těsnící plech s elastickou vrstvou š. 160 mm, viz S.6, D.7, D.9 a TZ |  |  |  |  |  |
| VV |  | 4,19 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás |  | 4,190 |  |  |  |
| VV |  | 3,75 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás |  | 3,750 |  |  |  |
| VV |  | 3,56 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás |  | 3,560 |  |  |  |
| VV |  | 3,38 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás |  | 3,380 |  |  |  |
| VV |  | 3,00 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 17,880 |  |  |  |
| 44 K | 977312112 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm | m | 41,000 | 327,07 | 13 409,87 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP |  | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312112 |  |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm) - viz D.6 a D.7 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm) |  | 8,200 |  |  |  |
| VV |  | 8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm) |  | 8,200 |  |  |  |
| VV |  | 8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm) |  | 8,200 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm) |  | 8,200 |  |  |  |
|  | VV |  | 8,20 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm) |  | 8,200 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 41,000 |  |  |  |
| 45 | K | 977312114 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm | m | 41,000 | 473,39 | 19 408,99 CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | PP |  | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312114 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm) - viz D.6 a D.7 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm) |  | 8,200 |  |  |  |
|  | VV |  | 8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm) |  | 8,200 |  |  |  |
|  | VV |  | 8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm) |  | 8,200 |  |  |  |
|  | VV |  | 8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm) |  | 8,200 |  |  |  |
|  | VV |  | 8,20 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm) |  | 8,200 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 41,000 |  |  |  |
| 54 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 17,200 | 43,04 | 740,29 CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | PP |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění řezných ploch prefabrikátu před betonáží - viz TZ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - očištění odříznuté zdi prefabrikátu |  | 3,440 |  |  |  |
|  | VV |  | 3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - očištění odříznuté zdi prefabrikátu |  | 3,440 |  |  |  |
|  | VV |  | 3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - očištění odříznuté zdi prefabrikátu |  | 3,440 |  |  |  |
|  | VV |  | 3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - očištění odříznuté zdi prefabrikátu |  | 3,440 |  |  |  |
|  | VV |  | 3,44 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - očištění odříznuté zdi prefabrikátu |  | 3,440 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 17,200 |  |  |  |
| 59 | K | 985323212 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm | m2 | 17,200 | 1 533,14 | 26 370,01 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP |  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 2 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323212 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - spojovací můstek mezi stávajícím prefabrikátem a dobetonovanou částí - viz TZ - pasivace výztuže, spojovací můstek |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu) |  | 3,440 |  |  |  |
|  | VV |  | 3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu) |  | 3,440 |  |  |  |
|  | VV |  | 3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu) |  | 3,440 |  |  |  |
|  | VV |  | 3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu) |  | 3,440 |  |  |  |
|  | VV |  | 3,44 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu) |  | 3,440 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 17,200 |  |  |  |
| 60 | K | 985323911 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru | m2 | 17,200 | 145,59 | 2 504,15 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP |  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323911 |  |  |  |  |  |
| 61 | K | 985323912 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 17,200 | 25,82 | 444,10 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP |  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323912 |  |  |  |  |  |
| 63 | K | 985562511 | Výztuž stříkaného betonu stěn z kompozitních sítí jednovrstvých D drátu 2,2 mm velikost ok do 100 mm | m2 | 8,325 | 296,94 | 2 472,03 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP |  | Výztuž stříkaného betonu z kompozitních sítí velikosti ok do 100 mm jednovrstvých stěn, půměr drátu 2,2 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985562511 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - dvousměrná kompozitní tkanina 22x22x1, kotvená bazaltovými vláknitými kotvami (5 ks/m2) - viz D.4 - řez A, TZ |  |  |  |  |  |
| 64 | K | 985562514 | Výztuž stříkaného betonu líce kleneb z kompozitních sítí jednovrstvých D drátu 2,2 mm oka do 100 mm | m2 | 8,325 | 296,94 | 2 472,03 | CS ÚRS 2024 01 |

PP	Výztuž stříkaného betonu z kompozitních sítí velikosti ok do 100 mm jednovrstvých líce kleneb a podhledů, půměr drátu 2,2 mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985562514

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - dvousměrná kompozitní tkanina 22x22x1, kotvená nerez kotvami M12 (6 ks/m2) - viz D.4 - řez A, TZ

| 67 M M548794 PP P | šroub kotevní nerezový M12x120mm šroub kotevní nerezový M12x120mm Poznámka k položce: Poznámka k položce: - nerez A4 | kus | 49,950 | 34,43 | 1 719,78 | R položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D 998 | Přesun hmot |  |  |  | 1 544,14 |  |
| 71 K 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 5,528 | 279,33 | 1 544,14 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011 |  |  |  |  |  |
| D PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 4 648,22 |  |
| D 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 4 648,22 |  |
| 72 K 711113111 | Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů | m2 | 6,900 | 186,20 | 1 284,78 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113111 Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - dobetonované úseky budou opatřeny pružným hydroizolačním nátěrem na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze - viz D.4 řez B a TZ |  |  |  |  |  |
| VV | 6,90"F.4 SO 03 hydroizolační nátěr - vodorovně |  | 6,900 |  |  |  |
| VV | Součet |  | 6,900 |  |  |  |
| 73 K 711113121 | Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů | m2 | 15,810 | 210,72 | 3 331,48 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113121 Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - dobetonované úseky budou opatřeny pružným hydroizolačním nátěrem na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze - viz D.4 řez B a TZ |  |  |  |  |  |
| VV | 15,81 "F.4 SO 03 hydroizolační nátěr - svisle |  | 15,810 |  |  |  |
| VV | Součet |  | 15,810 |  |  |  |
| 74 K 998711101 PP | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0,023 | 1 133,40 | 26,07 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101 |  |  |  |  |  |
| 75 K 998711192 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun do 100 m | t | 0,023 | 256,13 | 5,89 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711192 |  |  |  |  |  |

P

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Studený potok - oprava zakrytého profilu - MÉNĚPRÁCE Objekt:

SO 04 - Zakrytí otevřeného úseku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:	21. 11. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  | 14 388,68 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 14 388,68 | 21,00% | 3 021,62 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 17 410,30 |

Datum:	21. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Studený potok - oprava zakrytého profilu - MÉNĚPRÁCE Objekt:

SO 04 - Zakrytí otevřeného úseku

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Náklady stavby celkem | 14 388,68 |
| --- | --- |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 14 388,68 |
| 1- Zemní práce | 14 388,68 |

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Studený potok - oprava zakrytého profilu - MÉNĚPRÁCE Objekt:

SO 04 - Zakrytí otevřeného úseku

Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

Datum:	21. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Online PSC

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 14 388,68 |  |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 14 388,68 |  |
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 14 388,68 |  |
| 5K | 151811133 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m | m2 | 42,560 | 248,08 | 10 558,28 CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP |  | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811133 |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - pažící boxy s vysokou průchozí výškou, dlouhým pažícím boxem příp. atypickým pažícím boxem, vč. aktivace pažení ŠTP (zemina) nebo betonem C15/20 v délce 12 m (podél nemovitosti) - voi D.2, D.4 řez C a TZ |  |  |  |  |  |
| VV |  | 42,56 "F.4 tab vv SO 04 pažení (box) |  | 42,560 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 42,560 |  |  |  |
| 6K | 151811233 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m | m2 | 42,560 | 90,00 | 3 830,40 CS ÚRS 2024 01 |  |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811233

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

- sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

- sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

| STA | Stavební objekt pozemní |
| --- | --- |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| --- | --- |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double |  |

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |

Název atributu

Stavba Objekt Soupis

Místo Datum Zadavatel Projektant Uchazeč

PČ Typ Kód

Popis MJ Množství J.Cena Cena celkem Cenová soustava p psc pp vv fig DPH Hmotnost

Suť Nh

Typ věty eGSazbaDPH

eGTypZakazky

eGTypPolozky

Soupis prací

| Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- |
| (A/N) |  |  | znaků |
| A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date |  |
| N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| A | Pořadové číslo položky soupisu | Long |  |
| A | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| A | Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| A | Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| A | Měrná jednotka položky | String | 10 |
| A | Množství položky soupisu | Double |  |
| A | Jednotková cena položky | Double |  |
| A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double |  |
| N | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| N | Poznámka položky ze soupisu | Memo |  |
| N | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo |  |
| N | Plný popis položky ze soupisu | Memo |  |
| N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |
| N | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150 |
| A | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH |  |
| A | Hmotnost položky ze soupisu | Double |  |
| A | Suť položky ze soupisu | Double |  |
| N | Normohodiny položky ze soupisu | Double |  |

|  |  | Datová věta |
| --- | --- | --- |
| Hodnota | Význam |  |
| základní | Základní sazba DPH |  |
| snížená | Snížená sazba DPH |  |
| nulová | Nulová sazba DPH |  |
| zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |  |
| sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená |  |
| STA | Stavební objekt |  |
| PRO | Provozní soubor |  |
| ING | Inženýrský objekt |  |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |  |
| OST | Ostatní náklady |  |
| 1 | Položka typu HSV |  |
| 2 | Položka typu PSV |  |
| 3 | Položka typu M |  |
| 4 | Položka typu OST |  |