# Základní  škola  Brno,  Sirotkova 36,   příspěvková organizace

Sirotkova 371/36, 616 00 Brno           www.zssirotkova.cz

ID datové schránky: mpi3naw              IČO: 621 56 781

e-mail: zssir@zssirotkova.cz        tel./fax.: 541 211 944

Č. j.: ZSSIR/1377/2024		  	V Brně dne 12. 12. 2024

Qtherm, spol. s r.o.

Brněnská 346, 664 42  Modřice

IČO: 18827489

Objednávka

Objednáváme u Vás instalatérské a topenářské práce – výměna kotle viz soupis.

Cena celkem: 125.537,64 Kč bez DPH

Objednávající není plátcem DPH. Objednávka bude zveřejněna v registru smluv.

Mgr. Dan Jedlička

ředitel školy

Vyjádření dodavatele:

Objednávku přijímáme 12. 12. 2024 a souhlasíme s uveřejněním v registru smluv.

Bohumír Konečný                       		jednatel

| Zkrácený popis | MJ | Množství |
| --- | --- | --- |
| Rozměry |  |  |
| Kotelny |  |  |
| Kotel WHBC 22/24 D, 4,9-24kW průtokový ohřev | kus | 1,00 |
| Filtr magnetický otočný DIRTSTOP šedý | kus | 1,00 |
| Filtr pro plyn tvar Y 1 2319 01 DN 15 | kus | 1,00 |
| Koleno MF 92 1561G 1/2" x 1/2" mosazné | kus | 2,00 |
| Koleno MF 92 1561G 3/4" x 3/4" mosazné | kus | 2,00 |
| Vsuvka 1552G 1/2" x 1/2" mosazná | kus | 4,00 |
| Redukce 1581G 3/4" x 1/2" mosazná | kus | 1,00 |
| Matice Merabell G 3/4" | kus | 6,00 |
| Trubka Merabell Classic DN 15/0,3 | m | 1,00 |
| Těsnění ploché 3/4" 24/16x2 | kus | 6,00 |
| Těsnění ploché 1/2" 18,5/12x2 | kus | 6,00 |
| MaticeMerabell G1/2" | kus | 4,00 |
| Trubka Merabell Classic DN12/0,3 | m | 1,20 |
| Příslušenství kotle BAXI - odkouření pr. 60/100 - koaxiální koleno 90° | kus | 1,00 |
| Příslušenství kotle BAXI - T-kus revizní 60/100 s víčkem | kus | 1,00 |
| Příslušenství kotle BAXI - odkouření pr. 60/100 - trubka s koncovkou DN 60/100 | kus | 1,00 |
| Příslušenství kotle BAXI - odkouření pr. 60/100 - trubka DN 60/100, l = 1 m | kus | 1,50 |
| Kohout kulový voda PERFECTA FIV.8363 1/2" páčka | kus | 2,00 |
| Kohout kulový voda PERFECTA FIV.8363 3/4" páčka | kus | 2,00 |
| HZS - instalatérské a topenářské práce | h | 54,00 |
| Paušální sazba za dopravu po Brně | soubor | 2,00 |
| Armatury |  |  |
| Šroubení regulační dvoutrub.rohové,IVAR.DS 344 M24 | kus | 4,00 |
| Šroubení regulační, rohové, IVAR.DS 302 DN 15 | kus | 1,00 |
| Ventil termostatický, rohový, IVAR.VS DN 15 | kus | 1,00 |
| Hlavice ovládání ventilů termostatická | kus | 4,00 |
| Otopná tělesa |  |  |
| Těleso trubkové Koralux Linear Classic KLC, v. 1220 mm, dl. 600 mm | kus | 1,00 |
| Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 800 mm | kus | 1,00 |
| Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 1000 mm | kus | 2,00 |
| Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 1600 mm | kus | 1,00 |