| INFORMACE O ZMĚNĚ |  | POŘADOVÉ Č. 006 |
| --- | --- | --- |
| ZMĚNU NAVRHL: Objednatel DATUM: 25.10.2024 ADRESÁT: Objednatel |  |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: . REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora a požadavky na zlepšení únosnosti zdiva spárováním maltou werberdur dle autorského dozoru projektanta ing. Faltuse |  |  |
| POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Změnový list zohledňuje skutečný stav konstrukcí zjištěný při bouracích pracích. Jedná se především o práce, které vyplynuly z posouzení (posouzení AD) stávajících konstrukcí po jejich rozkrytí v průběhu výstavby. Bude provedeno hloubkové spárování stávajícího cihelného zdiva v prostoru jeviště a hlediště, které přispěje k vyšší pevnosti stávajícího zdiva, jehož pojivo je již degradováno. |  |  |
| VLIV NA CENU: 369.672,48 Kč bez DPH | ČASOVÉ VLIVY: Časový vliv na dílčí termíny: Nejsou Časový vliv na termín dokončení Díla: Nejsou |  |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE : S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. DNE:_________________________ JMÉNO PODPIS:_________________________ |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. DNE:_________________________ JMÉNO PODPIS:_________________________ |  |  |