ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

č. 02

| Název stavby: „B4 Sociální zázemí – stavební úpravy části budovy UISY“ | SoD č. smlouvy objednatele :003219 č. smlouvy zhotovitele :1059-024 Uzavřená dne: 27.8.2024 |
| --- | --- |
| Cena dle SoD: 1 622 808,72 Kč | Cena dle Dodatku č.1: 1 960 143,59Kč |
| Výběrové řízení č.: | Evidenční číslo zakázky: |
| Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s. Kúty 3967, 760 01 Zlín IČ: 46900918 | Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín IČ: 276 61 989 |
| Zpracovatel projektové dokumentace: MIKULÍK projekty s.r.o., Svatoplukova 285, 686 01 Uherské Hradiště |  |
| I. Předmět změny |  |
| Dotčené stavební objekty: SO-01 Rekonstrukce sociálního zařízení – technika prostředí staveb |  |
| I.1 Změna předmětu díla |  |
| Předmět změny: Provedení opravy krytu parkoviště, odvodňovací kanalizace a likvidace dřevin |  |
| Zdůvodnění změny: Změna představuje pro objednatele zvýšení finančních prostředků. Změna závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ |  |
| Zdůvodnění nezbytnosti změny: Z důvodu zjištěných skutečných stavů ležaté kanalizace bylo nezbytné potrubí kanalizace vyměnit za potrubí nové, opravit narušený kryt parkoviště a zajistit likvidaci požadovaných dřevin. Konstrukce kanalizace se následně stanou konstrukcemi nepřístupnými a tudíž jejich oprava v budoucnu by byla podstatně nákladnější . |  |
| Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Dodávka potrubí kanalizace, dokončit kryt parkoviště a odvoz dřevin. |  |
| Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: |  |

| I.2 Změna ceny díla |  |  |
| --- | --- | --- |
| I.3 Změna harmonogramu realizace díla |  |  |
| Ovlivnění harmonogramu: NE Prodloužení lhůty výstavby (-): ANO Zkrácení lhůty výstavby (-):NE |  |  |
| I.4 Jiné změny |  |  |
| (např. vliv na změnu PD) Ano |  |  |
| I.5 Potvrzení změny |  |  |
| Vyjádření TDS: |  |  |
| Vyjádření AD: |  |  |
| Vyjádření objednatele: |  |  |
| Vyjádření zhotovitele: |  |  |
| Další vyjádření: |  |  |
| II. Přílohy |  |  |
| Číslo přílohy: | Název přílohy: |  |
| Příloha č.1 | Rozpočet ZL02 |  |
| Příloha č. |  |  |
| Příloha č. |  |  |
| III. Podpisová část |  |  |
| Technický dozor stavebníka (TDS): |  | Autorský dozor (AD): |
| Podpis: V dne: |  | Podpis: V dne: |
| Zhotovitel: |  | Objednatel: |
| Podpis: V dne: |  | Podpis: Ve Zlíně dne: |