| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SZ Velké Březno – výměna zdrojů tepla, SO 01 západní domek |  |  |  |  |  |
| reg.č.stavby: | --------- |  |  |  | číslo ZL: |
| smlouva: | NPU-420/94965/2024 |  |  |  | 1 |
| objednatel: | Národní památkový ústav, IČ: 75032333 |  |  |  |  |
| zhotovitel: | ELTE Holding a.s., IČ 46708111 |  |  |  |  |
| název ZL: | Prodloužení trasy plynovodu a nová elektro přípojka pro kotel a čerpadlo |  |  |  |  |
| předmět změny: |  |  |  |  |  |
| 1. Prodloužení trasy plynovodu a realizace nového připojemí elektro od rozvaděče do kotelny pro kotel a čerpadlo. |  |  |  |  |  |
| zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): |  |  |  |  |  |
| 1. Plynovod je dle skutečnosti delší , protože byla provedena úprava projektované trasy tak , aby se minimalizovala viditelnost plynovodu pro návštěvníky SZ a zároveň byly dodrženy technické podmínky vedení plynovodu . 2. Elektrické zapojení stávajícího kotle na světelný okruh bez jištění je nepřípustné a proto se realizovalo nové elektrické napojení z elekrtrorozvaděče až do kotelny k novému kotli a k novému čerpadlu kondezátu . |  |  |  |  |  |
| zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: |  |  |  |  |  |
| Výše uvedené změny nebylo možné předvídat v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby. |  |  |  |  |  |
| zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: |  |  |  |  |  |
| vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL méněpráce |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ne |
|  | cena: | bez DPH | 0,00 | Kč |  |
|  |  | 21%DPH | 0,00 | Kč |  |
|  |  | celkem | 0,00 | Kč |  |
| vliv na cenu | díla: rozpočet: | v příloze ZL |  |  | vícepráce |
|  |  |  |  |  | ANO |
|  | cena: | bez DPH | 34 503,14 | Kč |  |
|  |  | 21%DPH | 7 245,66 | Kč |  |
|  |  | celkem | 41 748,80 | Kč |  |
| CELKOVÁ BI | LANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: | bez DPH | 34 503,14 | Kč |  |
|  |  | 21%DPH | 7 245,66 | Kč |  |
|  |  | celkem | 41 748,80 | Kč |  |
| vliv na termín dokončení: |  |  |  |  |  |
| práce nemají vliv na termín dokončení díla |  |  |  |  |  |
| jiné vlivy (na změnu PD apod.): |  |  |  |  |  |
| přílohy : Příloha č. 1 - změnový list č.ZL01a (položkový soupis) |  |  |  |  |  |

| vyjádření zhotovitele: |  |
| --- | --- |
| Datum |  |
| vyjádření projektanta : |  |
| Datum |  |
| vyjádření TDS : TDS souhlasí s předloženým ZL. Tyto práce jsou nezbytné k dokončení díla |  |
|  | 12/05/2024 |
| vyjádření objednatele: |  |
| (objednatel NPÚ) | ' |
| Datum |  |