**Cenová nabídka** Kolová 11. 12. 2024

Tato cenová nabídka je zpracována na opravy elektrické instalace a osvětlení v učebnách,schodištích a chodbách školy Obchodní Akademie v Karlových Varech.Výměna hlavního jističe a předrátováni rozvaděče RE dle nařízení ČEZu.Výměna poškozených svítidel veřejného osvětlení.

Rekapitulace nákladů:

Kabel CYKY 3x1,5 15m 225,-

Drát CY 16mm 8m 528,-

Jistič PL7 80A/ 1ks 4362,-

Svítidlo LED Philips (VO) 3ks 12900,-

Výložník kooperativa 3ks 2937,-

Svorka 16 – 35 mm2 4ks 573,-

Zářivková trubice 36W/840 50ks 3516,-

Zářivková trubice 18W/840 25ks 1500,-

Startér 4-65W 50ks 900,-

Tlumivka 40W 14ks 1890,-

Podružný,spojovací materiál 1000,-

Materiál elektromontáží Bez DPH 30331,-

Demontáž, montáž, doprava 15800,-

**Celkem bez DPH 46131,-**

**DPH 21% 9687,51**

**CELKEM 55818,51**