Cenová nabídka                                                                                                 Kolová 11. 12. 2024

Tato cenová nabídka je zpracována na opravy elektrické instalace a osvětlení v učebnách,schodištích a chodbách školy Obchodní  Akademie v Karlových Varech.Výměna hlavního jističe a předrátováni rozvaděče RE dle nařízení ČEZu.Výměna poškozených svítidel  veřejného osvětlení.

Rekapitulace nákladů:

Kabel CYKY 3x1,5                                                          15m                                                                         225,-

Drát CY 16mm                                                                 8m                                                                         528,-

Jistič PL7 80A/                                                                 1ks                                                                       4362,-

Svítidlo LED Philips  (VO)                                               3ks                                                                     12900,-

Výložník kooperativa                                                      3ks                                                                      2937,-

Svorka 16 – 35 mm2                                                        4ks                                       	     573,-

Zářivková trubice 36W/840                                           50ks	   3516,-

Zářivková trubice 18W/840                                           25ks	   1500,-

Startér  4-65W                                                                 50ks                                                                    900,-

Tlumivka 40W                                                                  14ks                                                                  1890,-

Podružný,spojovací materiál                                                                                                                   1000,-

Materiál elektromontáží     Bez DPH                                                                                                         30331,-

Demontáž, montáž,   doprava                                                                                                                   15800,-

Celkem  bez DPH                                                                                                                                         46131,-

DPH 21%	9687,51

CELKEM                                                                                                                                     55818,51