┌                                                                    ┐

TECAM spol. s r.o.

             Kotrčova 304                                                      ┘          503 01 Hradec Králové 16

┘

Váš dopis značky/ze dne             Naše značka                   Vyřizuje/ Telefon                      	Vysoké Mýto

/ VAK/2024	       xxxxxxxxxx/ 465424678		17.12.2024

Věc: OBJEDNÁVKA č. 133/2024

Objednáváme u Vás tento materiál:

| plátno voskové – IZOPLAST 10m | 5 | ks |
| --- | --- | --- |
| mazadlo ke kanal.rourám 250g | 10 | ks |
| KGB koleno PVC 110/87 | 3 | ks |
| KGB koleno PVC 160/15 | 3 | ks |
| KGB koleno PVC 160/30 | 1 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 110x500 | 7 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 110x1000 | 3 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 125x0,5m | 1 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 125x1000 | 4 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 160x500 | 6 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 160x1000 | 2 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 200x500 | 2 | ks |
| ROURA 1" PE 40 RPE voda PN 10 32x4,4x100m | 300 | m |
| ROURA 5/4" PE 40 RPE voda 40x5,5x100m PN10 | 100 | m |
| nákružek lem. PE 100 SDR 11 d 160 PN15 | 3 | ks |
| příruba převl. PP-ocel d 160/150 | 3 | ks |
| koleno el. PE 100 SDR 11d 160/22° PN15 | 2 | ks |
| koleno el. PE 100 SDR 11d 160/30° PN15 | 2 | ks |
| koleno el. PE 100 SDR 11d 160/45° PN15 | 2 | ks |
| koleno el. PE 100 SDR 11d 160/90° PN15 | 2 | ks |
| klíč obsl. pro dom. přípojky dlouhý | 1 | ks |
| šoupě EKO-Plus F4 typ 001 DN100 | 2 | ks |
| ZS DN 100-150 (0,85-1,35m) | 2 | ks |
| HAWLE souprava 9601 1,3-1,8m | 2 | ks |
| hydrant podzemní DN 80/1000 jedn.uzavírání | 1 | ks |
| hydrant podz. DN 80/1500 jedn.uzavírání | 1 | ks |
| poklop šoupátkový (šoupatový) litina | 5 | ks |
| poklop hydrantový | 5 | ks |
| FF 80/200 tvárná litina | 1 | ks |
| T 100/100 tvárná litina | 1 | ks |
| FFR 150/100 tvárná litina | 1 | ks |
| N 150 - otočná příruba - koleno patkové | 1 | ks |
| N 150 tvárná litina | 1 | ks |
| XI 100 šedá litina - plná | 1 | ks |
| XI 100x1“ šedá litina | 1 | ks |

Děkujeme a jsme s pozdravem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- jednatel společnosti
	Vodovody a kanalizace

Vysoké Mýto,s.r.o.

Počet listů : 2

- Počet příloh :      / ..listů

- From: xxxxxxxxxxxxx <novakova@tecampcv.cz> 
Sent: Wednesday, December 18, 2024 8:35 AM
To: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <xxxxxxxxxxxxxxxxx@vakvm.cz>
Subject: RE: Objednávka č. 133/2024

- Dobrý den,

- potvrzujeme přijetí objednávky č.133/2024.

- S pozdravem,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx