Příloha č. 2

Seznam ústředen a detektorů PZTS v objektech Magistrátu města Pardubic

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Pernštýnské nám. č.p. 1, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 117 Pardubice:

PZTS: ústředna Galaxy 520 v.6.78

PIR detektor …..….65x

magn.snímač ….….16x

požární detektor…..1x

tísňový hlásič……..10x

det.rozbití skla …….5x

otřesový detektor…..1x

---------------------------------------------------------------------------------

Štrossova ul. č.p. 44 Pardubice:

PZTS: ústředna Galaxy 500 v.1.18

PIR detektor…………….43x

mag.snímač……………..34x

det.rozbití skla…………...5x

-------------------------------------------------------------------------------------

17.listopadu č.p. 303 Pardubice :

PZTS: ústředna JA-106K-3G

PIR detektor ……………………...…..6x

kombinovaný detektor PIR+GB ……...9x

magn.snímač ………………………….2x

požární detektor ……………………….4x

-------------------------------------------------------------------------------------

Gorkého ul. č.p. 489 Pardubice:

PZTS: ústředna Galaxy FX 100 v.3.37

PIR detektor ………………..20x

magn.snímač ………………..8x

det.rozbití skla ……………...10x

tísňový hlásič ……………….2x

záplavový detektor ………….2x

infra bariéra …………………2x

-------------------------------------------------------------------------------------

U Divadla č.p. 828 Pardubice:

PZTS: ústředna Galaxy 520 v.6.78

PIR detektor ……………....25x

magn.snímač……………….9x

det.rozbití skla ……………..3x

tísňový hlásič ………………5x

-------------------------------------------------------------------------------------

Jana Palacha č.p. 324 Pardubice:

PZTS: ústředna Galaxy FX 100 v.3.18

PIR detektor ……………….13x

magn.snímač ……………….7x

det.rozbití skla ……………...2x

požární detektor ……….…...10x

záplavový detektor …….…...6x

---------------------------------------------------------------------------------------