| P.Č. | popis | MJ | množství | cena MJ | cena celkem | cena za montáž | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oprava elektroinstalace kuchyně - Dětský domov Lichnov |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hlavní jistič v rozvodně - suterén | ks | 1 | 2630,00 | 2630,00 | 1120,00 | 1120,00 |
| 1 | rozvaděč 94M do stěny | ks | 1 | 3874,00 | 3874,00 | 1216,00 | 1216,00 |
| 2 | hl. vypínač 80A | ks | 1 | 829,00 | 829,00 | 137,00 | 137,00 |
| 3 | proudový chránič 4P, 40A, 30mA | ks | 8 | 974,13 | 7793,04 | 197,00 | 1576,00 |
| 4 | jistič 3B/20A | ks | 2 | 374,00 | 748,00 | 102,00 | 204,00 |
| 5 | jistič 3B/16A | ks | 5 | 352,00 | 1760,00 | 102,00 | 510,00 |
| 6 | kombinovaný proudový chránič 2P B16A | ks | 10 | 694,44 | 6944,40 | 197,00 | 1970,00 |
| 7 | jistič 1B/10A | ks | 4 | 94,21 | 376,84 | 59,90 | 239,60 |
| 8 | drobný materiál (hřeben. Lišty, propoj. Vodiče, nulové můstky, atd.) | kpl | 1 | 1260,00 | 1260,00 | 1180,00 | 1180,00 |
| 9 | CYKY 5Cx25 | m | 20 | 283,40 | 5668,00 | 52,40 | 1048,00 |
| 10 | CYKY 5Cx6 | m | 158 | 80,17 | 12666,86 | 35,60 | 5624,80 |
| 11 | CYKY 5Cx4 | m | 52 | 54,55 | 2836,60 | 32,30 | 1679,60 |
| 12 | CYKY 5Cx2,5 | m | 30 | 34,71 | 1041,30 | 30,20 | 906,00 |
| 13 | CYKY 3Cx2,5 | m | 256 | 18,97 | 4856,32 | 30,20 | 7731,20 |
| 14 | CYKY 3Cx1,5 | m | 153 | 12,90 | 1973,70 | 30,20 | 4620,60 |
| 15 | CY 6 zž | m | 45 | 17,50 | 787,50 | 30,20 | 1359,00 |
| 16 | trubka tuhá 25 | m | 58 | 14,05 | 814,90 | 21,60 | 1252,80 |
| 17 | trubka ohebná 32 | m | 25 | 11,57 | 289,25 | 24,70 | 617,50 |
| 18 | svorka ZS16 + Cu pásek | ks | 8 | 28,22 | 225,76 | 74,90 | 599,20 |
| 19 | krabice UK1 | ks | 5 | 5,17 | 25,85 | 25,80 | 129,00 |
| 20 | krabice IP44 vč. svorek | ks | 10 | 126,00 | 1260,00 | 98,72 | 987,20 |
| 21 | vypínač 4P, 25A, IP65 | ks | 6 | 628,60 | 3771,60 | 153,00 | 918,00 |
| 22 | spínač č. 6 IP44 | ks | 6 | 87,20 | 523,20 | 72,00 | 432,00 |
| 23 | zásuvka 230V IP44 | ks | 15 | 65,24 | 978,60 | 86,00 | 1290,00 |
| 24 | zásuvka 230V dvojnásobná (sklep) | ks | 1 | 133,80 | 133,80 | 73,80 | 73,80 |
| 25 | zásuvka 400V/5P/16A vestavná do stěny | ks | 2 | 697,66 | 1395,32 | 248,00 | 496,00 |
| 26 | svítidlo 2x58W, IP65 vč. zdrojů, závěsů | ks | 8 | 978,93 | 7831,44 | 382,00 | 3056,00 |
| 27 | drobný materiál (sádra, vruty, hmoždinky, malta - hrubá, jemná) | kpl | 1 | 5750,00 | 5750,00 | 7600,00 | 7600,00 |
| 28 | doplnění, oprava obkladů | kpl | 1 | 2820,00 | 2820,00 | 2800,00 | 2800,00 |
| 28 | zapojení vzduchotechniky | kpl | 1 | 360,00 | 360,00 | 1600,00 | 1600,00 |
| 29 | oživení, zprovoznění | kpl | 1 |  | 0,00 | 1860,00 | 1860,00 |
| 30 | světelně-technický výpočet | kpl | 1 | 1600,00 | 1600,00 |  | 0,00 |
| 31 | projektová dokumentace | kpl | 1 | 8400,00 | 8400,00 |  | 0,00 |
| 32 | protokol vnější vlivy | kpl | 1 | 1500,00 | 1500,00 |  | 0,00 |
| 33 | výchozí revize | kpl | 1 | 3300,00 | 3300,00 |  | 0,00 |
| 34 | technická inspekce TIČR dle vyhl. č. 73/2010 (šetření, vydání stanoviska, cestovné) | kpl | 1 | 15000,00 | 15000,00 |  | 0,00 |
| 35 | výmalba - světle žlutá barva + certifikát | m2 | 234 | 18,24 | 4268,16 | 42,26 | 9888,84 |
| 36 | průraz stěnou, stropem | ks | 7 |  | 0,00 | 80,60 | 564,20 |
| 37 | drážka 3x3 cm | m | 40 |  | 0,00 | 59,50 | 2380,00 |
| 38 | drážka 5x5cm | m | 18 |  | 0,00 | 76,60 | 1378,80 |
| 39 | drážka v podlaze 10x5cm | m | 5 |  | 0,00 | 133,00 | 665,00 |
| 40 | výměna podlahové vpustě | kpl | 1 |  | 0,00 | 1872,00 | 1872,00 |
| 41 | demontáž + montáž nerezových skříní kuchyňské linky | kpl | 1 |  | 0,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| 42 | úklid a odvoz suťě na sakládku | kpl | 2 |  | 1300,00 | 1450,00 | 2900,00 |
|  |  |  |  |  | 117593,44 |  | 75682,14 |
|  | Celková cena bez DPH | 193 275,58 |  |  |  |  |  |
|  | Datum: 24.7.2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cenová nabídka obsahuje: |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Demontáž elektroinstalace |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Montáž nové elektroinstalace |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Zednické zapravení, doplnění obkladů (krémová nebo šedá) |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Výmalbu - světle žlutá + certifikát |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Projektovou dokumentaci vč. protokolu Vnější vlivy, výchozí revizi a stanovisko TIČR |  |  |  |  |  |  |
| 6) | Demontáž a montáž nerezových skříní kuchyňské linky |  |  |  |  |  |  |
| 7) | Výměnu podlahové vpustě |  |  |  |  |  |  |
| 8) | Zásuvku ve sklepě u vchodu pro lednici |  |  |  |  |  |  |
| 9) | 1x rezervní kabel CYKY 5Cx6 do varného centra |  |  |  |  |  |  |
| 10) | Úklid a odvoz sutin na skládku |  |  |  |  |  |  |