
ooxWord://word/media/image3.jpegooxWord://word/media/image5.jpegStrana:

**Výkaz výměr**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Název části: Veřejné osvětlení - Silnoproud** |  | Evidenční  číslo: |

**"Část osvětlení OSRAM ulice Zahradní" Bruntál**

**Silnoproud**

1 **Venkovní osvětlení - materiál + montáž 155 674 Kč**

**Celkem bez DPH 155 674 Kč**

ooxWord://word/media/image6.jpegooxWord://word/media/image7.jpegooxWord://word/media/image8.jpegooxWord://word/media/image9.jpeg**"Část osvětlení OSRAM ulice Zahradní" Bruntál**

***materiál + montáž***

**Popis položky Počet MJ cena jednotková cena celkem**

kabelová chránička 09063 165,00 m 23,28 Kč 3 841,20 Kčsvorka spojovaci SS 10,00 ks 25,20 Kč 252,00 Kčdrát FeZn d=10mm 111,00 m 43,20 Kč 4 795,20 Kčocelový stožár do výšky 10 m 3,00 ks 13 200,00 Kč 39 600,00 Kčvýložník jednoramenný 3,00 ks 3 100,00 Kč 9 300,00 Kčvýložník dvouramenný 1,00 ks 4 800,00 Kč 4 800,00 Kčstožárová svorkovnice 3,00 ks 768,00 Kč 2 304,00 Kčzáklad pro silniční stožár 3,00 ks 3 450,00 Kč 10 350,00 Kčkabel CYKY 4Bx16 195,00 m 200,16 Kč 39 031,20 Kčvýstražná folie č. 33cm 150,00 m 9,30 Kč 1 395,00 Kč antikorozní ochrana 1,00 kpl 600,00 Kč 600,00 Kč

drobný instalační materiál 10,00 kpl 450,00 Kč 4 500,00 Kč

demontážní a bourací práce, napojení na stávající stožár 1,00 kpl 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč

**Ostatní položky nutné k realizaci díla**

pomocné mechanismy, plošiny, doprava 1,00 kpl 12 220,30 Kč 12 220,30 Kč

koordinační práce 1,00 kpl 8 585,00 Kč 8 585,00 Kč

revize, dokumentace 1 kpl 6 900,00 Kč 6 900,00 Kč

**celkem bez DPH 155 673,90 Kč**