Strana:

Výkaz výměr

|  | Název části: Veřejné osvětlení - Silnoproud |  | Evidenční číslo: |
| --- | --- | --- | --- |

"Část osvětlení OSRAM ulice Zahradní" Bruntál

Silnoproud

1 Venkovní osvětlení - materiál + montáž 155 674 Kč

Celkem bez DPH 155 674 Kč

"Část osvětlení OSRAM ulice Zahradní" Bruntál

materiál + montáž

Popis položky Počet MJ cena jednotková cena celkem

kabelová chránička 09063 165,00 m 23,28 Kč 3 841,20 Kč
svorka spojovaci SS 10,00 ks 25,20 Kč 252,00 Kč
drát FeZn d=10mm 111,00 m 43,20 Kč 4 795,20 Kč
ocelový stožár do výšky 10 m 3,00 ks 13 200,00 Kč 39 600,00 Kč
výložník jednoramenný 3,00 ks 3 100,00 Kč 9 300,00 Kč
výložník dvouramenný 1,00 ks 4 800,00 Kč 4 800,00 Kč
stožárová svorkovnice 3,00 ks 768,00 Kč 2 304,00 Kč
základ pro silniční stožár 3,00 ks 3 450,00 Kč 10 350,00 Kč
kabel CYKY 4Bx16 195,00 m 200,16 Kč 39 031,20 Kč
výstražná folie č. 33cm 150,00 m 9,30 Kč 1 395,00 Kč antikorozní ochrana 1,00 kpl 600,00 Kč 600,00 Kč

drobný instalační materiál 10,00 kpl 450,00 Kč 4 500,00 Kč

demontážní a bourací práce, napojení na stávající stožár 1,00 kpl 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč

Ostatní položky nutné k realizaci díla

pomocné mechanismy, plošiny, doprava 1,00 kpl 12 220,30 Kč 12 220,30 Kč

koordinační práce 1,00 kpl 8 585,00 Kč 8 585,00 Kč

revize, dokumentace 1 kpl 6 900,00 Kč 6 900,00 Kč

celkem bez DPH 155 673,90 Kč