# Příloha č. 1

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍSTROJE COMPOSEAL® MOBILEA II

- Lithium polymerová baterie trvale vodičem propojená se svařovací hlavou. Tento typ baterie nemá oproti jiným typům baterie nabíjecí paměť, tedy po deseti polovičních dobíjecích cyklech si pamatuje pouze a jen 5 nabíjecích cyklů.

- Kovová kostra baterie je vybavena gumovými tlumiči nárazů

- Vysokofrekvenční sváření

- Výdrž baterie až 1.000 svárů při plném nabití baterie

- Nabití baterie trvá méně než 1 hodinu

- Až 30 svárů v rychlé sekvenci

- Automatické nastavení délky sváru dle tloušťky hadičky, max. do 2 vteřin

- Snadná údržba, vysoká bezpečnost a snadná údržba

- Indikátor stavu baterie se zvukovou signalizací nízkého napětí baterie

- Indikace sváření na svářecích kleštích, že svár je ukončen a že je spolehlivý

- Indikace sváření na svářecích kleštích, že svár nebyl proveden kvalitně

- Kompatibilita svářecích kleští s různými bateriovými zdroji

- Nízká váha, 1,15 kg (830g baterie, 320g kleště)

- Ergonomické uchopení

- Nabíjení baterie max. 3 hodiny

- Composeal Mobilea II umožňuje svářet set, i když je dárce připojen k odběrovému setu (norma IEC 60601-1)