Příloha č. 1 ke smlouvě č. 104390889

1 KS rám k regulátoru 250x450

1 KS šoupátko EKO plyn F4 DN 65 PN16 7818037

6 KS těsnění gumo-kov.KGS/S NBR DN 65 PN10-40

1 KS poklop hydrantový 4055 plyn. vč.víka

1 KS K odbočka bez vrt. PE ET 110- 90 615411

72 M trubka PE100RC SDR17 DN90 6m

60 M trubka PE100RC SDR17 DN160 6m

12 M trubka PE100 SDR17,6 dn315 x 17,9 - 6m

4 KS přechodka PE100-oc. SDR17 90

1 KS K kohout kul.PE PN4 d 90

1 KS K souprava zem. teles. d50-225, 0,7-1,1m

1 KS poklop litinový čtvercový EURO

2 KS přechodka PE100-oc. SDR17 315

10 KS K objímka PE ET 90 SDR11 612687

5 KS K koleno 90° PE ET 90