

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REKAPITULACE  ZL Ol Pokoje - bourání mazanin, broušení podlah, odvoz suti na skládku | | 56 340,65 Kč |
| ZL 02 | Sklady - bourání mazanin, broušení podlah, odvoz suti na skládku | 8 971,21 Kč |
| ZL 03 | Pokoje - úpravy povrchů | 106 459,05 Kč |
| ZL 04 | Sklady - úpravy povrchů | 131 896,24 Kč |
| ZL 05 | Sklady - úpravy povrchů | 61 972,05 Kč |
| ZL 06 | Bourání a vysekávání instalačních šachet (9 pokojů plus 9x o patro výše a níže) | 132 966,08 Kč |
| ZL 07 | Doplnění do instalačních šachet | 5 214,10 Kč |
| ZL 08 | Změna profilů, osazení ocelových překladů | 17 348,17 Kč |
| ZL 09 | ZTI - Doplnění svodného potrubí | 77 664,00 Kč |
| ZL 10 | ELEKTRO pokoje světlo vnitřní a zásuvka k posteli, TV zásuvky navíc | 29 747,00 Kč |
| ZLU | VZT - PŘESUN JEDNOTKY | 23 390,00 Kč |
| ZL 12 | ÚT ZAMRAŽENÍ SYSTÉMU | 11 804,40 Kč |
| CENA CELKEM ZL BEZ DPH | | 663 772,95 Kč |

w \* ž - ■ '■ i.. v'>. •,

Qsaci 5 | c;;

luO. /1 •(■ .v !0; i

Feí.; 0Cl<v.?2b3.7

řaa. C€'i2 w; t::

•S;X'.ci ;"i4

v- i '.á

\*S2 »«\* -

Příloha č. 1