Příloha č. 1 ke smlouvě č. 104390890

1 KS šoupátko EKO PLYN F4 DN 40 PN16

2 KS příruba s krkem DN 40 PN 16 hr.těs.lišta

2 KS těsnění grafitové 82x43x1,5 PN16

40 KS šroub přesný M16x 60 8.8 DIN931

40 KS matice přesná černá M16 DIN934

2 KS šoupátko EKO plyn F4 DN 50 PN16 7818027

4 KS příruba s krkem DN 50 PN 16 hr.těs.lišta

4 KS těsnění gumo-kov.KGS/S NBR DN 50 PN10-40

1 KS šoupě AVK 3.1 DN100 F-4 3.1.100.P

2 KS příruba s krkem DN100 PN 16 hr.těs.lišta

2 KS těsnění gumo-kov.KGS/S NBR DN100 PN10-16

1 KS souprava zem. AVK DN 50 0,45-0,7

1 KS poklop šoupátkový plastový plyn

30 M trubka PE100RC SDR17 DN225 12m

1 KS přesuvka SMU 27350001 DN250 PN16 SCHUCK

1 KS K T-kus přípoj.navrt.PE ET 315-63 615339

1 KS K kohout kul.PE PN4 d 63

1 KS záplata oc.potrubí DN150x150mm