Apollo Art, Praha

osvětlovací a řídící technika

Bezdrevská 539, 198 00 Praha 9

Cenová nabídka	tel: xxx

Výpis dodávek a instalace	e-mail: xxx

CAMP - Venkovní osvětlení

Popis materiálu	cena/ks,m	počet	celkem bez DPH

|  | Světla vstup |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Světla viz. Cen nabídka 857707 | 33 319,00 Kč | 1 | 33 319,00 Kč |
| 2. | kovové profily pro uložení světel (na magnet) | 141,00 Kč | 20 | 2 820,00 Kč |
| 3. | instalační materiál (šrouby, pásky svorky) | 500,00 Kč | 1 | 500,00 Kč |
| 4. | kabel CYKY‐J 5x1,5 (pro připojení světel do systému) | 28,00 Kč | 60 | 1 680,00 Kč |
| 5. | pověšení zapojení a odzkoušení světel | 17 000,00 Kč | 1 | 17 000,00 Kč |
|  | Světla průjezd |  |  |  |
| 6. | Světla viz. Cen nabídka 857693 | 42 522,00 Kč | 1 | 42 522,00 Kč |
| 7. | kovové profily pro uložení světel (na magnet) | 141,00 Kč | 25 | 3 525,00 Kč |
| 8. | instalační materiál (šrouby, pásky svorky) | 500,00 Kč | 1 | 500,00 Kč |
| 9. | kabel CYKY‐J 5x1,5 (pro připojení světel do systému) | 28,00 Kč | 60 | 1 680,00 Kč |
| 10. | pověšení zapojení a odzkoušení světel | 18 000,00 Kč | 1 | 18 000,00 Kč |
|  | Světla průchod |  |  |  |
| 11. | světla viz. Cen nabídka Etna 345.24 ‐ 0 | 22 915,00 Kč | 1 | 22 915,00 Kč |
| 12. | instalační materiál (šrouby, pásky svorky) | 500,00 Kč | 1 | 500,00 Kč |
| 13. | kabel CYKY‐J 5x1,5 (pro připojení světel do systému ‐ v budoucnu) | 28,00 Kč | 40 | 1 120,00 Kč |
| 14. | pověšení zapojení a odzkoušení světel | 17 000,00 Kč | 1 | 17 000,00 Kč |
| 15. | doprava | 500,00 Kč | 3 | 1 500,00 Kč |
|  | Celkem bez DPH |  | 164 581,00 Kč |  |
| DPH 21% 34 562,01 Kč Celkem včetně DPH 199 143,01 Kč |  |  |  |  |

V Praze dne 13.12.2024