| Zabezpečnení vstupu do budovy B | Jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Čtečka Signo 20, úzká, Smart profil (iCLASS/SEOS/SIO/BT) | ks | 2 | 4 550,00 Kč | 9 100,00 Kč |
| Nouzové odchod. Tlačítko | ks | 1 | 269,00 Kč | 269,00 Kč |
| Kabel SYKFY 5x2x0,5 | m | 120 | 17,00 Kč | 2 040,00 Kč |
| Kabelová lišta 20x20 mm, plastová, bílá | m | 20 | 38,00 Kč | 760,00 Kč |
| Kabelová trubka 20mm, ohebná, bílá | m | 90 | 18,00 Kč | 1 620,00 Kč |
| R2 Modul pro 2 čtečky systému PRO4200 | ks | 1 | 17 879,00 Kč | 17 879,00 Kč |
| Dveřní elektromagnet 300kg,12/24V, zvuková a optická signalizace - V3SRB | ks | 1 | 5 865,00 Kč | 5 865,00 Kč |
| Montážní sada na skleněné dveře 300kg | ks | 1 | 3 800,00 Kč | 3 800,00 Kč |
| Kabel instalační CYKY 2x1,5 mm2 | m | 60 | 19,00 Kč | 1 140,00 Kč |
| Kabel SYKFY 5x2x0,5 | m | 60 | 17,00 Kč | 1 020,00 Kč |
| Napojení na EPS |  |  |  |  |
| Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R B2ca s1d1a1 - KABEL PRAFlaGuard 2x2x0.8 | m | 192 | 39,00 Kč | 7 488,00 Kč |
| Kabelová příchytka - funkční trasa, rozestup 0,3 m, P60R, včetně kotvícího materiálu - | ks | 640 | 21,00 Kč | 13 440,00 Kč |
| Modul MHY923 - I/O vstupy | ks | 1 | 4 750,00 Kč | 4 750,00 Kč |
| Ovládání čteček přes mobil |  |  |  |  |
| upgrade stávajících čtečtek na Signo 20 BT | ks | 12 | 4 550,00 | 54 600,00 Kč |
| upgrade WinPak na verzi 4.9 (stávající verze 4.4) | ks | 1 | 45 000,00 | 45 000,00 Kč |
| virtuální licence (200 uživatelů) | rok | 3 | 30 000,00 | 90 000,00 Kč |
| Ostatní |  |  |  |  |
| Provedení rozvodů a zapojení | kpl | 1 | 29 430,00 | 29 430,00 Kč |
| Stavební práce a přípomoci | kpl | 1 | 17 500,00 | 17 500,00 Kč |
| Montáž technologie | kpl | 1 | 19 940,00 | 19 940,00 Kč |
| Oživení a zprovoznění technologie | hod | 24 | 460,00 | 11 040,00 Kč |
| Konfigurace systému | hod | 16 | 750,00 | 12 000,00 Kč |
| Instalace WinPak a SW práce | hod | 8 | 1 050,00 | 8 400,00 Kč |
| Úprava DSP | hod | 8 | 990,00 | 7 920,00 Kč |
| Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 Kč |
| kpl 1 10 000,00 10 000,00 Kč Celkem bez DPH 385 001,00 Kč DPH v sazbě 21% 80 850,21 Kč Celkem včetně DPH 465 851,21 Kč Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, energie, ekologická likvidace odpadu a ostatní v | edlejší nákl | ady), % z ceny | díla |  |