Zakázka: Objednávka zákazníka:

# 10004822

1628/24/04/OTO

Dodavatel:

L I N E T spol. s r.o.

Želevčice 5

274 01 SLANÝ | CZ

IČ: 00507814 | DIČ: CZ00507814

Zákazník:

Fakultní nemocnice Plzeň Edvarda Beneše 1128/13 30100 Plzeň - Bory | CZ

IČ: 00669806 | DIČ: CZ00669806

Příjemce / cílová adresa:

Fakultní nemocnice Plzeň Edvarda Beneše 1128/13 30100 Plzeň - Bory | CZ

Platební podmínky:

Datum vystavení: 10.12.2024

Způsob platby: bankovním převodem

Platební podmínka: Do 30 dní

Platnost nabídky do: 31.3.2025

Dodací podmínky:

Incoterms 2010: Způsob odběru:

CPT

Plzeň - Bory

Kontakt:

Multifunkční křeslo Sella svou kombinací potřebných funkcí, ergonomicky vhodně zvolených parametrů a přívětivým designem přináší řad RU:CZ Regionální provedení: Česko

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. Zkratka položkyZákaznický kód | Název položkyPopis | MnožstvíDodací termín | Cena/MJ | Sazba*Sleva* | DPH*Před slevou* | Celkem nettoCelkem brutto |
| 10 VZ012 | Prodej zboží | 1 KS | 54 376,80 | 21% | 11 419,13 | 54 376,80 CZK |
| SELLA |  |  |  | *20%* | *67 971,00* | 65 795,93 CZK |

MO:BS Základní model: Multifunkční křeslo SELLA UN:B2 Typ podvozku: Bez nastavení výšky PO:00 Polohování: Bez výbavy

PA[1]:00 Pohony ložné plochy: Bez polohování CA:B7 Kolečka - typy: 4 kolečka 125 mm SR:C3 Područky: Výškově nastavitelné područky

SK:A1 Mattress shades: Nestandardní barva koženky šedá č. F4340-20237

PI:B3 Polštáře a podhlavníky: Příprava pro podhlavník - standardní délka CM:47 Barva lakovaných částí lůžka: RAL7011 matná

HO[1]:B1 Držáky infúzního stojanu: Pevné držáky infúzního stojanu na obou stranách křesla HO[2]:00 Držák za zády pacienta, dolní část: Bez výbavy

HO[3]:D1 Držák za zády pacienta, horní část: Držák stolku ACC[1]:D2 Doplňky na područkách: Zámek stolku - příprava pro stolek PA[2]:00 Polohování ložné plochy: Bez polohování

PG:B3 Balení: Folie

LA:02 Jazyk návodu k použití: Čeština

AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 4BCMSBB00665 | Teleskopický infuzní stojan | 1 KS | 2 472,00 | 21% | 519,12 | 2 472,00 CZK |
|  |  |  |  |  | *20%* | *3 090,00* | 2 991,12 CZK |
| Teleskopický infuzní stojan- kompatibilní s Porodní postelí Ave 2 |
| 30 | 110SLA001000 | Stolek | 1 KS | 4 612,80 | 21% | 968,69 | 4 612,80 CZK |
|  |  |  |  |  | *20%* | *5 766,00* | 5 581,49 CZK |
| Stolek, kompatibilní s Multifunkční křeslo Sella nekompatibilní s područkami SR:C4 |
| 40 | NS123 | Dopravné prodej tuzemsko | 1 KS | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 CZK0,00 CZK |
| 50 | VS045 | Služby servisu instalace | 1 KS | 3 948,00 | 21% | 829,08 | 3 948,00 CZK |
|  |  |  |  |  | *0%* | *3 948,00* | 4 777,08 CZK |

Zakázka: Objednávka zákazníka:

# 10004822

1628/24/04/OTO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. Zkratka položky | Název položky | Množství | Cena/MJ | Sazba | DPH | Celkem netto |
| Zákaznický kód | Popis | Dodací termín |  | *Sleva* | *Před slevou* | Celkem brutto |
| 60 VS037 | Uživatelské / servisní školení | 1 KS | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 CZK0,00 CZK |

Uživatelské / servisní školení

70 VP020 Provádění Bezpečnostně technických kontrol výrobků

2 KS 0,00 0% 0,00 0,00 CZK

0,00 CZK

|  |  |
| --- | --- |
| SOUHRN |  |
| Celkem netto |  |  | 65 409,60 |
| Výstupní DPH | 21,000 | % | 13 736,02 |
| Celkem brutto |  |  | 79 145,62 |

# OSTATNÍ PODMÍNKY:

1. Termín "brutto cena" znamená cenu s DPH, termín "netto cena" cenu bez DPH.
2. Firma Linet je zapsána 3.9.1990 v OR u MS Praha oddíl C, vložka 163.
3. Záruční doba: 24 měsíců od data dodání (záruka se nevztahuje na akumulátory).