Příloha č. 1 ke smlouvě č.104390898

1 KS šoupátko EKO PLYN F4 DN 40 PN16

8 KS šroub přesný M16x 60 8.8 DIN931

8 KS matice přesná černá M16 DIN934

8 KS podložka vějíř. M 16

2 KS těsnění grafitové 82x43x1,5 PN16

1 KS přechodka PE100-oc. SDR11 50

1 KS souprava zem. AVK DN 50 0,65 - 1,1

1 KS poklop hydrantový 4055 plyn. vč.víka

2 KS dno oc. DN200 PN40

1 KS přesuvka SMU 21950001 DN200 PN16 SCHUCK

2 M trubka oc. bezešvá DN200 - 219x 6,3

2 KS přesuvka SMU 21950001 DN200 PN16 SCHUCK

1 KS oblouk trubkový 90° oc. DN200 - d 219,1

6 M trubka PE100RC SDR17 DN90 6m

2 KS přechodka PE100-oc. SDR17 90

6 M trubka PE100RC SDR11 DN32 6m

200 M polynet dutina PP 238 žlutý

300 M vodič CYY 2,5 mm červený

311 M trubka PE100RC SDR11 DN50 100m

5 KS poklop hydrantový 4055 plyn. vč.víka

22 M trubka PE100RC SDR11 DN32 100m

1 KS isiflo 32x1" šroubení 2.1.110

1 KS isiflo 32 vsuvka 2.1.180

1 KS isiflo 32 objímka pro šroubení 19.1

1 KS isiflo - držák k přišroubování 19.2

2 KS Regulátor HABR I ME, 30m/hod. komplet

2 KS poklop litinový k regulátoru HABR

1 KS regulátor FRANCEL B25

2 M trubka oc.DN 40 - 6/4"

2 KS příruba s krkem DN 40 PN 16 hr.těs.lišta