Příloha č. 1 ke smlouvě č. 104390904

1 KS K odboč. bez vrt SAUNI 315-400 90 616557

1 KS K T-kus přípoj.navrt.PE ET 315-63 615339

3 KS K objímka PE ET 315 SDR11 612670

1 KS K kohout kul.PE PN4 d 90

1 KS K souprava zem. teles. d50-225, 0,7-1,1m

1 KS poklop litinový čtvercový EURO

3,500 M trubka PE100 SDR17,6 dn315 x 17,9 - 12m

40 KS IZ páska 150mm x 15m Serviwrap R30A

40 KS IZ páska 100mm x 15m Serviwrap R30A

2 KS K kohout kul.PE PN4 d 32

2 KS K souprava zem. teles. d32-40, 0,7-1,1m

2 KS poklop litinový čtvercový EURO

1 KS přechodka PE100-oc. SDR17 315

100 M vodič CYY 2,5 mm červený