Cenová nabídka č.1

Pro: Fakultní nemocnice Plzeň

Motodlaha kolenního a kyčelního kloubu Artromot® K1 Klasik

2 přístroje

Název výrobku                                      cena bez DPH

Artromot® K1 Klasik  2 ks +                        199.980,- Kč

Transportní vozík      2 ks

V ceně je dovoz, instalace a zaškolení výrobků po celé ČR. Dodací doba je max.  dní, záruční doba 24 měsíců, v záruční době budou provedeny 2 PBTK (periodicko bezpečnostně technické prohlídky) zdarma. Nabídka platná do: 25.12. 2024

Popis přístroje: Moderní programovatelná motodlaha kolenního a kyčelního kloubu řízena dálkovým ovladačem.

Přednosti motodlahy
• velice rychlé nastavení motodlahy na anatomické rozměry pacienta
• zaručený anatomicky správný pohyb končetiny
• plynulé nastavení rychlosti až do 200°/ min.

• dálkové ovládání s otočnými regulátory
• maximální rozsah pohybu v kolenním kloubu od -10º v extenzi do 120º ve flexi
• není nutná přestavba pravá / levá končetina
• plynulé nastavení rozsahu pohybu podle potřeb pacienta
• podpěry stehna, lýtka a botička z lehce omyvatelného materiálu
• protiskluzová podložka
• snadná manipulace – hmotnost 11 kg
• možnost dodání transportního vozíku
• přístroj je indikován k ošetření většiny poranění, postoperativních stavů a onemocnění kolenního a kyčelního kloubu, hodně využíván k rehabilitaci po TEP kolene a kyčle, po plastikách vazů 
• vyškolený autorizovaný servis s mnohaletými zkušenostmi

Rozsah pohybu a možnosti nastavení motodlahy
• flexe/extenze - kolenní kloub -10° - 0° - 120° 
• flexe/extenze - kyčelní kloub 0° - 7° - 115°
možnosti nastavení: 
• pauzy ve flexi a extenzi

• plynulé regulace rychlosti pohybu motodlahy od 20° do 200° / min.
 

Technické parametry motodlahy
• rychlost až 200° / min 
• hmotnost 11,0 kg 
• rozměry 35 x 96 cm 
• výška pacientů od 120 do 195 cm 
• max. hmotnost jedné končetiny 30 kg

Vystavil dne: 10.12.2024

XXX

PROORMEDENT s.r.o.

Barrandova 1920/7

143 00 Praha 4

tel: XXX

mobil: XXX

e-mail: XXX