Příloha č. 1 smlouvy

Technické parametry:

Zařízení musí mít možnost do budoucna vzdálené připojení na PČR. Zařízení musí být možné přemisťovat mezi inteligentními ukazateli rychlosti se čtením RZ. Toto přemisťování však není součástí předmětu plnění. Zařízení bude umístěno na samostatném sloupu a napájeno z veřejného osvětlení.

Represivní modul musí splňovat níže uvedené parametry:

- musí mít typové zkoušky provedené Českým metrologickým institutem,

- musí mít typové schválení použitého měřícího zařízení pro ČR v kategorii „Stanovená měřidla" včetně ověření metrologické návaznosti všech zařízení,

- musí mít platný Certifikát o schválení typu měřidla,

- musí být schopen zdokumentovat přestupek i za snížených povětrnostních podmínek nebo v noci, a to včetně registrační značky, a to u všech kategorií vozidel a pořídit záznam o měření rychlosti,

- musí být schopen prokazatelně identifikovat jízdní pruh, ve kterém je záznam pořízen;

- po zaznamenání přestupku musí v zabezpečeném formátu přenést data do bezpečného úložiště,

- musí být schopen trvalého provozu v režimu 7x24 (7 dní v týdnu, 24 hodin denně) při zachování průkazné kvality naměřených dat.

- Součástí díla je i UPS komunikační box pro napájení modulu přes veřejné osvětlení.

- Součástí díla je i GSM modul umožňující přenos dat do SW platformy určené ke zpracování přestupků.

- Součástí díla je i SW platforma určená ke zpracování přestupků.

- Součástí díla je integrace výstupů SW určenému ke zpracování přestupků do SW platformy umožňující využití automatizovaných procesů řízeného zpracování případů. Konkrétně se jedná o integraci do prostředí Scarabeus DMS od společnosti INIT technology s.r.o. a integrace výstupů do prostředí spisové služby Ginis od společnosti Gordic spol. s.r.o.

Generovaný protokol o měření rychlosti vozidel musí obsahovat:

a)	číslo protokolu o měření,

b)	druh měření,

c)	místo měření,

d)	datum a čas měření,

e)	typ použitého měřidla,

f)	přílohou protokolu o měření musí být obrazový záznam pořízený digitální kamerou, která je součástí zařízení.

Obrazový záznam musí dokumentovat zejména:

a)	dopravní situaci (vozidlo v prostoru křižovatky nebo komunikaci), rychlost vozidla, datum a čas,

b)	číslo záznamu,

c)	jízdní pruh,

d)	detail RZ vozidla