**Položkový rozpočet**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Počet** | **Jednotka** | **Celk. cena bez DPH** |
|  |  |  |  |
| Dodání zátěžového koberce šíře 4 metry  | 289 | m2 | 39.593,- Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montáž koberce celoplošným lepením  |  | 233 | m2 | 18.174,- Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montáž kobercového soklu  |  |  | 190 | bm | 9.880,- Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodání deskoviny tl. 15 mm pero + drážka - velká místnost 3.NP | 46,5 | m2 | 7.649,- Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montáž deskoviny šroubováním k podkladu - velká místnost 3.NP | 43,5 | m2 | 5.220,- Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oprava podkladu po příčce rychletuhnoucí opravnou hmotou  | 10 | kg | 285,- Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontáž stávajících krytin - PVC  |  | 233 | m2 | 4.194,- Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontáž stávajících krytin - koberce  |  | 233 | m2 | 2.330,- Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odvoz a likvidace krytin  |  |  | 466 | m2 | 3.728,- Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prošroubování stávajících desek vruty 16 ks / m2 | 233 | m2 | 5.126,- Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celoplošné přebroušení stavající deskoviny - spojů na deskách  | 233 | m2 | 2.796,- Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vytmelení spár mezi deskami pružnou hmotou  | 233 | m2 | 5.524,- Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vytvoření drážky v podlaze pro kabely  |  | 4,5 | bm | 475,- Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montáž kovové lišty šíře 40 mm pro drážku v podlaze na kabely | 4,5 | bm | 842,- Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výroba a montáž dveřních prahů Dub masiv - 3 x lakovaný  | 10 | ks | 2.320,- Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vystěhování a zpětné nastěhování kancelářského nábytku  | 1 | sbr | 8.096,- Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprava - přesun hmot - vynošení materiálu |  | 1 | sbr | 5.000,- Kč |

**Celková cena za zakázku bez DPH: 121.232,00 Kč**

**DPH 21% 25.458,72 Kč**

**Celková cena za zakázku včetně DPH: 146.691,00 Kč**