Smlouva o dílo

„Vybudování hygienického zázemí pro FEL, Univerzitní 26, Plzeň

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

Tato smlouva je uzavřena na základě přímého zadání, tj. jako veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.

Číslo smlouvy zhotovitele:…..

## Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00

IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513

Zastoupená:	Ing. Martina Větrovská, kvestorka

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	Petr Milota

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným finančním úřadem pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště Plzeň-jih se sídlem:	U trati 768 , Blovice 336 01

zastoupený:	xxxx

IČO:	48331023	DIČ:	CZxxxx

datová schránka: 8sb4u86

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx

(dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

## Předmět a účel smlouvy

  - Účelem této smlouvy je zajištění stavebně-montážních prací specifikovaných touto smlouvou.

Název stavby: „Vybudování hygienického zázemí pro FEL, Univerzitní 26, Plzeň“ (dále jen „stavba“) Místo stavby: na pozemku 8424/107, k.ú. Plzeň-město

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést stavbu (dále jen „dílo“) v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem stavby (oceněným soupisem prací), který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Předmětem díla jsou drobné stavební úpravy stávajících místností sociálního zázemí. V místě pánského WC u pisoárů dojde k demontáži pisoárů a realizaci sprchového koutu. Toto bude provedeno shodně ve čtyřech podlažích stávajícího laboratorního objektu (UL).

## Veškeré vzorky či přesné typy zařízení je zhotovitel povinen předložit nejpozději před vlastní instalací k odsouhlasení objednatelem.

  - Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání díla.

  - Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od Objednatele

veškeré podklady nezbytné pro provedení díla dle této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

  - Dílo musí být provedeno zejména v souladu s:

    - touto smlouvou;

    - právními předpisy a ČSN a ČSN EN;

    - ověřenou technickou praxí.

  - Nedílnou součástí plnění Zhotovitele dle této smlouvy je:

    - zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace;

    - vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla;

    - dodání specifikace jednotlivých prvků zařízení;

    - dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu díla-technickou dokumentaci (např. uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to  v českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách, a to vše v místě provádění díla,

    - dodání všech příslušných atestů či certifikátů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek a revizí;

    - zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení příslušných potvrzení o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu

    - dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (případně *.docx), vše na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB disk).

  - Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

## Způsob provádění díla

  - Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo  mohl  předvídat přesto, že nebyly v  době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

  - Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla.

  - Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat průběžný postup prací na díle. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.

  - Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité materiály a povrchové úpravy.

  - Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

  - Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá místo určené pro provedení díla (staveniště) v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny, příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí pověření zástupci Objednatele při předání staveniště.

  - Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní

nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na stavbě předpisy požární ochrany a zavazuje se dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.

  - Zhotovitel bude mít v průběhu provádění předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za:

    - zajištění bezpečnosti  všech  osob  oprávněných  k  pohybu  na  staveništi,  udržování  staveniště  v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

    - zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště;

    - provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně  životního prostředí na staveništi i mimo ně  a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

  - Zhotovitel  až  do  konečného  předání  staveniště  po  ukončení  prací  odpovídá  za  bezpečné  zajištění i označení staveniště vůči okolnímu provozu. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám.

  - Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

  - Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady.

  - Zhotovitel se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů vzniklých při provádění díla a je povinen s nimi nakládat v souladu s právními předpisy. K výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen doložit kopie příslušných potvrzení  o uložení a  likvidaci odpadů,  včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci       a dopravu.

  - Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění prací.

  - Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady:

    - prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty;

    - předávací protokol díla,

    - stavební deník – originál,

    - doklad o likvidaci a třídění odpadu,

    - případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele (návody, revize apod.).

  - Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož  i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s příslušnými ustanoveními platného stavebního zákona.

  - Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení v souladu s příslušným závazným předpisem nebo ČSN.

  - Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.

## Termín a místo plnění

  - Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději do čtrnácti (14) týdnů od převzetí staveniště.

  - Objednatel předá staveniště Zhotoviteli do deseti (10) pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Rozsah staveniště bude vymezen v předávacím protokolu.

  - Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn dnem, kdy Objednatel dílo protokolárně převezme.

  - Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán  zástupci  obou  smluvních  stran.  Pokud  Objednatel  dílo  nepřevezme,  zavazuje  se  uvést  v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis.

  - Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. 2.14 této smlouvy.

## Cena díla - platební podmínky

  - Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy celkovou smluvní cenu stanovenou dle přílohy č. 1, tj celkem: 633 577,84,- Kč bez DPH.

  - DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Smluvní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o  kterých Zhotovitel  při stanovení  smluvní ceny  vzhledem ke  svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle právních předpisů.

  - Financování v průběhu provádění díla bude probíhat na základě měsíčních faktur vystavených Zhotovitelem na základě zástupcem Objednatele odsouhlasených a potvrzených soupisů skutečně provedených prací a dodávek. Tento soupis prací bude předkládán k odsouhlasení Objednateli elektronicky ve formátu *.xls (xlsx) na e-mail xxxx. V soupisu prací bude přidán sloupeček „čerpání za měsíc….“a sloupeček zbývá k fakturaci. Konečná faktura bude vystavena ke dni protokolárního předání  a řádného převzetí celého díla bez vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí díla. Platby budou prováděny bezhotovostním převodem z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

  - Faktury budou mít splatnost 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli.

  - Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně realizovaných prací   a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.

  - Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.

  - Jednotlivé faktury bude Objednatel hradit v plné výši až do limitu 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude pozastavená částka (dále jen „zádržné“), kterou Objednatel uvolní Zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány Objednatelem žádné zjevné vady a nedodělky, bude zaplaceno zádržné Objednatelem do 30 dnů od vystavení faktury zhotovitele na doplatek sjednané ceny díla. Přílohou faktury bude kopie protokolu, na kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné zjevné vady a nedodělky. Protokol bude podepsán zástupci obou smluvních stran.

  - Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

  - Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:

    - číslo a datum vystavení faktury, přesný název stavby ze záhlaví smlouvy,

    - číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.),

    - označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH),

    - IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

    - identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila.

  - Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu.

  - Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle odst. 10 tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu.

  - Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 10 tohoto článku smlouvy včetně jejich ocenění.

## Odpovědnost za vady

  - Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

  - Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za dílo. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli záruční vady v záruční době bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelem, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.

  - Reklamaci je Objednatel povinen učinit v písemné formě a zjištěné vady blíže popsat. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou na následující e-mailovou adresu: instamont1@volny.cz………….

  - Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude dále řídit výchozími pokyny a podklady Objednatele a případnými podmínkami dotčených orgánů.

## Záruka za kvalitu díla

  - Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.

  - Záruka za Dílo činí pět (5) let, s výjimkou záruky na dodávky věcí, na něž jejich výrobce vystavuje samostatný záruční list, která se za podmínky předání záručního listu Zhotovitelem Objednateli, sjednává v délce záruky poskytnuté výrobcem takové věci, nejméně však v délce dvou (2) let. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) Díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

  - Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně  800 000 Kč (slovy osm set tisíc  korun českých)      a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení od zahájení provádění Díla až do okamžiku skončení záruky za dílo. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat, že pojištění      v požadovaném rozsahu a výši trvá. Zhotovitel se zavazuje prokázat objednateli existenci pojištění dle věty první, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatele, v případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s prokázáním odpovídajícího pojištění.

## Smluvní pokuty

  - V případě prodlení Zhotovitele s plněním závazků dle této smlouvy oproti termínu dle čl. 3.1 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny (bez DPH), a to vždy za každý i jen započatý den prodlení.

  - V případě neplnění povinností dle čl. 2.3 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každé neposkytnutí součinnosti.

  - Za každý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč.

  - Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.

  - Smluvní pokuta je splatná do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva   k jejímu zaplacení ze strany oprávněného, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.

  - Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé na základě této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

## Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

  - Vlastníkem díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.

  - Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od předání staveniště do doby předání řádně provedeného díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo bez zjevných vad a nedodělků.

## Odstoupení od smlouvy

  - Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.

  - Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy (případně i jen od neprovedené části plnění) písemně odstoupit z důvodu jejího porušení Zhotovitelem.

  - Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

    - zhotovitel bez právního důvodu přeruší provádění Díla na dobu delší než deset (10) pracovních dnů (za přerušení provádění se považuje i nezahájení provádění Díla);

    - zhotovitel provádí dílo  neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení Díla nebo v rozporu    s pokyny Objednatele;

    - zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;

    - příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek Zhotovitele), nebo ve vztahu k Zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;

    - je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, nebo je zahájena likvidace Zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

## Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí o.z. a příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

  - Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, nestanoví-li tato smlouva pro jednotlivý případ jinak, tj. zejm. dovětkem „nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak“, v tomto rozsahu jsou smlouvu oprávněny měnit kontaktní osoby smluvních stran ve věcech technických.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v Registru smluv, které zajistí Objednatel.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran,  nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních,  po jednom pro každou smluvní stranu)  s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.

Přílohy: č. 1 – Oceněný soupis prací a dodávek – nabídkový rozpočet

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne …………(případně viz el. podpis).	Dne	(případně viz el. podpis).

Digitálně podepsal

Větrovská

Ing. Martina Ing. Martina

Větrovská	Datum: 2025.01.13

Digitálně podepsal Petr Milota

Petr Milota

Datum: 2025.01.08

09:00:41 +01'00'

……………………14:45:15 +01'00'

…………………………..

## Západočeská univerzita v Plzni	Petr Milota

Ing. Martina Větrovská

kvestorka

| REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: | 63 |  |  |
| Stavba: | Vybudování hygienického zázemí pro FEL, Univerzitní 26, Plzeň |  |  |
| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | Univerzitní 26, 301 00 | Datum: | 5. 11. 2024 |

| Zadavatel: | IČ: |
| --- | --- |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 | DIČ: |
| Uchazeč: | IČ: |
| Petr Milota , U trati 768 ,336 01 Blovice | DIČ: |
| Projektant: | IČ: |
| ARTERIAS s.r.o. | DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Poznámka: |  |

49777513

CZ49777513

48331023

CZxxxx

01947664

CZ01947664

Cena s DPH	v	CZK	766 629,19

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Sazba daně

21,00%

12,00%

Základ daně

633 577,84

0,00

Projektant	Zpracovatel

633 577,84

Výše daně

133 051,35

0,00

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Uchazeč |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Kód: | 63 |
| Stavba: | Vybudování hygienického zázemí pro FEL, Univerzitní 26, Plzeň |

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Univerzitní 26, 301 00

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8

Petr Milota , U trati 768 ,336 01 Blovice

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

5. 11. 2024

ARTERIAS s.r.o.

Kód

| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| --- | --- | --- |

| Náklady z rozpočtů |  |
| --- | --- |
| D.1. | Architektonické a stavební řešení - místnost č. 218 |
| D.2. | Architektonické a stavební řešení - místnost č. 316 |
| D.3. | Architektonické a stavební řešení - místnost č. 430 |
| D.4. | Architektonické a stavební řešení - místnost č. 520 |
| D.5. | Vedlejší a ostatní náklady |

| 633 577,84 | 766 629,19 |
| --- | --- |
| 137 563,21 | 166 451,48 |
| 137 563,21 | 166 451,48 |
| 137 563,21 | 166 451,48 |
| 137 563,21 | 166 451,48 |
| 83 325,00 | 100 823,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování hygienického zázemí pro FEL, Univerzitní 26, Plzeň

Objekt:

D.1. - Architektonické a stavební řešení - místnost č. 218

| v | CZK |
| --- | --- |

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Univerzitní 26, 301 00 | Datum: | 5. 11. 2024 |
| Zadavatel: |  | IČ: | 49777513 |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 |  | DIČ: | CZ49777513 |
| Uchazeč: |  | IČ: | 48331023 |
| Petr Milota , U trati 768 ,336 01 Blovice |  | DIČ: | CZxxxx |
| Projektant: |  | IČ: | 01947664 |
| ARTERIAS s.r.o. |  | DIČ: | CZ01947664 |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
|  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |

Cena bez DPH	137 563,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 137 563,21 21,00% 28 888,27

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 166 451,48

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Uchazeč

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování hygienického zázemí pro FEL, Univerzitní 26, Plzeň

Objekt:

D.1. - Architektonické a stavební řešení - místnost č. 218

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8

Petr Milota , U trati 768 ,336 01 Blovice

| Projektant: | ARTERIAS s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

| Datum: | 5. 11. 2024 |
| --- | --- |

Místo:	Univerzitní 26, 301 00

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 2,25250 | 60,20 | 135,60 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | K | 612142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu | m2 | 2,25250 | 270,00 | 608,18 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	137 563,21

|  |  | D |  | HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  | 11 843,31 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  | 2 789,57 |  |  |  |
| 1 |  | K |  | 340271021 |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm |  | m2 |  | 2,16750 |  | 1 287,00 |  | 2 789,57 |  | CS ÚRS 2024 02 |  |
|  |  |  |  |  |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | příčky 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "DOZDĚNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY KE STROPNÍ KONSTRUKCI" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,85*(0,35+2,2) |  |  |  | 2,16750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  | 2 324,77 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | disperzní nanášená ručně stěn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "ZAZDÍVKA - PLOCHA BEZ OBKLADŮ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,85*(0,45+2,2) |  |  |  | 2,25250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "ZAZDÍVKA - PLOCHA BEZ OBKLADŮ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,85*(0,45+2,2) |  |  |  | 2,25250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | K |  | 612315101 |  | Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm |  | m2 |  | 0,30000 |  | 1 000,00 |  | 300,00 |  | CS ÚRS 2024 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "VODOVOD - VÝPLŇ RÝHY" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3*0,1 |  |  |  | 0,30000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | konstrukcí stěn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "ZAZDÍVKA - PLOCHA BEZ OBKLADŮ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,85*(0,45+2,2) |  |  |  | 2,25250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | stropu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "OCHRANA KAZETOVÉHO PODHLEDU" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 1,55*3,425 |  |  |  | 5,30875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | samostatných konstrukcí a prvků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "ZAKRYTÍ OKEN" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 3,3*1,2 |  |  |  | 3,96000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | K |  | 631312141 |  | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým |  | m3 |  | 0,01100 |  | 10 400,00 |  | 114,40 |  | CS ÚRS 2024 02 |  |

| 5 | K | 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm | m2 | 2,25250 | 280,00 | 630,70 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | K | 619991000 | Zakrytí stropu fólií | m2 | 5,30875 | 45,00 | 238,89 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | K | 619991011 | Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií | m2 | 3,96000 | 75,00 | 297,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez

|  |  |  | potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | "RÝHA KANALIZACE V PODLAZE" |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1*0,1*0,1 |  |  | 0,01100 |  |  |  |  |
| D | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 4 587,70 |  |
| 9 | K |  | 949101111 |  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 |  | 3,25500 | 90,00 |  | 292,95 | CS ÚRS 2024 02 |

PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV	2,1*1,55	3,25500

| 10 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 8,61275 | 110,00 | 947,40 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové

|  |  | VV VV |  |  |  | nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m "VYČIŠTĚNÍ ŘEŠENÝCH I PŘILEHLÝCH PROSTORŮ" 2*1,652+5,30875 |  |  |  | 8,61275 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | K |  | 965046111 |  | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm |  | m2 |  | 3,37500 |  | 450,00 |  | 1 518,75 |  | CS ÚRS 2024 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "UBROUŠENÍ PŮVODNÍHO LEPIDLA" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3,375 |  |  |  | 3,37500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | K |  | 965046119 |  | Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru |  | m2 |  | 6,75000 |  | 76,00 |  | 513,00 |  | CS ÚRS 2024 02 |  |

PP	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru

VV	"PŘÍPLATEK ZA TL."

VV	3,375*2	6,75000

| 13 | K | 974032133 | Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 100 mm | m | 3,00000 | 99,00 | 297,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 50 mm a šířky do 100 mm

VV	"PRO DOPOJENÍ SPRCHOVÉ BATERIE"

VV	3	3,00000

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 974042553 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm | m | 1,10000 | 350,00 | 385,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "RÝHA V PODLAZE PRO NOVOU GULU" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,1 |  | 1,10000 |  |  |  |
| 15 | K | 977311112 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm | m | 2,20000 | 288,00 | 633,60 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "VYŘEZÁNÍ TRASY DRÁŽKY PRO NOVOU GULU" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,1*2 |  | 2,20000 |  |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 1 851,27 |  |
| 16 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0,37781 | 960,00 | 362,70 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 1,88905 | 550,00 | 1 038,98 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "DÉLKA PŘESUNU" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,37781*5 |  | 1,88905 |  |  |  |
| 18 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,37781 | 360,00 | 136,01 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |
| 19 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 5,28934 | 15,00 | 79,34 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "PŘÍPLATEK ZA VZDÁLENOST" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,37781*14 |  | 5,28934 |  |  |  |
| 20 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 0,37781 | 620,00 | 234,24 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 290,00 |  |
| 21 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m | t | 0,20714 | 1 400,00 | 290,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 117 219,90 |  |
|  | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 3 258,47 |  |
| 22 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 | m | 2,00000 | 770,00 | 1 540,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "DOPOJENÍ GULY KE STÁV. VPUSTI" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
| 23 | K | 721194107 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 | kus | 1,00000 | 110,00 | 110,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 24 | K | 721211403 | Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem mřížka nerez 115x115 | kus | 1,00000 | 1 550,00 | 1 550,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem, mřížka nerez 115x115 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ GULA V PODLAZE" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 25 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 2,00000 | 25,00 | 50,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "DOPOJENÍ GULY KE STÁV. VPUSTI" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
| 26 | K | 998721121 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m | t | 0,00242 | 2 500,00 | 6,05 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 998721129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,00242 | 1 000,00 | 2,42 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 5 153,15 |  |
| 28 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm | m | 6,00000 | 485,00 | 2 910,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "DOPOJENÍ SPRCH. BATERIE" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,00000 |  |  |  |
| 29 | K | 722179191 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m | soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 30 | K | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm | m | 6,00000 | 98,00 | 588,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,00000 |  |  |  |
| 31 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 | kus | 2,00000 | 202,00 | 404,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
| 32 | K | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem | pár | 1,00000 | 414,00 | 414,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 33 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 6,00000 | 35,00 | 210,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,00000 |  |  |  |
| 34 | K | 722290246 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 | m | 6,00000 | 18,00 | 108,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,00000 |  |  |  |
| 35 | K | 998722121 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m | t | 0,00547 | 2 500,00 | 13,68 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
| 36 | K | 998722129 | Příplatek k ručnímu k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,00547 | 1 000,00 | 5,47 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 29 650,34 |  |
| 37 | K | 725122817 | Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem | soubor | 3,00000 | 165,00 | 495,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "DEMONTÁŽ STÁV. PISOÁRŮ" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,00000 |  |  |  |
| 38 | K | 725241223 | Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvrtkruhová 900x900 mm | soubor | 1,00000 | 7 220,00 | 7 220,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvrtkruhové 900x900 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "SPRCH. KOUT" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 39 | K | 725244813 | Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou vaničku 900x900 mm | soubor | 1,00000 | 12 192,00 | 12 192,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "SPRCH. KOUT" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 40 | K | 725291666 | Montáž háčku | kus | 1,00000 | 130,00 | 130,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "VĚŠÁK NA OBLEČENÍ" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 41 | M | 55441011 | háček koupelnový | kus | 1,00000 | 200,00 | 200,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | háček koupelnový |  |  |  |  |  |
| 42 | K | pol.R2 | Dodávka a montáž - rohož pro mokré prostory s antibakteriální úpravou | kpl | 1,00000 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
|  | PP |  | Dodávka a montáž - rohož pro mokré prostory s antibakteriální úpravou |  |  |  |  |  |
| 43 | K | 725841322 | Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm | soubor | 1,00000 | 2 900,00 | 2 900,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Baterie sprchové klasické s roztečí 150 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "SPRCH. KOUT" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 44 | K | pol.R1 | Dodávka a montáž - sprchový set dle výběru investora | kpl | 1,00000 | 1 650,00 | 1 650,00 |  |
|  | PP |  | Dodávka a montáž - sprchový set dle výběru investora |  |  |  |  |  |
| 45 | K | 725865312 | Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem | kus | 1,00000 | 1 100,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "SPRCH. KOUT" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 46 | K | 998725121 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m | t | 0,07524 | 2 500,00 | 188,10 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
| 47 | K | 998725129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,07524 | 1 000,00 | 75,24 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 2 833,90 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | K | 741371843 | Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti | kus | 1,00000 | 205,00 | 205,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních přes 0,09 do 0,36 m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 49 | K | 741372062 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | kus | 1,00000 | 650,00 | 650,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: s krytím do sprch (IP65) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 50 | M | 34825003 | svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300- 450mm 1900-2500lm | kus | 1,00000 | 1 975,00 | 1 975,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900- 2500lm |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: s krytím do sprch (IP65) |  |  |  |  |  |
| 51 | K | 998741121 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m | t | 0,00130 | 2 000,00 | 2,60 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
| 52 | K | 998741129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,00130 | 1 000,00 | 1,30 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 29 092,43 |  |
| 53 | K | 763411116 | Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm | m2 | 2,57250 | 6 093,00 | 15 674,24 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z kompaktních desek tl. 13 mm |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Sanitární příčky z kompaktních HPL desek s antibakteriální povrchovou úpravou Polyrey, konstrukce ze silnostěnného eloxovaného hliníku, panty a nohy v hliníkovém provedení, knobka s otočným WC zámkem nerezová. úroveň desky od podlahy 50-100mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ SANIT. PŘÍČKA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,225*2,1 |  | 2,57250 |  |  |  |
| 54 | K | 763411126 | Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm | kus | 1,00000 | 13 130,00 | 13 130,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Sanitární příčky z kompaktních HPL desek s antibakteriální povrchovou úpravou Polyrey, konstrukce ze silnostěnného eloxovaného hliníku, panty a nohy v hliníkovém provedení, knobka s otočným WC zámkem nerezová. úroveň desky od podlahy 50-100mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 55 | K | 998763331 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m | t | 0,08234 | 2 500,00 | 205,85 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
| 56 | K | 998763339 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,08234 | 1 000,00 | 82,34 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 13 520,62 |  |
| 57 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 3,37500 | 18,00 | 60,75 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 58 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 3,37500 | 65,00 | 219,38 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 59 | K | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 3,37500 | 521,00 | 1 758,38 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 60 | K | 771161021 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) | m | 1,20000 | 150,00 | 180,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "PŘECHODOVÁ NEREZ LIŠTA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,2 |  | 1,20000 |  |  |  |
| 61 | M | 59054130 | profil přechodový nerezový samolepící 35mm | m | 1,20000 | 340,00 | 408,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | profil přechodový nerezový samolepící 35mm |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 3,37500 | 130,00 | 438,75 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "DEMONTÁŽ DLAŽBY V ŘEŠENÍM PROSTORU" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 63 | K | 771574419 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 3,37500 | 950,00 | 3 206,25 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 64 | M | 59761171 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 3,71250 | 750,00 | 2 784,38 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,375*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,71250 |  |  |  |
| 65 | K | 771577211 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 | m2 | 3,37500 | 30,00 | 101,25 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 66 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 3,37500 | 411,00 | 1 387,13 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 67 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 6,10000 | 75,00 | 457,50 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "PODLAHA X STĚNA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,35+2,1+1,55+2,1 |  | 6,10000 |  |  |  |
| 68 | K | 771591241 | Izolace těsnícími pásy vnitřní kout | kus | 3,00000 | 185,00 | 555,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "ROHY MÍSTNOSTI" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,00000 |  |  |  |
| 69 | K | 771591242 | Izolace těsnícími pásy vnější roh | kus | 1,00000 | 185,00 | 185,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "ROHY MÍSTNOSTI" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 70 | K | 771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 6,10000 | 185,00 | 1 128,50 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "PODLAHA X STĚNA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,35+2,1+1,55+2,1 |  | 6,10000 |  |  |  |
| 71 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky | m2 | 3,37500 | 45,00 | 151,88 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 72 | K | 998771121 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m | t | 0,14242 | 2 500,00 | 356,05 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
| 73 | K | 998771129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro podlahy z dlaždic za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,14242 | 1 000,00 | 142,42 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 33 510,74 |  |
| 74 | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 | 11,13250 | 9,00 | 100,19 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÝ OBKLAD" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05*(2,1+1,55) |  | 11,13250 |  |  |  |
| 75 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 11,13250 | 65,00 | 723,61 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÝ OBKLAD" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05*(2,1+1,55) |  | 11,13250 |  |  |  |
| 76 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 11,13250 | 425,00 | 4 731,31 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÝ OBKLAD" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05*(2,1+1,55) |  | 11,13250 |  |  |  |
| 77 | K | 781131232 | Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry | m | 3,05000 | 185,00 | 564,25 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "ROH U SPRCH. KOUTU" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05 |  | 3,05000 |  |  |  |
| 78 | K | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 11,13250 | 330,00 | 3 673,73 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÝ OBKLAD" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05*(2,1+1,55) |  | 11,13250 |  |  |  |
| 79 | K | 781151041 | Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm | m2 | 22,26500 | 140,00 | 3 117,10 | CS ÚRS 2024 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "PŘÍPLATEK ZA TL." |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,1325*2 |  | 22,26500 |  |  |  |
| 80 | K | 781472219 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 11,13250 | 950,00 | 10 575,88 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÝ OBKLAD" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05*(2,1+1,55) |  | 11,13250 |  |  |  |
| 81 | M | 59761714 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 12,24575 | 500,00 | 6 122,88 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,1325*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12,24575 |  |  |  |
| 82 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 6,57000 | 140,00 | 919,80 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "DEMONTÁŽ OBKLADŮ V ŘEŠENÉM PROSTORU" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8*(2,1+1,55) |  | 6,57000 |  |  |  |
| 83 | K | 781492251 | Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem | m | 3,65000 | 110,00 | 401,50 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,1+1,55 |  | 3,65000 |  |  |  |
| 84 | M | 28342003 | lišta ukončovací z PVC 10mm | m | 3,83250 | 55,00 | 210,79 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | lišta ukončovací z PVC 10mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,83250 |  |  |  |
| 85 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 6,10000 | 77,00 | 469,70 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "ROHY" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05*2 |  | 6,10000 |  |  |  |
| 86 | K | 781495141 | Průnik obkladem kruhový do DN 30 | kus | 2,00000 | 66,00 | 132,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "PRO SPRCH. BATERII" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
| 87 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky | m2 | 11,13250 | 45,00 | 500,96 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÝ OBKLAD" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05*(2,1+1,55) |  | 11,13250 |  |  |  |
| 88 | K | 998781121 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m | t | 0,36201 | 2 500,00 | 905,03 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
| 89 | K | 998781129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,36201 | 1 000,00 | 362,01 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 200,25 |  |
| 90 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2,25250 | 22,00 | 49,56 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "ZAZDÍVKA - PLOCHA BEZ OBKLADŮ" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,85*(0,45+2,2) |  | 2,25250 |  |  |  |
| 91 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 2,25250 | 66,90 | 150,69 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "ZAZDÍVKA - PLOCHA BEZ OBKLADŮ" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,85*(0,45+2,2) |  | 2,25250 |  |  |  |
|  | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 8 500,00 |  |
| 92 | K | HZS2211 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér | hod | 8,00000 | 850,00 | 6 800,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "POMOCNÉ A NESPECIFIKOVANÉ PRÁCE - NAPŘ. NAPOJENÍ NA STÁV. VEDENÍ" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8 |  | 8,00000 |  |  |  |
| 93 | K | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 2,00000 | 850,00 | 1 700,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "POMOCNÉ A NESPECIFIKOVANÉ PRÁCE" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování hygienického zázemí pro FEL, Univerzitní 26, Plzeň

Objekt:

D.2. - Architektonické a stavební řešení - místnost č. 316

| v | CZK |
| --- | --- |

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Univerzitní 26, 301 00 | Datum: | 5. 11. 2024 |
| Zadavatel: |  | IČ: | 49777513 |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 |  | DIČ: | CZ49777513 |
| Uchazeč: |  | IČ: | 48331023 |
| Petr Milota , U trati 768 ,336 01 Blovice |  | DIČ: | xxxx |
| Projektant: |  | IČ: | 01947664 |
| ARTERIAS s.r.o. |  | DIČ: | CZ01947664 |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
|  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |

Cena bez DPH	137 563,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 137 563,21 21,00% 28 888,27

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 166 451,48

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Uchazeč

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování hygienického zázemí pro FEL, Univerzitní 26, Plzeň

Objekt:

D.2. - Architektonické a stavební řešení - místnost č. 316

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8

Petr Milota , U trati 768 ,336 01 Blovice

| Projektant: | ARTERIAS s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

| Datum: | 5. 11. 2024 |
| --- | --- |

Místo:	Univerzitní 26, 301 00

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 2,25250 | 60,20 | 135,60 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | K | 612142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu | m2 | 2,25250 | 270,00 | 608,18 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	137 563,21

|  |  | D |  | HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  | 11 843,31 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  | 2 789,57 |  |  |  |
| 1 |  | K |  | 340271021 |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm |  | m2 |  | 2,16750 |  | 1 287,00 |  | 2 789,57 |  | CS ÚRS 2024 02 |  |
|  |  |  |  |  |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | příčky 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "DOZDĚNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY KE STROPNÍ KONSTRUKCI" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,85*(0,35+2,2) |  |  |  | 2,16750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  | 2 324,77 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | disperzní nanášená ručně stěn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "ZAZDÍVKA - PLOCHA BEZ OBKLADŮ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,85*(0,45+2,2) |  |  |  | 2,25250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "ZAZDÍVKA - PLOCHA BEZ OBKLADŮ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,85*(0,45+2,2) |  |  |  | 2,25250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | K |  | 612315101 |  | Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm |  | m2 |  | 0,30000 |  | 1 000,00 |  | 300,00 |  | CS ÚRS 2024 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "VODOVOD - VÝPLŇ RÝHY" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3*0,1 |  |  |  | 0,30000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | konstrukcí stěn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "ZAZDÍVKA - PLOCHA BEZ OBKLADŮ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,85*(0,45+2,2) |  |  |  | 2,25250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | stropu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "OCHRANA KAZETOVÉHO PODHLEDU" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 1,55*3,425 |  |  |  | 5,30875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | samostatných konstrukcí a prvků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "ZAKRYTÍ OKEN" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 3,3*1,2 |  |  |  | 3,96000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | K |  | 631312141 |  | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým |  | m3 |  | 0,01100 |  | 10 400,00 |  | 114,40 |  | CS ÚRS 2024 02 |  |

| 5 | K | 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm | m2 | 2,25250 | 280,00 | 630,70 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | K | 619991000 | Zakrytí stropu fólií | m2 | 5,30875 | 45,00 | 238,89 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | K | 619991011 | Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií | m2 | 3,96000 | 75,00 | 297,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez

|  |  |  | potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | "RÝHA KANALIZACE V PODLAZE" |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1*0,1*0,1 |  |  | 0,01100 |  |  |  |  |
| D | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 4 587,70 |  |
| 9 | K |  | 949101111 |  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 |  | 3,25500 | 90,00 |  | 292,95 | CS ÚRS 2024 02 |

PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV	2,1*1,55	3,25500

| 10 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 8,61275 | 110,00 | 947,40 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové

|  |  | VV VV |  |  |  | nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m "VYČIŠTĚNÍ ŘEŠENÝCH I PŘILEHLÝCH PROSTORŮ" 2*1,652+5,30875 |  |  |  | 8,61275 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | K |  | 965046111 |  | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm |  | m2 |  | 3,37500 |  | 450,00 |  | 1 518,75 |  | CS ÚRS 2024 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "UBROUŠENÍ PŮVODNÍHO LEPIDLA" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3,375 |  |  |  | 3,37500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | K |  | 965046119 |  | Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru |  | m2 |  | 6,75000 |  | 76,00 |  | 513,00 |  | CS ÚRS 2024 02 |  |

PP	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru

VV	"PŘÍPLATEK ZA TL."

VV	3,375*2	6,75000

| 13 | K | 974032133 | Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 100 mm | m | 3,00000 | 99,00 | 297,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 50 mm a šířky do 100 mm

VV	"PRO DOPOJENÍ SPRCHOVÉ BATERIE"

VV	3	3,00000

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 974042553 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm | m | 1,10000 | 350,00 | 385,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "RÝHA V PODLAZE PRO NOVOU GULU" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,1 |  | 1,10000 |  |  |  |
| 15 | K | 977311112 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm | m | 2,20000 | 288,00 | 633,60 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "VYŘEZÁNÍ TRASY DRÁŽKY PRO NOVOU GULU" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,1*2 |  | 2,20000 |  |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 1 851,27 |  |
| 16 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 0,37781 | 960,00 | 362,70 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 1,88905 | 550,00 | 1 038,98 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "DÉLKA PŘESUNU" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,37781*5 |  | 1,88905 |  |  |  |
| 18 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,37781 | 360,00 | 136,01 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |
| 19 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 5,28934 | 15,00 | 79,34 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "PŘÍPLATEK ZA VZDÁLENOST" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,37781*14 |  | 5,28934 |  |  |  |
| 20 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 0,37781 | 620,00 | 234,24 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 290,00 |  |
| 21 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 0,20714 | 1 400,00 | 290,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 117 219,90 |  |
|  | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 3 258,47 |  |
| 22 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 | m | 2,00000 | 770,00 | 1 540,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "DOPOJENÍ GULY KE STÁV. VPUSTI" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
| 23 | K | 721194107 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 | kus | 1,00000 | 110,00 | 110,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 24 | K | 721211403 | Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem mřížka nerez 115x115 | kus | 1,00000 | 1 550,00 | 1 550,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem, mřížka nerez 115x115 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ GULA V PODLAZE" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 25 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 2,00000 | 25,00 | 50,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "DOPOJENÍ GULY KE STÁV. VPUSTI" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
| 26 | K | 998721122 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,00242 | 2 500,00 | 6,05 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 998721129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,00242 | 1 000,00 | 2,42 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 5 153,15 |  |
| 28 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm | m | 6,00000 | 485,00 | 2 910,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "DOPOJENÍ SPRCH. BATERIE" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,00000 |  |  |  |
| 29 | K | 722179191 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m | soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2024 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 30 | K | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm | m | 6,00000 | 98,00 | 588,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,00000 |  |  |  |
| 31 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 | kus | 2,00000 | 202,00 | 404,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
| 32 | K | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem | pár | 1,00000 | 414,00 | 414,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 33 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 6,00000 | 35,00 | 210,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,00000 |  |  |  |
| 34 | K | 722290246 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 | m | 6,00000 | 18,00 | 108,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,00000 |  |  |  |
| 35 | K | 998722122 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,00547 | 2 500,00 | 13,68 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
| 36 | K | 998722129 | Příplatek k ručnímu k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,00547 | 1 000,00 | 5,47 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 29 650,34 |  |
| 37 | K | 725122817 | Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem | soubor | 3,00000 | 165,00 | 495,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "DEMONTÁŽ STÁV. PISOÁRŮ" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,00000 |  |  |  |
| 38 | K | 725241223 | Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvrtkruhová 900x900 mm | soubor | 1,00000 | 7 220,00 | 7 220,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvrtkruhové 900x900 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "SPRCH. KOUT" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 39 | K | 725244813 | Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou vaničku 900x900 mm | soubor | 1,00000 | 12 192,00 | 12 192,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "SPRCH. KOUT" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 40 | K | 725291666 | Montáž háčku | kus | 1,00000 | 130,00 | 130,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "VĚŠÁK NA OBLEČENÍ" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 41 | M | 55441011 | háček koupelnový | kus | 1,00000 | 200,00 | 200,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | háček koupelnový |  |  |  |  |  |
| 42 | K | pol.R2 | Dodávka a montáž - rohož pro mokré prostory s antibakteriální úpravou | kpl | 1,00000 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
|  | PP |  | Dodávka a montáž - rohož pro mokré prostory s antibakteriální úpravou |  |  |  |  |  |
| 43 | K | 725841322 | Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm | soubor | 1,00000 | 2 900,00 | 2 900,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Baterie sprchové klasické s roztečí 150 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "SPRCH. KOUT" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 44 | K | pol.R1 | Dodávka a montáž - sprchový set dle výběru investora | kpl | 1,00000 | 1 650,00 | 1 650,00 |  |
|  | PP |  | Dodávka a montáž - sprchový set dle výběru investora |  |  |  |  |  |
| 45 | K | 725865312 | Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem | kus | 1,00000 | 1 100,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "SPRCH. KOUT" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 46 | K | 998725122 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,07524 | 2 500,00 | 188,10 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
| 47 | K | 998725129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,07524 | 1 000,00 | 75,24 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 2 833,90 |  |
| 48 | K | 741371843 | Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti | kus | 1,00000 | 205,00 | 205,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních přes 0,09 do 0,36 m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 49 | K | 741372062 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | kus | 1,00000 | 650,00 | 650,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: s krytím do sprch (IP65) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 50 | M | 34825003 | svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300- 450mm 1900-2500lm | kus | 1,00000 | 1 975,00 | 1 975,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900- 2500lm |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: s krytím do sprch (IP65) |  |  |  |  |  |
| 51 | K | 998741122 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,00130 | 2 000,00 | 2,60 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
| 52 | K | 998741129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,00130 | 1 000,00 | 1,30 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 29 092,43 |  |
| 53 | K | 763411116 | Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm | m2 | 2,57250 | 6 093,00 | 15 674,24 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z kompaktních desek tl. 13 mm |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Sanitární příčky z kompaktních HPL desek s antibakteriální povrchovou úpravou Polyrey, konstrukce ze silnostěnného eloxovaného hliníku, panty a nohy v hliníkovém provedení, knobka s otočným WC zámkem nerezová. úroveň desky od podlahy 50-100mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ SANIT. PŘÍČKA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,225*2,1 |  | 2,57250 |  |  |  |
| 54 | K | 763411126 | Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm | kus | 1,00000 | 13 130,00 | 13 130,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Sanitární příčky z kompaktních HPL desek s antibakteriální povrchovou úpravou Polyrey, konstrukce ze silnostěnného eloxovaného hliníku, panty a nohy v hliníkovém provedení, knobka s otočným WC zámkem nerezová. úroveň desky od podlahy 50-100mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 55 | K | 998763332 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,08234 | 2 500,00 | 205,85 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
| 56 | K | 998763339 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,08234 | 1 000,00 | 82,34 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 13 520,62 |  |
| 57 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 3,37500 | 18,00 | 60,75 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 58 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 3,37500 | 65,00 | 219,38 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 59 | K | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 3,37500 | 521,00 | 1 758,38 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 60 | K | 771161021 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) | m | 1,20000 | 150,00 | 180,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "PŘECHODOVÁ NEREZ LIŠTA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,2 |  | 1,20000 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | M | 59054130 | profil přechodový nerezový samolepící 35mm | m | 1,20000 | 340,00 | 408,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | profil přechodový nerezový samolepící 35mm |  |  |  |  |  |
| 62 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 3,37500 | 130,00 | 438,75 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "DEMONTÁŽ DLAŽBY V ŘEŠENÍM PROSTORU" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 63 | K | 771574419 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 3,37500 | 950,00 | 3 206,25 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 64 | M | 59761171 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 3,71250 | 750,00 | 2 784,38 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,375*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,71250 |  |  |  |
| 65 | K | 771577211 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 | m2 | 3,37500 | 30,00 | 101,25 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 66 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 3,37500 | 411,00 | 1 387,13 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 67 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 6,10000 | 75,00 | 457,50 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "PODLAHA X STĚNA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,35+2,1+1,55+2,1 |  | 6,10000 |  |  |  |
| 68 | K | 771591241 | Izolace těsnícími pásy vnitřní kout | kus | 3,00000 | 185,00 | 555,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "ROHY MÍSTNOSTI" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,00000 |  |  |  |
| 69 | K | 771591242 | Izolace těsnícími pásy vnější roh | kus | 1,00000 | 185,00 | 185,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "ROHY MÍSTNOSTI" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 70 | K | 771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 6,10000 | 185,00 | 1 128,50 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "PODLAHA X STĚNA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,35+2,1+1,55+2,1 |  | 6,10000 |  |  |  |
| 71 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky | m2 | 3,37500 | 45,00 | 151,88 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 72 | K | 998771122 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,14242 | 2 500,00 | 356,05 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
| 73 | K | 998771129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro podlahy z dlaždic za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,14242 | 1 000,00 | 142,42 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 33 510,74 |  |
| 74 | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 | 11,13250 | 9,00 | 100,19 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÝ OBKLAD" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05*(2,1+1,55) |  | 11,13250 |  |  |  |
| 75 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 11,13250 | 65,00 | 723,61 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÝ OBKLAD" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05*(2,1+1,55) |  | 11,13250 |  |  |  |
| 76 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 11,13250 | 425,00 | 4 731,31 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÝ OBKLAD" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05*(2,1+1,55) |  | 11,13250 |  |  |  |
| 77 | K | 781131232 | Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry | m | 3,05000 | 185,00 | 564,25 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "ROH U SPRCH. KOUTU" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05 |  | 3,05000 |  |  |  |
| 78 | K | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 11,13250 | 330,00 | 3 673,73 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÝ OBKLAD" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05*(2,1+1,55) |  | 11,13250 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | K | 781151041 | Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm | m2 | 22,26500 | 140,00 | 3 117,10 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "PŘÍPLATEK ZA TL." |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,1325*2 |  | 22,26500 |  |  |  |
| 80 | K | 781472219 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 11,13250 | 950,00 | 10 575,88 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÝ OBKLAD" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05*(2,1+1,55) |  | 11,13250 |  |  |  |
| 81 | M | 59761714 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 12,24575 | 500,00 | 6 122,88 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,1325*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12,24575 |  |  |  |
| 82 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 6,57000 | 140,00 | 919,80 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "DEMONTÁŽ OBKLADŮ V ŘEŠENÉM PROSTORU" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8*(2,1+1,55) |  | 6,57000 |  |  |  |
| 83 | K | 781492251 | Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem | m | 3,65000 | 110,00 | 401,50 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,1+1,55 |  | 3,65000 |  |  |  |
| 84 | M | 28342003 | lišta ukončovací z PVC 10mm | m | 3,83250 | 55,00 | 210,79 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | lišta ukončovací z PVC 10mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,83250 |  |  |  |
| 85 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 6,10000 | 77,00 | 469,70 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "ROHY" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05*2 |  | 6,10000 |  |  |  |
| 86 | K | 781495141 | Průnik obkladem kruhový do DN 30 | kus | 2,00000 | 66,00 | 132,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "PRO SPRCH. BATERII" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
| 87 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky | m2 | 11,13250 | 45,00 | 500,96 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÝ OBKLAD" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05*(2,1+1,55) |  | 11,13250 |  |  |  |
| 88 | K | 998781122 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,36201 | 2 500,00 | 905,03 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
| 89 | K | 998781129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,36201 | 1 000,00 | 362,01 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 200,25 |  |
| 90 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2,25250 | 22,00 | 49,56 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "ZAZDÍVKA - PLOCHA BEZ OBKLADŮ" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,85*(0,45+2,2) |  | 2,25250 |  |  |  |
| 91 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 2,25250 | 66,90 | 150,69 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "ZAZDÍVKA - PLOCHA BEZ OBKLADŮ" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,85*(0,45+2,2) |  | 2,25250 |  |  |  |
|  | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 8 500,00 |  |
| 92 | K | HZS2211 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér | hod | 8,00000 | 850,00 | 6 800,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "POMOCNÉ A NESPECIFIKOVANÉ PRÁCE - NAPŘ. NAPOJENÍ NA STÁV. VEDENÍ" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8 |  | 8,00000 |  |  |  |
| 93 | K | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 2,00000 | 850,00 | 1 700,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "POMOCNÉ A NESPECIFIKOVANÉ PRÁCE" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování hygienického zázemí pro FEL, Univerzitní 26, Plzeň

Objekt:

D.3. - Architektonické a stavební řešení - místnost č. 430

| v | CZK |
| --- | --- |

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Univerzitní 26, 301 00 | Datum: | 5. 11. 2024 |
| Zadavatel: |  | IČ: | 49777513 |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 |  | DIČ: | CZ49777513 |
| Uchazeč: |  | IČ: | 48331023 |
| Petr Milota , U trati 768 ,336 01 Blovice |  | DIČ: | CZxxxx |
| Projektant: |  | IČ: | 01947664 |
| ARTERIAS s.r.o. |  | DIČ: | CZ01947664 |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
|  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |

Cena bez DPH	137 563,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 137 563,21 21,00% 28 888,27

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 166 451,48

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Uchazeč

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování hygienického zázemí pro FEL, Univerzitní 26, Plzeň

Objekt:

D.3. - Architektonické a stavební řešení - místnost č. 430

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8

Petr Milota , U trati 768 ,336 01 Blovice

| Projektant: | ARTERIAS s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

| Datum: | 5. 11. 2024 |
| --- | --- |

Místo:	Univerzitní 26, 301 00

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 2,25250 | 60,20 | 135,60 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | K | 612142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu | m2 | 2,25250 | 270,00 | 608,18 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	137 563,21

|  |  | D |  | HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  | 11 843,31 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  | 2 789,57 |  |  |  |
| 1 |  | K |  | 340271021 |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm |  | m2 |  | 2,16750 |  | 1 287,00 |  | 2 789,57 |  | CS ÚRS 2024 02 |  |
|  |  |  |  |  |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | příčky 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "DOZDĚNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY KE STROPNÍ KONSTRUKCI" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,85*(0,35+2,2) |  |  |  | 2,16750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  | 2 324,77 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | disperzní nanášená ručně stěn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "ZAZDÍVKA - PLOCHA BEZ OBKLADŮ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,85*(0,45+2,2) |  |  |  | 2,25250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "ZAZDÍVKA - PLOCHA BEZ OBKLADŮ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,85*(0,45+2,2) |  |  |  | 2,25250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | K |  | 612315101 |  | Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm |  | m2 |  | 0,30000 |  | 1 000,00 |  | 300,00 |  | CS ÚRS 2024 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "VODOVOD - VÝPLŇ RÝHY" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3*0,1 |  |  |  | 0,30000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | konstrukcí stěn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "ZAZDÍVKA - PLOCHA BEZ OBKLADŮ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,85*(0,45+2,2) |  |  |  | 2,25250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | stropu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "OCHRANA KAZETOVÉHO PODHLEDU" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 1,55*3,425 |  |  |  | 5,30875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | samostatných konstrukcí a prvků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "ZAKRYTÍ OKEN" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 3,3*1,2 |  |  |  | 3,96000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | K |  | 631312141 |  | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým |  | m3 |  | 0,01100 |  | 10 400,00 |  | 114,40 |  | CS ÚRS 2024 02 |  |

| 5 | K | 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm | m2 | 2,25250 | 280,00 | 630,70 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | K | 619991000 | Zakrytí stropu fólií | m2 | 5,30875 | 45,00 | 238,89 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | K | 619991011 | Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií | m2 | 3,96000 | 75,00 | 297,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez

|  |  |  | potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | "RÝHA KANALIZACE V PODLAZE" |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1*0,1*0,1 |  |  | 0,01100 |  |  |  |  |
| D | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 4 587,70 |  |
| 9 | K |  | 949101111 |  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 |  | 3,25500 | 90,00 |  | 292,95 | CS ÚRS 2024 02 |

PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV	2,1*1,55	3,25500

| 10 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 8,61275 | 110,00 | 947,40 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové

|  |  | VV VV |  |  |  | nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m "VYČIŠTĚNÍ ŘEŠENÝCH I PŘILEHLÝCH PROSTORŮ" 2*1,652+5,30875 |  |  |  | 8,61275 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | K |  | 965046111 |  | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm |  | m2 |  | 3,37500 |  | 450,00 |  | 1 518,75 |  | CS ÚRS 2024 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "UBROUŠENÍ PŮVODNÍHO LEPIDLA" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3,375 |  |  |  | 3,37500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | K |  | 965046119 |  | Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru |  | m2 |  | 6,75000 |  | 76,00 |  | 513,00 |  | CS ÚRS 2024 02 |  |

PP	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru

VV	"PŘÍPLATEK ZA TL."

VV	3,375*2	6,75000

| 13 | K | 974032133 | Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 100 mm | m | 3,00000 | 99,00 | 297,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 50 mm a šířky do 100 mm

VV	"PRO DOPOJENÍ SPRCHOVÉ BATERIE"

VV	3	3,00000

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 974042553 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm | m | 1,10000 | 350,00 | 385,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "RÝHA V PODLAZE PRO NOVOU GULU" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,1 |  | 1,10000 |  |  |  |
| 15 | K | 977311112 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm | m | 2,20000 | 288,00 | 633,60 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "VYŘEZÁNÍ TRASY DRÁŽKY PRO NOVOU GULU" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,1*2 |  | 2,20000 |  |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 1 851,27 |  |
| 16 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 0,37781 | 960,00 | 362,70 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 1,88905 | 550,00 | 1 038,98 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "DÉLKA PŘESUNU" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,37781*5 |  | 1,88905 |  |  |  |
| 18 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,37781 | 360,00 | 136,01 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |
| 19 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 5,28934 | 15,00 | 79,34 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "PŘÍPLATEK ZA VZDÁLENOST" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,37781*14 |  | 5,28934 |  |  |  |
| 20 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 0,37781 | 620,00 | 234,24 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 290,00 |  |
| 21 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 0,20714 | 1 400,00 | 290,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 117 219,90 |  |
|  | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 3 258,47 |  |
| 22 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 | m | 2,00000 | 770,00 | 1 540,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "DOPOJENÍ GULY KE STÁV. VPUSTI" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
| 23 | K | 721194107 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 | kus | 1,00000 | 110,00 | 110,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 24 | K | 721211403 | Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem mřížka nerez 115x115 | kus | 1,00000 | 1 550,00 | 1 550,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem, mřížka nerez 115x115 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ GULA V PODLAZE" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 25 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 2,00000 | 25,00 | 50,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "DOPOJENÍ GULY KE STÁV. VPUSTI" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
| 26 | K | 998721122 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,00242 | 2 500,00 | 6,05 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 998721129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,00242 | 1 000,00 | 2,42 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 5 153,15 |  |
| 28 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm | m | 6,00000 | 485,00 | 2 910,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "DOPOJENÍ SPRCH. BATERIE" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,00000 |  |  |  |
| 29 | K | 722179191 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m | soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2024 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 30 | K | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm | m | 6,00000 | 98,00 | 588,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,00000 |  |  |  |
| 31 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 | kus | 2,00000 | 202,00 | 404,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
| 32 | K | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem | pár | 1,00000 | 414,00 | 414,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 33 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 6,00000 | 35,00 | 210,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,00000 |  |  |  |
| 34 | K | 722290246 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 | m | 6,00000 | 18,00 | 108,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,00000 |  |  |  |
| 35 | K | 998722122 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,00547 | 2 500,00 | 13,68 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
| 36 | K | 998722129 | Příplatek k ručnímu k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,00547 | 1 000,00 | 5,47 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 29 650,34 |  |
| 37 | K | 725122817 | Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem | soubor | 3,00000 | 165,00 | 495,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "DEMONTÁŽ STÁV. PISOÁRŮ" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,00000 |  |  |  |
| 38 | K | 725241223 | Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvrtkruhová 900x900 mm | soubor | 1,00000 | 7 220,00 | 7 220,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvrtkruhové 900x900 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "SPRCH. KOUT" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 39 | K | 725244813 | Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou vaničku 900x900 mm | soubor | 1,00000 | 12 192,00 | 12 192,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "SPRCH. KOUT" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 40 | K | 725291666 | Montáž háčku | kus | 1,00000 | 130,00 | 130,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "VĚŠÁK NA OBLEČENÍ" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 41 | M | 55441011 | háček koupelnový | kus | 1,00000 | 200,00 | 200,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | háček koupelnový |  |  |  |  |  |
| 42 | K | pol.R2 | Dodávka a montáž - rohož pro mokré prostory s antibakteriální úpravou | kpl | 1,00000 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
|  | PP |  | Dodávka a montáž - rohož pro mokré prostory s antibakteriální úpravou |  |  |  |  |  |
| 43 | K | 725841322 | Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm | soubor | 1,00000 | 2 900,00 | 2 900,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Baterie sprchové klasické s roztečí 150 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "SPRCH. KOUT" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 44 | K | pol.R1 | Dodávka a montáž - sprchový set dle výběru investora | kpl | 1,00000 | 1 650,00 | 1 650,00 |  |
|  | PP |  | Dodávka a montáž - sprchový set dle výběru investora |  |  |  |  |  |
| 45 | K | 725865312 | Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem | kus | 1,00000 | 1 100,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "SPRCH. KOUT" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 46 | K | 998725122 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,07524 | 2 500,00 | 188,10 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
| 47 | K | 998725129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,07524 | 1 000,00 | 75,24 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 2 833,90 |  |
| 48 | K | 741371843 | Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti | kus | 1,00000 | 205,00 | 205,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních přes 0,09 do 0,36 m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 49 | K | 741372062 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | kus | 1,00000 | 650,00 | 650,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: s krytím do sprch (IP65) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 50 | M | 34825003 | svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300- 450mm 1900-2500lm | kus | 1,00000 | 1 975,00 | 1 975,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900- 2500lm |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: s krytím do sprch (IP65) |  |  |  |  |  |
| 51 | K | 998741122 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,00130 | 2 000,00 | 2,60 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
| 52 | K | 998741129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,00130 | 1 000,00 | 1,30 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 29 092,43 |  |
| 53 | K | 763411116 | Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm | m2 | 2,57250 | 6 093,00 | 15 674,24 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z kompaktních desek tl. 13 mm |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Sanitární příčky z kompaktních HPL desek s antibakteriální povrchovou úpravou Polyrey, konstrukce ze silnostěnného eloxovaného hliníku, panty a nohy v hliníkovém provedení, knobka s otočným WC zámkem nerezová. úroveň desky od podlahy 50-100mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ SANIT. PŘÍČKA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,225*2,1 |  | 2,57250 |  |  |  |
| 54 | K | 763411126 | Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm | kus | 1,00000 | 13 130,00 | 13 130,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Sanitární příčky z kompaktních HPL desek s antibakteriální povrchovou úpravou Polyrey, konstrukce ze silnostěnného eloxovaného hliníku, panty a nohy v hliníkovém provedení, knobka s otočným WC zámkem nerezová. úroveň desky od podlahy 50-100mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 55 | K | 998763332 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,08234 | 2 500,00 | 205,85 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
| 56 | K | 998763339 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,08234 | 1 000,00 | 82,34 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 13 520,62 |  |
| 57 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 3,37500 | 18,00 | 60,75 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 58 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 3,37500 | 65,00 | 219,38 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 59 | K | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 3,37500 | 521,00 | 1 758,38 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 60 | K | 771161021 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) | m | 1,20000 | 150,00 | 180,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "PŘECHODOVÁ NEREZ LIŠTA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,2 |  | 1,20000 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | M | 59054130 | profil přechodový nerezový samolepící 35mm | m | 1,20000 | 340,00 | 408,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | profil přechodový nerezový samolepící 35mm |  |  |  |  |  |
| 62 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 3,37500 | 130,00 | 438,75 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "DEMONTÁŽ DLAŽBY V ŘEŠENÍM PROSTORU" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 63 | K | 771574419 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 3,37500 | 950,00 | 3 206,25 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 64 | M | 59761171 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 3,71250 | 750,00 | 2 784,38 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,375*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,71250 |  |  |  |
| 65 | K | 771577211 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 | m2 | 3,37500 | 30,00 | 101,25 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 66 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 3,37500 | 411,00 | 1 387,13 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 67 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 6,10000 | 75,00 | 457,50 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "PODLAHA X STĚNA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,35+2,1+1,55+2,1 |  | 6,10000 |  |  |  |
| 68 | K | 771591241 | Izolace těsnícími pásy vnitřní kout | kus | 3,00000 | 185,00 | 555,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "ROHY MÍSTNOSTI" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,00000 |  |  |  |
| 69 | K | 771591242 | Izolace těsnícími pásy vnější roh | kus | 1,00000 | 185,00 | 185,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "ROHY MÍSTNOSTI" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 70 | K | 771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 6,10000 | 185,00 | 1 128,50 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "PODLAHA X STĚNA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,35+2,1+1,55+2,1 |  | 6,10000 |  |  |  |
| 71 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky | m2 | 3,37500 | 45,00 | 151,88 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 72 | K | 998771122 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,14242 | 2 500,00 | 356,05 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
| 73 | K | 998771129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro podlahy z dlaždic za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,14242 | 1 000,00 | 142,42 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 33 510,74 |  |
| 74 | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 | 11,13250 | 9,00 | 100,19 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÝ OBKLAD" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05*(2,1+1,55) |  | 11,13250 |  |  |  |
| 75 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 11,13250 | 65,00 | 723,61 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÝ OBKLAD" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05*(2,1+1,55) |  | 11,13250 |  |  |  |
| 76 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 11,13250 | 425,00 | 4 731,31 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÝ OBKLAD" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05*(2,1+1,55) |  | 11,13250 |  |  |  |
| 77 | K | 781131232 | Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry | m | 3,05000 | 185,00 | 564,25 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "ROH U SPRCH. KOUTU" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05 |  | 3,05000 |  |  |  |
| 78 | K | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 11,13250 | 330,00 | 3 673,73 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÝ OBKLAD" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05*(2,1+1,55) |  | 11,13250 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | K | 781151041 | Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm | m2 | 22,26500 | 140,00 | 3 117,10 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "PŘÍPLATEK ZA TL." |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,1325*2 |  | 22,26500 |  |  |  |
| 80 | K | 781472219 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 11,13250 | 950,00 | 10 575,88 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÝ OBKLAD" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05*(2,1+1,55) |  | 11,13250 |  |  |  |
| 81 | M | 59761714 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 12,24575 | 500,00 | 6 122,88 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,1325*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12,24575 |  |  |  |
| 82 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 6,57000 | 140,00 | 919,80 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "DEMONTÁŽ OBKLADŮ V ŘEŠENÉM PROSTORU" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8*(2,1+1,55) |  | 6,57000 |  |  |  |
| 83 | K | 781492251 | Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem | m | 3,65000 | 110,00 | 401,50 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,1+1,55 |  | 3,65000 |  |  |  |
| 84 | M | 28342003 | lišta ukončovací z PVC 10mm | m | 3,83250 | 55,00 | 210,79 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | lišta ukončovací z PVC 10mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,83250 |  |  |  |
| 85 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 6,10000 | 77,00 | 469,70 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "ROHY" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05*2 |  | 6,10000 |  |  |  |
| 86 | K | 781495141 | Průnik obkladem kruhový do DN 30 | kus | 2,00000 | 66,00 | 132,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "PRO SPRCH. BATERII" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
| 87 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky | m2 | 11,13250 | 45,00 | 500,96 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÝ OBKLAD" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05*(2,1+1,55) |  | 11,13250 |  |  |  |
| 88 | K | 998781122 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,36201 | 2 500,00 | 905,03 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
| 89 | K | 998781129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,36201 | 1 000,00 | 362,01 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 200,25 |  |
| 90 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2,25250 | 22,00 | 49,56 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "ZAZDÍVKA - PLOCHA BEZ OBKLADŮ" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,85*(0,45+2,2) |  | 2,25250 |  |  |  |
| 91 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 2,25250 | 66,90 | 150,69 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "ZAZDÍVKA - PLOCHA BEZ OBKLADŮ" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,85*(0,45+2,2) |  | 2,25250 |  |  |  |
|  | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 8 500,00 |  |
| 92 | K | HZS2211 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér | hod | 8,00000 | 850,00 | 6 800,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "POMOCNÉ A NESPECIFIKOVANÉ PRÁCE - NAPŘ. NAPOJENÍ NA STÁV. VEDENÍ" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8 |  | 8,00000 |  |  |  |
| 93 | K | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 2,00000 | 850,00 | 1 700,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "POMOCNÉ A NESPECIFIKOVANÉ PRÁCE" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování hygienického zázemí pro FEL, Univerzitní 26, Plzeň

Objekt:

D.4. - Architektonické a stavební řešení - místnost č. 520

| v | CZK |
| --- | --- |

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Univerzitní 26, 301 00 | Datum: | 5. 11. 2024 |
| Zadavatel: |  | IČ: | 49777513 |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 |  | DIČ: | CZ49777513 |
| Uchazeč: |  | IČ: | 48331023 |
| Petr Milota , U trati 768 ,336 01 Blovice |  | DIČ: | CZxxxx |
| Projektant: |  | IČ: | 01947664 |
| ARTERIAS s.r.o. |  | DIČ: | CZ01947664 |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
|  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |

Cena bez DPH	137 563,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 137 563,21 21,00% 28 888,27

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 166 451,48

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Uchazeč

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování hygienického zázemí pro FEL, Univerzitní 26, Plzeň

Objekt:

D.4. - Architektonické a stavební řešení - místnost č. 520

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8

Petr Milota , U trati 768 ,336 01 Blovice

| Projektant: | ARTERIAS s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

| Datum: | 5. 11. 2024 |
| --- | --- |

Místo:	Univerzitní 26, 301 00

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 2,25250 | 60,20 | 135,60 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | K | 612142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu | m2 | 2,25250 | 270,00 | 608,18 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	137 563,21

|  |  | D |  | HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  | 11 843,31 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  | 2 789,57 |  |  |  |
| 1 |  | K |  | 340271021 |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm |  | m2 |  | 2,16750 |  | 1 287,00 |  | 2 789,57 |  | CS ÚRS 2024 02 |  |
|  |  |  |  |  |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | příčky 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "DOZDĚNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY KE STROPNÍ KONSTRUKCI" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,85*(0,35+2,2) |  |  |  | 2,16750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  | 2 324,77 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | disperzní nanášená ručně stěn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "ZAZDÍVKA - PLOCHA BEZ OBKLADŮ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,85*(0,45+2,2) |  |  |  | 2,25250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "ZAZDÍVKA - PLOCHA BEZ OBKLADŮ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,85*(0,45+2,2) |  |  |  | 2,25250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | K |  | 612315101 |  | Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm |  | m2 |  | 0,30000 |  | 1 000,00 |  | 300,00 |  | CS ÚRS 2024 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "VODOVOD - VÝPLŇ RÝHY" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3*0,1 |  |  |  | 0,30000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | konstrukcí stěn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "ZAZDÍVKA - PLOCHA BEZ OBKLADŮ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,85*(0,45+2,2) |  |  |  | 2,25250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | stropu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "OCHRANA KAZETOVÉHO PODHLEDU" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 1,55*3,425 |  |  |  | 5,30875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | samostatných konstrukcí a prvků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "ZAKRYTÍ OKEN" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 3,3*1,2 |  |  |  | 3,96000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | K |  | 631312141 |  | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým |  | m3 |  | 0,01100 |  | 10 400,00 |  | 114,40 |  | CS ÚRS 2024 02 |  |

| 5 | K | 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm | m2 | 2,25250 | 280,00 | 630,70 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | K | 619991000 | Zakrytí stropu fólií | m2 | 5,30875 | 45,00 | 238,89 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | K | 619991011 | Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií | m2 | 3,96000 | 75,00 | 297,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez

|  |  |  | potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | "RÝHA KANALIZACE V PODLAZE" |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1*0,1*0,1 |  |  | 0,01100 |  |  |  |  |
| D | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 4 587,70 |  |
| 9 | K |  | 949101111 |  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 |  | 3,25500 | 90,00 |  | 292,95 | CS ÚRS 2024 02 |

PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV	2,1*1,55	3,25500

| 10 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 8,61275 | 110,00 | 947,40 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové

|  |  | VV VV |  |  |  | nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m "VYČIŠTĚNÍ ŘEŠENÝCH I PŘILEHLÝCH PROSTORŮ" 2*1,652+5,30875 |  |  |  | 8,61275 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | K |  | 965046111 |  | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm |  | m2 |  | 3,37500 |  | 450,00 |  | 1 518,75 |  | CS ÚRS 2024 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "UBROUŠENÍ PŮVODNÍHO LEPIDLA" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3,375 |  |  |  | 3,37500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | K |  | 965046119 |  | Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru |  | m2 |  | 6,75000 |  | 76,00 |  | 513,00 |  | CS ÚRS 2024 02 |  |

PP	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru

VV	"PŘÍPLATEK ZA TL."

VV	3,375*2	6,75000

| 13 | K | 974032133 | Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 100 mm | m | 3,00000 | 99,00 | 297,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 50 mm a šířky do 100 mm

VV	"PRO DOPOJENÍ SPRCHOVÉ BATERIE"

VV	3	3,00000

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 974042553 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm | m | 1,10000 | 350,00 | 385,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "RÝHA V PODLAZE PRO NOVOU GULU" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,1 |  | 1,10000 |  |  |  |
| 15 | K | 977311112 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm | m | 2,20000 | 288,00 | 633,60 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "VYŘEZÁNÍ TRASY DRÁŽKY PRO NOVOU GULU" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,1*2 |  | 2,20000 |  |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 1 851,27 |  |
| 16 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně | t | 0,37781 | 960,00 | 362,70 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 1,88905 | 550,00 | 1 038,98 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "DÉLKA PŘESUNU" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,37781*5 |  | 1,88905 |  |  |  |
| 18 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,37781 | 360,00 | 136,01 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |
| 19 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 5,28934 | 15,00 | 79,34 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "PŘÍPLATEK ZA VZDÁLENOST" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,37781*14 |  | 5,28934 |  |  |  |
| 20 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 0,37781 | 620,00 | 234,24 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 290,00 |  |
| 21 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 0,20714 | 1 400,00 | 290,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 117 219,90 |  |
|  | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 3 258,47 |  |
| 22 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 | m | 2,00000 | 770,00 | 1 540,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "DOPOJENÍ GULY KE STÁV. VPUSTI" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
| 23 | K | 721194107 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 | kus | 1,00000 | 110,00 | 110,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 24 | K | 721211403 | Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem mřížka nerez 115x115 | kus | 1,00000 | 1 550,00 | 1 550,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem, mřížka nerez 115x115 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ GULA V PODLAZE" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 25 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 2,00000 | 25,00 | 50,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "DOPOJENÍ GULY KE STÁV. VPUSTI" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
| 26 | K | 998721123 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,00242 | 2 500,00 | 6,05 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 998721129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,00242 | 1 000,00 | 2,42 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 5 153,15 |  |
| 28 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm | m | 6,00000 | 485,00 | 2 910,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "DOPOJENÍ SPRCH. BATERIE" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,00000 |  |  |  |
| 29 | K | 722179191 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m | soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2024 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 30 | K | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm | m | 6,00000 | 98,00 | 588,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,00000 |  |  |  |
| 31 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 | kus | 2,00000 | 202,00 | 404,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
| 32 | K | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem | pár | 1,00000 | 414,00 | 414,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 33 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 6,00000 | 35,00 | 210,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,00000 |  |  |  |
| 34 | K | 722290246 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 | m | 6,00000 | 18,00 | 108,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,00000 |  |  |  |
| 35 | K | 998722123 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,00547 | 2 500,00 | 13,68 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
| 36 | K | 998722129 | Příplatek k ručnímu k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,00547 | 1 000,00 | 5,47 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 29 650,34 |  |
| 37 | K | 725122817 | Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem | soubor | 3,00000 | 165,00 | 495,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "DEMONTÁŽ STÁV. PISOÁRŮ" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,00000 |  |  |  |
| 38 | K | 725241223 | Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvrtkruhová 900x900 mm | soubor | 1,00000 | 7 220,00 | 7 220,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvrtkruhové 900x900 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "SPRCH. KOUT" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 39 | K | 725244813 | Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou vaničku 900x900 mm | soubor | 1,00000 | 12 192,00 | 12 192,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "SPRCH. KOUT" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 40 | K | 725291666 | Montáž háčku | kus | 1,00000 | 130,00 | 130,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "VĚŠÁK NA OBLEČENÍ" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 41 | M | 55441011 | háček koupelnový | kus | 1,00000 | 200,00 | 200,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | háček koupelnový |  |  |  |  |  |
| 42 | K | pol.R2 | Dodávka a montáž - rohož pro mokré prostory s antibakteriální úpravou | kpl | 1,00000 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
|  | PP |  | Dodávka a montáž - rohož pro mokré prostory s antibakteriální úpravou |  |  |  |  |  |
| 43 | K | 725841322 | Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm | soubor | 1,00000 | 2 900,00 | 2 900,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Baterie sprchové klasické s roztečí 150 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "SPRCH. KOUT" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 44 | K | pol.R1 | Dodávka a montáž - sprchový set dle výběru investora | kpl | 1,00000 | 1 650,00 | 1 650,00 |  |
|  | PP |  | Dodávka a montáž - sprchový set dle výběru investora |  |  |  |  |  |
| 45 | K | 725865312 | Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem | kus | 1,00000 | 1 100,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "SPRCH. KOUT" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 46 | K | 998725123 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,07524 | 2 500,00 | 188,10 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
| 47 | K | 998725129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,07524 | 1 000,00 | 75,24 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 2 833,90 |  |
| 48 | K | 741371843 | Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti | kus | 1,00000 | 205,00 | 205,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních přes 0,09 do 0,36 m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 49 | K | 741372062 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | kus | 1,00000 | 650,00 | 650,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: s krytím do sprch (IP65) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 50 | M | 34825003 | svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300- 450mm 1900-2500lm | kus | 1,00000 | 1 975,00 | 1 975,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900- 2500lm |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: s krytím do sprch (IP65) |  |  |  |  |  |
| 51 | K | 998741123 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,00130 | 2 000,00 | 2,60 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
| 52 | K | 998741129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,00130 | 1 000,00 | 1,30 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 29 092,43 |  |
| 53 | K | 763411116 | Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm | m2 | 2,57250 | 6 093,00 | 15 674,24 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z kompaktních desek tl. 13 mm |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Sanitární příčky z kompaktních HPL desek s antibakteriální povrchovou úpravou Polyrey, konstrukce ze silnostěnného eloxovaného hliníku, panty a nohy v hliníkovém provedení, knobka s otočným WC zámkem nerezová. úroveň desky od podlahy 50-100mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ SANIT. PŘÍČKA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,225*2,1 |  | 2,57250 |  |  |  |
| 54 | K | 763411126 | Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm | kus | 1,00000 | 13 130,00 | 13 130,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Sanitární příčky z kompaktních HPL desek s antibakteriální povrchovou úpravou Polyrey, konstrukce ze silnostěnného eloxovaného hliníku, panty a nohy v hliníkovém provedení, knobka s otočným WC zámkem nerezová. úroveň desky od podlahy 50-100mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 55 | K | 998763333 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,08234 | 2 500,00 | 205,85 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
| 56 | K | 998763339 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,08234 | 1 000,00 | 82,34 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 13 520,62 |  |
| 57 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 3,37500 | 18,00 | 60,75 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 58 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 3,37500 | 65,00 | 219,38 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 59 | K | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 3,37500 | 521,00 | 1 758,38 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 60 | K | 771161021 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) | m | 1,20000 | 150,00 | 180,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "PŘECHODOVÁ NEREZ LIŠTA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,2 |  | 1,20000 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | M | 59054130 | profil přechodový nerezový samolepící 35mm | m | 1,20000 | 340,00 | 408,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | profil přechodový nerezový samolepící 35mm |  |  |  |  |  |
| 62 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 3,37500 | 130,00 | 438,75 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "DEMONTÁŽ DLAŽBY V ŘEŠENÍM PROSTORU" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 63 | K | 771574419 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 3,37500 | 950,00 | 3 206,25 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 64 | M | 59761171 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 3,71250 | 750,00 | 2 784,38 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,375*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,71250 |  |  |  |
| 65 | K | 771577211 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 | m2 | 3,37500 | 30,00 | 101,25 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 66 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 3,37500 | 411,00 | 1 387,13 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 67 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 6,10000 | 75,00 | 457,50 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "PODLAHA X STĚNA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,35+2,1+1,55+2,1 |  | 6,10000 |  |  |  |
| 68 | K | 771591241 | Izolace těsnícími pásy vnitřní kout | kus | 3,00000 | 185,00 | 555,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "ROHY MÍSTNOSTI" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,00000 |  |  |  |
| 69 | K | 771591242 | Izolace těsnícími pásy vnější roh | kus | 1,00000 | 185,00 | 185,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "ROHY MÍSTNOSTI" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 70 | K | 771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 6,10000 | 185,00 | 1 128,50 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "PODLAHA X STĚNA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,35+2,1+1,55+2,1 |  | 6,10000 |  |  |  |
| 71 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky | m2 | 3,37500 | 45,00 | 151,88 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*2,1+1,2*0,1 |  | 3,37500 |  |  |  |
| 72 | K | 998771123 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,14242 | 2 500,00 | 356,05 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
| 73 | K | 998771129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro podlahy z dlaždic za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,14242 | 1 000,00 | 142,42 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 33 510,74 |  |
| 74 | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 | 11,13250 | 9,00 | 100,19 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÝ OBKLAD" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05*(2,1+1,55) |  | 11,13250 |  |  |  |
| 75 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 11,13250 | 65,00 | 723,61 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÝ OBKLAD" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05*(2,1+1,55) |  | 11,13250 |  |  |  |
| 76 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 11,13250 | 425,00 | 4 731,31 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÝ OBKLAD" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05*(2,1+1,55) |  | 11,13250 |  |  |  |
| 77 | K | 781131232 | Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry | m | 3,05000 | 185,00 | 564,25 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "ROH U SPRCH. KOUTU" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05 |  | 3,05000 |  |  |  |
| 78 | K | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 11,13250 | 330,00 | 3 673,73 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÝ OBKLAD" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05*(2,1+1,55) |  | 11,13250 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | K | 781151041 | Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm | m2 | 22,26500 | 140,00 | 3 117,10 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "PŘÍPLATEK ZA TL." |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,1325*2 |  | 22,26500 |  |  |  |
| 80 | K | 781472219 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 11,13250 | 950,00 | 10 575,88 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÝ OBKLAD" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05*(2,1+1,55) |  | 11,13250 |  |  |  |
| 81 | M | 59761714 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 12,24575 | 500,00 | 6 122,88 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,1325*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12,24575 |  |  |  |
| 82 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 6,57000 | 140,00 | 919,80 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "DEMONTÁŽ OBKLADŮ V ŘEŠENÉM PROSTORU" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8*(2,1+1,55) |  | 6,57000 |  |  |  |
| 83 | K | 781492251 | Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem | m | 3,65000 | 110,00 | 401,50 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,1+1,55 |  | 3,65000 |  |  |  |
| 84 | M | 28342003 | lišta ukončovací z PVC 10mm | m | 3,83250 | 55,00 | 210,79 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | lišta ukončovací z PVC 10mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,83250 |  |  |  |
| 85 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 6,10000 | 77,00 | 469,70 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "ROHY" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05*2 |  | 6,10000 |  |  |  |
| 86 | K | 781495141 | Průnik obkladem kruhový do DN 30 | kus | 2,00000 | 66,00 | 132,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "PRO SPRCH. BATERII" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
| 87 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky | m2 | 11,13250 | 45,00 | 500,96 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NOVÝ OBKLAD" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,05*(2,1+1,55) |  | 11,13250 |  |  |  |
| 88 | K | 998781123 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,36201 | 2 500,00 | 905,03 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
| 89 | K | 998781129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,36201 | 1 000,00 | 362,01 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 200,25 |  |
| 90 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2,25250 | 22,00 | 49,56 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "ZAZDÍVKA - PLOCHA BEZ OBKLADŮ" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,85*(0,45+2,2) |  | 2,25250 |  |  |  |
| 91 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 2,25250 | 66,90 | 150,69 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "ZAZDÍVKA - PLOCHA BEZ OBKLADŮ" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,85*(0,45+2,2) |  | 2,25250 |  |  |  |
|  | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 8 500,00 |  |
| 92 | K | HZS2211 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér | hod | 8,00000 | 850,00 | 6 800,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "POMOCNÉ A NESPECIFIKOVANÉ PRÁCE - NAPŘ. NAPOJENÍ NA STÁV. VEDENÍ" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8 |  | 8,00000 |  |  |  |
| 93 | K | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 2,00000 | 850,00 | 1 700,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "POMOCNÉ A NESPECIFIKOVANÉ PRÁCE" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování hygienického zázemí pro FEL, Univerzitní 26, Plzeň

Objekt:

D.5. - Vedlejší a ostatní náklady

| v | CZK |
| --- | --- |

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Univerzitní 26, 301 00 | Datum: | 5. 11. 2024 |
| Zadavatel: |  | IČ: | 49777513 |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 |  | DIČ: | CZ49777513 |
| Uchazeč: |  | IČ: | 48331023 |
| Petr Milota , U trati 768 ,336 01 Blovice |  | DIČ: | CZxxxx |
| Projektant: |  | IČ: | 01947664 |
| ARTERIAS s.r.o. |  | DIČ: | CZ01947664 |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
|  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |

Cena bez DPH	83 325,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 83 325,00 21,00% 17 498,25

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 100 823,25

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Uchazeč

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování hygienického zázemí pro FEL, Univerzitní 26, Plzeň

Objekt:

D.5. - Vedlejší a ostatní náklady

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8

Petr Milota , U trati 768 ,336 01 Blovice

| Projektant: | ARTERIAS s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

| Datum: | 5. 11. 2024 |
| --- | --- |

Místo:	Univerzitní 26, 301 00

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	83 325,00

|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 83 325,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 45 000,00 |  |
| 1 | K | 010001000 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce | kpl | 1,00000 | 45 000,00 | 45 000,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: REVIZE A TLAKOVÉ ZKOUŠKY |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 18 900,00 |  |
| 2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,00000 | 18 900,00 | 18 900,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 11 125,00 |  |
| 3 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | kpl | 1,00000 | 11 125,00 | 11 125,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: PD skutečného provedení stavby |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 8 300,00 |  |
| 4 | K | 070001000 | Provozní vlivy | kpl | 1,00000 | 8 300,00 | 8 300,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Provozní vlivy |  |  |  |  |  |