**From:** peter.masek
**Sent:** Thursday, January 9, 2025 10:48 AM
**To:** 'Mgr. Pavel Völkl'
**Subject:** RE: ČOV Čekyně - náhrada porouchaného míchadla

Dobrý den,

akceptujeme vaši objednávku na výměnu míchadla ČOV Čekyně.

Děkuji.

*S pozdravem*

***Peter Mašek***

*Projektový manažer*

******

*ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.*

*Na Kopci 1196/27*

*696 01 Rohatec*

**From:** Mgr. Pavel Völkl
**Sent:** Thursday, January 2, 2025 6:56 AM
**To:** peter.masek

**Cc:**
**Subject:** RE: ČOV Čekyně - náhrada porouchaného míchadla
**Importance:** High

Dobrý den, pane Mašku,

přiloženu zasílám objednávku nabízené výměnu míchadla.

Vzhledem k tomu, že plnění zaslané objednávky překračuje částku 50 tis. Kč bez DPH, jsme povinni objednávku zveřejnit v registru smluv.

**Prosím o akceptaci naší objednávky souhlasnou odpovědí na tento email.**

Děkuji za spolupráci!

S pozdravem

**Mgr. Pavel Völkl**

vedoucí oblasti ČOV Přerov

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21

750 02  Přerov I-Město

**From:** peter.masek
**Sent:** Tuesday, December 17, 2024 3:20 PM
**To:** 'Mgr. Pavel Völkl'
**Cc:**
**Subject:** ČOV Čekyně - náhrada porouchaného míchadla

Dobrý den,

dle domluvy s panem Sasínem Vám zasílám aktualizovanou nabídku.

Dále přikládám výkresy, kde bude míchadlo instalováno.

Ke správné funkci míchadla bude nutné dodžet následující. Míchadlo nesmí jet v souběhu s areaci. Pokud nebude dodržen tento požadavek, tak míchadlo nebude fungovat správně.

Děkuji.

*S pozdravem*

***Peter Mašek***

*Projektový manažer*

******

*ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.*

*Na Kopci 1196/27*

*696 01 Rohatec*