Vysoké učení technické v Brně

Historický objekt na ulici Údolní 53 v Brně

Finanční náklady na řemeslnou obnovu vstupních dvoukřídlých vrat s nadsvětlíkem

Demontáž  vratových křídel a nadsvětlíkového okna :

- demontáž vratových křídel a nadsvětlíku z pevného rámu,

odvoz do dílny  ……………………………………………………   7. 500,-

Demontáž  dveří a okna celkem: …………………………………    7. 500,-        7. 500,- Kč

Repase pevného rámů a dveřních křídel

repase pevného rámů – oprava provedena na místě

- odstranění starého nátěru (venek + vnitřek)

- vytmelení a vysazení lokálně poškozených míst

- 100% vybroušení všech ploch

- provedení hloubkové penetrace dřevní hmoty

- provedení nové povrchové úpravy – základní nátěr

- provedení vrchní povrchové úpravy silnovrstvou lazurou s ÚV filtrem

od firmy „ HERBOLL „ ve dvou nátěrech do požadovaného odstínu

Náklady  :  …………………………………………………………   48. 000,-

repase vratových křídel a okna   - oprava na dílně

- odstranění starého  nátěru

- obnova dřevěné konstrukce, profilace a kazetových výplní na vratových křídlech

- obnova dřevěné konstrukce obloukového okna

- vytmelení a vysazení lokálně poškozených míst na všech prvcích

- 100% vybroušení všech ploch

- provedení hloubkové penetrace dřevní hmoty

- provedení nové povrchové úpravy – základ

- provedení vrchní povrchové úpravy barevnou silnovrstvou

lazurou s ÚV filtrem od firmy „ HERBOLL „ ve dvou nátěrech

do požadovaného odstínu

Náklady : ………………………………..……………………….    123. 600,-

repase dveřního kováním a kovových mříží:  …………………     12. 900,-

Repase pevného rámu a vratových křídel celkem : …………      184.500,-    184. 500,- Kč

Montáž vratových křídel a nadsvětlíkového okna

- montáž/usazení  vratových křídel a obloukového okna ,

seřízení  ………………………………………………………………………        8. 000,- Kč

…………………………………………………………………………………….

Náklady na repasi vstupních vrat  celkem bez DPH 21%:         200. 000,- Kč

V Brně  dne:   28. 8. 2016                                  Za TABERNÁKL, spol. s r.o.

Vypracoval Libor Urbánek – restaurátor