MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

ODBOR VÝSTAVBY

Č.J.: MCP6 335935/2023	V Praze dne: 9.10.2023 SPIS. ZN.: SZ MCP6 228773/2023/OV/Emr

Značka: D-642/Střešovice Vyřizuje: Ing. Jana Emrová

Kontaktní spojení: tel.: 220 189 709 / jemrova@praha6.cz Referentské č.:100/2023

Příloha:-

ROZHODNUTÍ

# STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 22.6.2023 podal

Hlavní město Praha, IČO 000 64 581, Mariánské nám. 2/2, Staré Město, 110 01 Praha,

kterého zastupuje Muzeum hlavního města Prahy, IČO 000 64 432, Kožná 1/475, 110 00 Praha 1-

Staré Město

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

# s t a v e b n í  p o v o l e n í

na stavbu:

# Stavební úprava střešních plášťů na objektu č.p. 642 k.ú. Střešovice ( Müllerova vila)

Prah 6 - Střešovice č.p. 642, ul. Nad hradním vodojemem 14

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 865, 866 v katastrálním území Střešovice.

Stavba obsahuje:

- Stavební úpravu střešních plášťů (plochá střecha - terasy) výměnou skladeb provozních střech 6. a 7. úrovně vily v ploše 140,9 a 53,8 m2 na objektu č.p. 642 k.ú. Střešovice, který je nemovitou národní kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č. ÚSKP 183(r.č. KP 40543/1-1524).

- Výměnu sklobetonového světlíku ve středu terasy na 6.úrovni za jeho kopii.

- Dočasné zastřešení objektu po dobu stavby.

se sídlem Československé armády 23, 160 52 Praha 6

T - ústředna: + 420 220 189 111 / E: podatelna@praha6.cz / www.praha6.cz / IČO: 00063703

# Stanoví podmínky pro provedení stavby:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval ČVUT v Praze, Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D. (ČKA – 03704 – aut. architekt ) v březnu 2023.

- Stavba bude realizována k tomu oprávněnou, odborně vybavenou právnickou nebo fyzickou sobou, jejíž oprávnění stavebník předloží stavebnímu úřadu minimálně 7 dní před zahájením prací.

- Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

- Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

  - Dokončení celé stavby.

- Stavba bude dokončena do 12/2024.

- Práce je třeba provádět s maximálním ohledem na bezpečné užívání objektu a jeho provoz.

- Návrh konstrukce provizorního zastřešení bude předložen statikovi ke schválení.

- Případná dopravní opatření projednáte v dostatečném předstihu (4 týdny před započetím prací) s Policí

ČR a příslušným silničním správním úřadem.

- Předmětem tohoto řízení není umístění ani povolení realizace objektů zařízení staveniště. 10.Stavebník po ukončení stavby požádá stavební úřad v souladu s § 122 stavebního zákona o vydání

kolaudačního souhlasu. Ke kolaudačnímu souhlasu stavebník mimo jiné doloží:

  - Doklad o likvidaci odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, pokud jejich další využití není možné. Z dokladů musí být patrno, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, potvrzení o převzetí ze strany této oprávněné osoby, její identifikační údaje a datum předání odpadu.

  - Stanovisko odboru památkové péče MHMP k užívání stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Hlavní město Praha, IČO 000 64 581, Mariánské nám. 2/2, Staré Město, 110 01 Praha,

Muzeum hlavního města Prahy, IČO 000 64 432, Kožná 1/475, 110 00 Praha 1-Staré Město.

# Odůvodnění:

Dne 22.6.2023 podal stavebník Muzeum hlavního města Prahy, IČO 000 64 432, Kožná 1/475, 110 00 Praha 1-Staré Město žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Dle posouzení stavebním úřadem nedochází k navýšení objektu ani rozšíření objektu, nebylo tedy potřeba vydávat rozhodnutí o umístění.

Okruh účastníků stavebního řízení stavební úřad stanovil v souladu s § 109 písm. a) stavebního zákona tj. stavebník, dle § 109 písm. b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, tj.

Hlavní město Praha, IČ: 000 64 581, Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha – Staré Město.

Vlastníci dalších sousedních staveb anebo sousedních pozemků nebo stavbám na nich dle § 109 písm. e) stavebního zákona, tj. může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, tj. vlastník pozemku

parc.č.863, 864/1 ( č.p. 644 ) k.ú. Střešovice - GEONE Residential Investors s.r.o., IČ: 084 55 678,

Partyzánská 18/23, 17000 Praha – Holešovice

parc.č. 2176/4, 2177/1 - Hlavní město Praha, IČ: 000 64 581, Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha – Staré Město.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro

posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Objekt je nemovitou národní kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č. ÚSKP 183(r.č. KP 40543/1-1524) a je v památkové zóně Staré Střešovice, prohlášené vyhláškou č.108/2003 Sb., o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu. Vila dr. Müllera byla postavená v letech 1928- 30 podle návrhu Adolfa Loose za spolupráce Karla Lhoty a patří k nejvýznamnějším realizacím moderní architektury v České republice. Jak vyplývá z vyjádření orgánů památkové péče ze dne 09.06.2023 je návrh stavební úpravy střechy přípustný za určitých podmínek, které byly převzaty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Žádost byla doložena:

- Výpisem z katastru nemovitostí, LV 1396

- Zřizovací listina od Zastupitelstva hl.m.Prahy pro příspěvkovou organizaci Muzeum hlavního města Prahy ze dne 13.11.2020

- Závazným stanoviskem odboru památkové péče MHMP ze dne 09.06.2023 pod č.j. MHMP 1200557/2023, spis. zn. S-MHMP 759787/2023 – s podmínkami

- Vyjádřením Odboru dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6 pod č. jedn. MCP6 141179/2023 ze dne 02.05.2023 – bez podmínek

- 2 x projektovou dokumentací zpracovanou ČVUT v Praze, Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D. (ČKA – 03704 – aut. architekt ) v březnu 2023.

- Statické posouzení vypracoval Ing. Robert Mikšík (ČKAIT 0012996– aut. inženýr pro statiku a dynamiku staveb) v 03/2023.

Lhůta výstavby - realizace stavebních prací oprav bude cca 6 měsíců v jedné etapě. Předpokládaná cena realizace vlastní opravy provozních střešních plášťů je 6 mil. Kč.

Stručná charakteristika stavby:

Stavba Můllerovy vily je plně součástí souvislé kobercové zástavby pražských Střešovic, byla jednou z prvních vil v lokalitě a její vznik je sám o sobě neuvěřitelným příkladem meziválečné výstavby. Vila dr. Müllera v pražských Střešovicích, postavená vletech 1928-30 podle návrhu Adolfa Loose za spolupráce Karla Lhoty, patří k nejvýznamnějším realizacím moderní architektury v České republice. Provoz vily je nyní muzeální, výstavní se zachováním dispozic a komplexního výrazu rezidenční vily konce 20. let 20. století.

V letech 1998 - 2000 proběhlo restaurování celého objektu a vila byla zpřístupněna veřejnosti. Při obnově vily byla souvrství plochy terasy na 5. úrovni před letní jídelnou a rovné střechy nad ní, schodištěm a fotokomorou s nástavbou výtahu nově provedena včetně hydroizolace a pochozích asfaltových ploch. Pro nedostupnost původně použitého trinidadského asfaltu byl použit tehdy dostupný litý asfalt.

Nyní budou provedeny udržovací práce dle §104, bod 1) písm.j):

- Stavební úprava střešních plášťů (plochá střecha) - oprava ploch terasy v 6. úrovni terasy a ploché zaatikové střechy v 7. úrovni. Po sejmutí stávajících vrstev ( litý asfalt s četnými dilatacemi a na krajích u atikových zdí a zábradlí asfaltovými prefabrikáty tvaru “L“) až na odhalené nosné konstrukce budou na parotěsnou izolaci položeny vrstvy tepelné izolace z pěnoskla, souvrství pojistných hydroizolací se separační a expanzní vrstvou, překryté nosnou armovanou betonovou deskou s finální izolací PMMA stěrkou na povrchu s výrazem asfaltu;

- výměna sklobetonového světlíku za kopii; původní bude demontován a uložen v depozitáři vily; sklobetonový střešní světlík je umístěn v ploše střechy 6.ůrovně a je z původních, dnes již značně poškozených skleněných tvarovek. Záměrem je jeho demontáž po sestavitelných částech a uložení ve vile jako artefakt. Světlík bude kompletně nově vyroben - kopiemi skleněných tvarovek za účasti restaurátora a poté vložen do totožného rastru-skeletu, s aplikací nových izolačních postupů a napojení na střechu.

- Dočasné zastřešení objektu po dobu stavby, které ochrání objekt po dobu rekonstrukce proti srážkové vodě. Konstrukce nebude kotvena do stávajících zdí, ale bude založena na terénu.

- Zůstává zachováno stávající řešení větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.

- Opravou střech není ovlivněno osvětlení, oslunění ani jiné sledované hygienické veličiny.

- Ve stavbě střešní terasy se nenachází technická zařízení působící hluk a vibrace. V podrobnostech se odkazuje na projektovou dokumentaci.

Projektová dokumentace stavby zpracovaná v 03/2020 a byla posouzena zda splňuje obecné požadavky na výstavbu, tj. nařízení č. 10/2016 Sb. hl.m.Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl.m.Praze ( Pražské stavební předpisy).

  - V souladu s § 39 – 43 jsou splněny základní požadavky na mechanickou stabilitu, požární bezpečnost. Bylo doloženo statické posouzení vypracoval Ing. Robert Mikšík (ČKAIT 0012996– aut. inženýr pro statiku a dynamiku staveb) v 03/2023.

  - Terasa je nespalná a navržený povrch střech je nehořlavý (beton A1), proto stavební úřad nepožadoval vypracování PBŘ a jeho posouzení HZS hl.m.Prahy.

  - Přistup na střešní terasu (6.Ú) je pouze podmíněně možný. Střešní terasa splňuje požadavky na bezpečné užívání podle obecných stavebních předpisů, střecha pak s provozním omezením přístupu. Byly respektovány autentické výšky atik - zábradlí, které však nevyhovují požadavkům §58 PSP, resp. ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí.

Protože se jedná o stávající nemovitou národní kulturní památku, netrvá stavební úřad s ohledem na §1 odst.4 PSP na plném respektování pražských stavebních předpisů.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

- Podmínky č.1, 2 , 3, 4 , 5 byly stanoveny na základě prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

- Podmínky č. 8, 10a) byly stanoveny	na základě vyjádření ODŽP ÚMČ	Praha 6 č.j. MCP6 141179/2023 ze dne 02.05.2023.

- Podmínka č. 10b) byla stanovena na základě závazného stanoviska OPP MHMP ze dne 09.06.2023 pod č.j. MHMP 1200557/2023, spis. zn. S-MHMP 759787/2023

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Hlavní město Praha, zast. odborem evidence majetku MHMP, GEONE Residential Investors s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

- Případné změny proto schválené dokumentaci projednejte předem u zdejšího odboru výstavby.

- Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

- Při provádění stavebních prací je nutné dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména na dodržení požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění včetně nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- V průběhu stavebních úprav budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany vplývající z povinnosti právnických a fyzických osob stanovené zákonem č. 133/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně.

- Při provádění stavebních prací podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení nebude překročen hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti ve smyslu požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády ČR č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších změn a doplňků.

- Při provádění stavebních úprav je nutno dbát na zajištění čistoty na veřejném prostranství.

- Během realizace stavby budou plněny požadavky vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hl. m. Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)

- Případný zábor veřejné prostranství je nutno předem projednat s příslušným silničním správním úřadem.

# Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

XXX

XXX

otisk úředního razítka Za správnost vyhotovení:

# Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 2.8.2023.

# Obdrží:

navrhovatel (dodejky):

- Muzeum hlavního města Prahy, IDDS: 4aniq5f

účastníci řízení (dodejky):

- Hlavní město Praha, zast. odborem evidence majetku MHMP, IDDS: 48ia97h

- GEONE Residential Investors s.r.o., IDDS: y9eb6i3

dotčené orgány:

- Hygienická stanice hl. m. Prahy, IDDS: zpqai2i

- Odbor památkové péče MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP

- ODŽP ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 00 Praha 6-Bubeneč

Na vědomí:

- XXX

- XXX

- XXX

- XXX

- XXX

- XXX

- MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, podatelna - za odbory MHMP uvedené v rozdělovníku, IDDS: 48ia97h