KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

dne: 9.12.2024

VÝKAZ VÝMĚR

Výměna kotle v KD Bukovina

- Kotel automat – palivo uhlí 35kW                                                                       	    93 300,-Kč

- Doprava kotle									      1 800,-Kč

- Armatury, potrubí, směšovač – 2x, čerpadla oběhová elektronická 2x                48 100,-Kč

- TNS vč. sestavy                                                                                                           14 100,-Kč

- Montáže, demontáže	                                                                                                  44 600,-Kč

- Elektroinstalace - úprava pro připojení, regulace kotle                                           8 800,-Kč

- Revize, tl. topné zkoušky	                                                                                         9 500,-Kč

- Uvedení do provozu, seřízení, vyregulování                                                              8 100,-Kč

- Nátěry a stěhování do prostoru sklepa                                                                       9 000,-Kč

- Přesuny, doprava kotle  	                   				                           18 400,-Kč

- Mimostaveništní doprava								     2 500,- Kč

_____________________________________________________________________________

Celkem bez DPH									              258 200,-Kč

DPH 21%											    54 222,-Kč

Celková cena včetně DPH							              312 422,-Kč

_______________________________

Jiří Král

jednatel