# CENOVÁ KALKULACE

ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍCH STAVŮ,OPRAVA A ÚDRŽBA SYSTÉMU EZS NA FF UJEP ÚSTÍ NAD LABEM

| 1 | Oprava systému napájení v závislosti na výsledné zprávě 100000 |
| --- | --- |
|  | Náhradní zdroj 12V pro místnosti: A103/A117/A026/A019 |
|  | AKU baterie 12V |
|  | Montážní práce ve výškách |
|  | Montáž náhradního zdroje |
|  | Rozpojení stávajícího okruhu napájecí linky |
|  | Napojení koncové části napájecí linky na nový zdroj |
|  | Montáž napájecího napětí pro náhradní zdroj |
|  | Proměření koncentrátorů na lince |
|  | Kabel CYKY 3x2,5 |
|  | Stavební úpravy |

| 2 | Výměna vadných/nefunkčních baterií |  |  | 21500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výměna baterií v bezdrátových detektorech | 4 | 500 | 2000 |
|  | Výměna AKU baterie ve zdroji 65Ah | 3 | 6500 | 19500 |

| 3 | Optimalizace sytému oprava závad 38000 |
| --- | --- |
|  | Oprava magnetických kontaktů |
|  | Oprava tísňových tlačítek s táhlem |
|  | Nastavení a optimalizace parametrů dle výrobce |
|  | Oprava detektorů TOWER, nastavení parametrů |

Celkem bez DPH

Celkem s DPH

159 500,00 Kč

192 995,00 Kč

V Ústí nad Labem, dne 27.12.2024	Jiří Sedlák - jednatel společnosti

| A019 | spisovna |
| --- | --- |
| A026 | choba občerstvení |
| A117 | učebna |
| A103 | učebna |

Výměny zdrojů budou probíhat v místnostech :

Sevicom s.r.o., Kořenského 905/4, 400 03 Ústí nad Labem, IČO 08738262, DIČ CZ08738262, E-mail: info@sevicom.cz

Korespondenční adresa: Moskevské 2483/40, 400 01 Ústí nad Labem, www.sevicom.cz