Příloha č.1

Četnost analýz vod na rok 2025

Ukazatel				Vstupní			Hlavní			         Celkem

voda z Odry		odpad BC MCHZ	         	         ročně

Teplota				1 x měs.			1 x měs.				24 x

Ledový úkaz – počasí		1 x měs.			1 x měs.				24 x

pH				1 x měs.			1 x měs.				24 x

ZNK 				1 x čtvr. 			1 x měs. 			16 x

KNK				1 x čtvr.			1 x měs. 			16 x

Spec. vodivost 			1 x měs.			1 x čtvr. 				16 x

NL sušené 			1 x měs. 		1 x měs.				24 x

RL sušené 			1 x měs.			1 x měs.				24 x

RL žíhané (RAS)			1 x měs.	. 		1 x měs.				24 x

Sírany 				1 x čtvr. 			1 x měs.				16 x

Chloridy				1 x čtvr.			1 x čtvr.				  8 x

Dusitany 			1 x měs.			1 x měs.  			24 x

Dusičnany 			1 x měs. 		1 x měs. 			24 x

Amonné ionty 			1 x měs. 		1 x měs. 			24 x

N anorg. (výpočet)			1 x měs.			1 x měs.  			24 x

N celkový				1 x měs.			1 x měs.  			24 x

C10-C40 				      -			1 x měs.				12 x

Fenoly 				      -			1 x měs. 			12 x

CHSKCr 				1 x měs. 		1 x měs. 			24 x

BSK5 				1 x měs. 		1 x měs.				24 x

Fosfor celkový 			1 x měs. 		1 x měs.				24 x

Poznámka:

Vzorky říční vody budou odebírány v místě odběru BC MCHZ z řeky Odry. Vzorky odpadní vody budou odebírány z výusti pod lhoteckým jezem. Při každém odběru odpadní vody bude současně odebrán vzorek pro laboratoř  BC MCHZ (tel. číslo laboratoře xxx).

| Příloha č. 2. Parametr; Jednotková cena bez DPH. Odběr a doprava vzorku; 276 Kč. pH; 69 Kč. ZNK; 69 Kč. KNK; 69 Kč. Spec. vodivost (konduktivita); 72 Kč. NL - sušené; 121 Kč. RL - sušené; 134 Kč. RL - žíhané (ztráta sušiny žíháním); 78 Kč. Sírany; 119 Kč. Chloridy; 119 Kč. Dusitany; 119 Kč. Dusičnany; 119 Kč. Amonné ionty; 119 Kč. Fenoly; 131 Kč. C10-C40; 900 Kč. N celkový; 322 Kč. CHSK-Cr; 129 Kč. BSK-5; 125 Kč. Fosfor celkový; 128 Kč. |  |
| --- | --- |