PROVÁDĚNÍ  REVIZÍ  ELEKTROINSTALACE, PRACOVNÍCH STROJU A HROMOSVODŮ    -    FAKTURA  č. I                  2025

|  | ###### OBJEKT | Číslo revize, rok provedení | Cena revize | Příští revize v roce | Termín ČSN 331500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sluneční dům-objekt „A“ | 103/2022 |  | 2025 | 3 |
| 2. | Sluneční dům-objekt „B“ | 96/2023 |  | 2026 | 3 |
| 3. | Sluneční dům A,B-vnější vlivy- zvl. nebezpečné | 11/2024 | 7 900,- | 2025 | 1 |
| 4. | Pracovní stroje-výdejna jídel (slunečnice) 8 ks | 12/2024 | 5 800,- | 2025 | 1 |
| 5. | HROMO-Sluneční dům-objekt „A“ | 98/2023 |  | 2027 | 4 |
| 6. | HROMO-Sluneční dům-objekt „B“ | 97/2023 |  | 2027 | 4 |
| 7. | Lůžkový pavilon-I.-IV.NP | 65/2024 |  | 2027 | 3 |
| 8. | Lůžkový pavilón-pracovní stroje -výdejna,kuchyň+jídelna 9 ks | 13/2024 | 6 500,- | 2025 | 1 |
| 9. | Vstupní areál | 104/2022 |  | 2025 | 3 |
| 10. | Vstupní a lůžkový pavilon-vněj. vl. zvl. nebezpečné | 7/2024 | 8 600,- | 2025 | 1 |
| 11. | HROMO- vstup+lůžkový pavilon | 95/2023 |  | 2027 | 4 |
| 12. | Kotelna+buňka u kotelny | 66/2024 |  | 2029 | 5 |
| 13. | HROMO-kotelna | 75/2021 |  | 2025 | 4 |
| 14. | Garáže | 106/2022 |  | 2027 | 5 |
| 15. | Bramborárna | 107/2022 |  | 2027 | 5 |
| 16. | Pohon brány,kolárna | 67/2024 |  | 2028 | 4 |
| 17. | Truhlárna,zámečnická dílna - elektro | 105/2022 |  | 2025 | 3 |
| 18. | Pracovní stroje – truhlárna 6x | 110/2022 |  | 2025 | 3 |
| 19. | Pracovní stroje – zámečnická dílna 9x | 91/2020 |  | 2025 | 5 |
| 20. | Centrální kuchyň, jídelna, prádelna | 9/2024 | 13 000,- | 2025 | 1 |
| 21. |  |  |  |  |  |
| 22. | Pracovní stroje-kuchyň,nová 27 ks | 4/2024 | 18 900,- | 2025 | 1 |
| 23. | Pracovní stroje-prádelna,nová 10 ks | 5/2024 | 7 000,- | 2025 | 1 |
| 24. | Domek č.p.841 | 68/2024 |  | 2027 | 3 |
| 25. | Domek č.p.842 | 69/2024 |  | 2027 | 3 |
| 26. | Domek č.p.843 | 70/2024 |  | 2027 | 3 |
| 27. | Domek č.p.844 | 71/2024 |  | 2027 | 3 |
| 28. | HROMO - domek č.p.841 | 72/2024 |  | 2028 | 4 |
| 29. | HROMO - domek č.p.842 | 73/2024 |  | 2028 | 4 |
| 30. | HROMO - domek č.p.843 | 74/2024 |  | 2028 | 4 |
| 31. | HROMO - domek č.p.844 | 75/2024 |  | 2028 | 4 |
| 32. | VO - u domků chráněného bydlení | 108/2022 |  | 2026 | 4 |
| 33. | Kabelové rozvody nn - u domků chráněného bydlení | 109/2022 |  | 2026 | 4 |
| 34. | Bazén | 10/2024 | 16 400,- | 2025 | 1 |
| 35. | Dům - ul. Nádražní č.p.364 | 92/2020 |  | 2025 | 5 |
|  | Mezisoučet: |  | 84 100,- |  |  |

PROVÁDĚNÍ  REVIZÍ  ELEKTROINSTALACE, PRACOVNÍCH STROJU A

HROMOSVODŮ    -    TERMÍNY, CENY             2024

Chrudim: 15.1.2025                                                                Zpracoval: ing. O. Adamec

|  | ###### OBJEKT | Číslo revize, rok provedení | Cena revize | Příští revize v roce | Termín ČSN 331500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. | Kogenerační jednotky TEDOM – 1 ks | 84/2024 |  | 2025 | 1 |
| 37. | RD Pištovy-VO+zásobování pitnou vodou | 37/2021 |  | 2026 | 5 |
|  | Cena celkem, bez DPH: |  | 84 100,- |  |  |
| Pozn.: Prostory v objektech odpovídajících ustanovením ČSN 33 2000-5-51 ed.3- el. předpisy,elektrická zařízení část 5-Výběr a stavba elektrických zařízení- Kapitola 512: provozní podmínky a vnější vlivy/AD2-AD8/ tj.“zvlášť nebezpečné prostory „mokré“-včetně pracovních strojů, provádějte revize dle ČSN 331500/Z4,tab.1a), a NV č. 190/2022 tj.po 1 roce. Na základě Zákona č.250/2021 Sb. (o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení) a NV č. 190/2022 ( o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti) byly v příloze č.4 u praveny nejdelší lhůty pravidelných revizí vyhrazeného elektrického zařízení vč. zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. Výše uvedené skutečnosti jsou zaneseny i do Vašeho plánu revizí na rok 2024. Zároveň je potřeba do Vašeho řádu prohlídek,údržby a revizí doplnit požadavek,že na všech zařízeních LPS (hromosvodů) je nutné nejméně jednou ročně provést vizuelní kontrolu,zda není LPS viditelně poškozen! Součástí revizí elektro není (provozovatel zajistí): - revize el. spotřebičů dle ČSN 331600 ed.2/Z1,Z2,ČSN 50678,ČSN 50699 - revize pohyb. přívodů a šňůrových vedení dle ČSN 340350 ed.2 |  |  |  |  |  |