OBJEKT: Krajský úřad Zlínského kraje / Budova č.		OPERATIVNÍ KARTA
ADRESA: / KONTAKTY: Ohlašovna požáru		STUPEŇ POPLACHU
		I.
CHARAKTER OBJEKTU: / ÚČEL VYUŽITÍ: / DISPOZIČNÍ ČLENĚNÍ OBJEKTU: / POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ: / Poplachový systém EPS ovládá: / otevřen přívod vody do nezavodněného potrubí hydrantového rozvodu (elektro ventil), / uzavření posuvných požárních vrat, / spuštění sirén v prostoru parkovacích míst, / spuštění rozhlasu v zázemí pro řidiče a údržbu vozidel. / Otevření rolovacích mříží (vjezd do 1.PP a výjezd z 1.PP) Objekt je napojen na ústřednu EPS v budově / HASÍCÍ LÁTKY: / Přenosné hasicí přístroje: 1.PP 8 ks CO2 Sněhový HP, 1.NP 5 ks CO2 Sněhový HP a 2 ks Práškový HP, 2.NP 4 ks CO2 Sněhový HP a 1 ks Práškový HP, 3.NP 2 ks CO2 Sněhový HP a 1 ks Práškový HP, 4.NP 2 ks CO2 Sněhový HP a 1 ks Práškový HP, / 5.NP 3 ks CO2 Sněhový HP. / Vnitřní odběrná místa: nástěnné hydranty D 25 s tvarově stálou hadicí. 1. PP – 4 ks, 1.NP - 5. NP 2 ks na každém podlaží. / Vnější odběrná místa / DOPORUČENÍ VELITELI ZÁSAHU: / Budova je otevřená nepřetržitě. / Bezpečnostní služba objektu – nepřetržitý provoz. / Přibližná kapacita osob dle projektu ve dne 190 / v noci 5. / Všechny klíče jsou k dispozici na velínu (ohlašovna požáru). / Hlavní vypínač elektrické energie a hlavní uzávěr vody je umístěn v 1. PP a je označen. / TOTAL STOP a CENTRAL STOP umístěn na bezpečnostním velínu 21 budovy (pozor vypne i budovu 21).
ZPRACOVAL: 1.6.2019	Z-133/96 / s.r.o. – z – TPO – 22/2018, správce budovy FMIB, s.r.o. - projektová část
SCHVÁLIL:
Záznam o provedených změnách (datum, podpis)

Elektronický podpis: 23.1.2025 Certifikát autora podpisu: Jméno: Ing. Radek Doležel Vydal: PostSignum Qualified CA 4 Platnost do: 25.3.2025 08:55 +01:00

B11 – Trasa příjezdu

B11 – Situační schéma 1. etáž / 1.PP
Příjezd z „Jana Antonína Bati“