



**IČO koneč. odběratele:** **DIČ koneč. odběratele:**

**O B J E D N Á V K A**

05421888

CZ05421888



**Číslo objednávky:**

**Strana:**

**Značka:** **Podklad:**

2025-PU-008

1 z 1

**Adresa:**

MMN, a.s.

Metyšova 465

**IČO dodavatel:** **DIČ dodavatele:**

25333445

CZ25333445

Jilemnice

Česká republika

je zapsána v OR u KS v Hradci Králové, spisová značka B 3506

Kč

**WWW stránky:** [www.nemjil.cz](http://www.nemjil.cz)

**E-mail:**

**Adresa:**

GARIJA TRADE s.r.o.

Životského 4453/15   
61800 Brno-Židenice - Židenice

Česká republika

**Banka:** **SWIFT:**

Komerční banka a.s. Praha KOMBCZPPXXX

**Evidenční číslo:** **Zástupce dodavatele:** **Telefon:**

**Bankovní spojení:** 115-3453310267/0100

**Specif. symbol:**

**Způsob dopravy:**

**E-mail dodavatele:**

**Datum objednávky:**

10.01.2025

**Místo určení:**

**COP:** 

**Datum odeslání:** 10.01.2025

**Způsob úhrady:** Převodní příkaz 

**Pol. Materiál Název materiálu Množství MJ**

1 ks

**Poznámka :** Objednáváme HEPA filtry H13 pro Operační sály 3A 3. NP



MDS13 -457x457x78-1PU - x 1ks

MDS13 490x490x78-1PU x 2ks

MDS13 790x790x78-1PU x 4ks

MDS13 610x610x78-1PU x 12ks



Cena bez DPH celkem: 94.492 Kč

Objednávka celkem 0,000 kg

PROSÍME K VÝROBKŮM DODÁVAT ČESKÝ NÁVOD NA POUŽITÍ A DOBU POUŽITELNOSTI

|  |  |
| --- | --- |
| **Vystavil:**  **Telefon:** **E-mail:** |  |



Doklad byl vystaven na ekonomickém informačním systému RIS-2000 (<http://www.saul-is.cz>)