Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Revitalizace výukových prostor pro katedru KKS, Univerzitní 22“

a

„Stavební úpravy místností UK 122 a UK 124“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitní řízení dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000299 (dále jen „Zadávací řízení“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. ZZVZ při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0407/24

Číslo smlouvy zhotovitele: 17/06/2024

Realizace díla je spolufinancována z OP JAK, a to

## Stavba č. 1 – „Revitalizace výukových prostor pro katedru KKS, Univerzitní 22“ z

| Název projektu: | ERDF KVALITA ZČU |
| --- | --- |
| Reg. číslo projektu: | CZ.02.02.01/00/23_023/0008982 |

Stavba č. 2 – „Stavební úpravy místností UK 122 a UK 124“ z

| Název projektu: | ERDF SP ZČU |
| --- | --- |
| Reg. číslo projektu: | CZ.02.02.01/00/23_024/008981 |

Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, 301 00

IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513

Zastoupená:	prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Zástupce Objednatele“) (dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

Zhotovitel:	STAWO Přeštice s. r. o.

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 18230 vedenou u Krajského soudu v Plzni Sídlo:	Komenského 75, Přeštice 334 01

zastoupený:	xxxx

IČO:	26406667	DIČ: CZ26406667

datová schránka: u2fchnx

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

Stránka 1 z 2

## Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi smluvními stranami byla dne 13. 8. 2024 s účinností od 14. 8. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Revitalizace výukových prostor pro katedru KKS, Univerzitní 22“ a „Stavební úpravy místností UK 122 a UK 124“ (dále jen „SOD“),

- Zhotovitel se zavázal v SOD dílo provést do 12. 2. 2025, resp. nejpozději do 24 týdnů od předání

staveniště, k němuž došlo dne 28. 8. 2024,

- v průběhu provádění díla byla na straně objednatele zjištěna potřeba neprovedení některých částí díla (méněpráce)  a  současně  potřeba  provedení  určitých  víceprací,  přičemž  z ekonomických  a technických důvodů není možné, aby vícepráce byly prováděny jiným dodavatelem než původním zhotovitelem (resp. případná změna dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže vč. zvýšení nákladů);

- hodnota změn nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,

se smluvní strany v souladu s čl. 12.2 SOD, dohodly na následující změně SOD.

## Změna SOD

  - Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemnými soupisy změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

  - Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

    - méněpracím, které se týkají dotační části v celkové hodnotě: 189 861,52 Kč bez DPH,

    - vícepracím, které budou hrazeny z vlastních zdrojů objednatele v celkové hodnotě: 89 178,95 Kč bez

DPH,

    - vícepracím za instalaci VZT jednotky, které budou hrazeny z vlastních zdrojů objednatele v celkové hodnotě: 140 810,00 Kč bez DPH,

    - vícepracím, které budou hrazeny z vlastních zdrojů uživatele v celkové hodnotě: 193 849,20 Kč bez

DPH.

  - Původní ujednání o ceně díla dle čl. IV. SOD se mění následovně:

    - celková smluvní cena dle čl. 4.1 SOD (tj. 4 139 938,62 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje

o částku: 233 976,63 Kč bez DPH;

    - celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 4 373 915,25 Kč bez DPH.

  - Vícepráce v odst. 1.2 pod bodem b) až d) budou fakturovány zvlášť (na samostatných fakturách).

  - Doba pro provedení díla se nemění, s výjimkou doby pro provedení víceprací v rozsahu dle čl. 1.2 odst.

c) tohoto Dodatku (VZT jednotka), které se Zhotovitel zavazuje provést do 21. února 2025.

  - Smluvní strany se dohodly na doplnění a úpravě následujících odstavců SOD, které se týkají likvidace

odpadů, a to takto:

    - Do čl. XI. se vkládají nové odstavce odst. 11.6 a 11.7, které znějí: „11.6 Se stavebním odpadem včetně použitých obalů je nutné nakládat dle hierarchie odpadového hospodářství zejména ve smyslu zákona o odpadech a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití – recyklaci, a to v úrovni nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný.

11.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu

Stránka 2 z 2

K(2000) 1147)) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.“

    - Dosavadní odst. 11.6 se označuje jako odst. 11.8 a zní následovně: „11.8 Dodavatel se zavazuje nahradit škodu vzniklou Objednateli z porušení povinnosti Dodavatele dle odst. 2 až 7 tohoto článku smlouvy, přičemž za škodu se považuje i krácení nebo neposkytnutí Dotace.“

## Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust.§ 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

## Přílohy:

Příloha č. 1 – oceněné soupisy méněprací a víceprací (4x)

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis	Dne: viz elektronický podpis

## Západočeská univerzita v Plzni	STAWO Přeštice s. r. o.

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	xxxx

rektor	xxxx

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Digitálně podepsal prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Datum: 2025.01.31

16:51:34 +01'00'

Stránka 3 z 2

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Stavba: KSO:

Místo:

CZ-CPV:

Zadavatel:

01

ZČU v Plzni - Revitalizace výukových prostor pro katerdru KKS - MÉNĚPRÁCE - dotace

801 35

p.č. 8424/24, 8424/20

45300000-0

TLZ 1

Západočeská univerzita v Plzni

CC-CZ:	12631

Datum:	30.10.2024

CZ-CPA:	41.00.28

IČ:	49777513

DIČ:	CZ49777513

Zpracovatel:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Místo:

Západočeská univerzita v Plzni

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

HBH atelier s.r.o.

| Uchazeč: | IČ: |
| --- | --- |
| STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice | DIČ: |

26406667

CZ 26406667

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

IČ:

DIČ:

64360938

CZ64360938

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

| Cena bez DPH |  |  | -189 861,52 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | -189 861,52 | -39 870,92 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

|  | Cena s DPH | v | CZK | -229 732,44 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kód:

Stavba:

| 01 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZČU v Plzni - Revitalizace výukových prostor pro katerdru KKS - MÉNĚPRÁCE - dotace |  |  |
|  | TLZ 1 |  |
| p.č. 8424/24, 8424/20 | Datum: | 30.10.2024 |

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

| Kód Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| --- | --- | --- | --- |

| Náklady stavby celkem |  |
| --- | --- |
| a | UK |
| b | UL |
| c | Laboratorní objekt |
| d | Silnoproud |
| e | Slaboproud |
| x | VRN |

| -189 861,52 | -229 732,44 |  |
| --- | --- | --- |
| -86 704,52 | -104 912,47 | STA |
| 0,00 | 0,00 | STA |
| 0,00 | 0,00 | STA |
| 0,00 | 0,00 | STA |
| -103 157,00 | -124 819,97 | STA |
| 0,00 | 0,00 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

-86 704,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo:

p.č. 8424/24, 8424/20

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

| Stavba: |  |
| --- | --- |
| ZČU v Plzni - Revitalizace výukových prostor pro katedru KKS - méněpráce - |  |
| Objekt: | TLZ 1 |
| a - UK |  |

| KSO: | 801 35 |
| --- | --- |
| Místo: | p.č. 8424/24, 8424/20 |
| CZ-CPV: | 45300000-0 |
| Zadavatel: |  |
| Západočeská univerzita v Plzni |  |

| CC-CZ: | 12631 |
| --- | --- |
| Datum: | 30.10.2024 |
| CZ-CPA: | 41.00.28 |
| IČ: | 49777513 |
| DIČ: | CZ49777513 |

| Uchazeč: | IČ: | 26406667 |
| --- | --- | --- |
| STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice | DIČ: | CZ26406667 |

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

| IČ: | 64360938 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ64360938 |

IČ:

DIČ:

| DPH | základní |
| --- | --- |
|  | snížená |

Základ daně

-86 704,52

0,00

| Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- |
| 21,00% | -18 207,95 |
| 15,00% | 0,00 |

|  | Cena s DPH | v | CZK | -104 912,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Stavba:

ZČU v Plzni - Revitalizace výukových prostor pro katedru KKS - méněpráce - dotace

Objekt: TLZ 1

a - UK

| Datum: | 30.10.2024 |
| --- | --- |

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

| Projektant: | HBH atelier s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

Náklady stavby celkem -86 704,52

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV -86 704,52

713 - Izolace tepelné 0,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud -9 107,13

751 - Vzduchotechnika -2 078,70

763 - Konstrukce suché výstavby -22 536,71

766 - Konstrukce truhlářské -49 710,52

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

771 - Podlahy z dlaždic -2 100,56

776 - Podlahy povlakové -1 170,90

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

SOUPIS PRACÍ

| Stavba: |  |
| --- | --- |
| ZČU v Plzni - Revitalizace výukových prostor pro katedru KKS - méněpráce - dotace |  |
| Objekt: | TLZ 1 |
| a - UK |  |

| Datum: | 30.10.2024 |
| --- | --- |

Místo:	p.č. 8424/24, 8424/20

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

| Projektant: | HBH atelier s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | -86 704,52 |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0,00 |  |

D     PSV	Práce a dodávky PSV	-86 704,52

D      742	Elektroinstalace - slaboproud	-9 107,13

| 19 | K | 742210241 | Montáž dveřního koordinátoru s postupným zavíráním dvoukřídlých dveří | kus | -2,000 | 1 350,00 | -2 700,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210241

VV	KN02

VV	2	2,000

| 20 | M | 59081303 | koordinátor dveřní, nastavitelný, dvoukřídlé dveře | kus | -2,000 | 3 200,00 | -6 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | K | 998742101 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | -0,001 | 3 366,00 | -3,37 | CS ÚRS 2023 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742101

| 22 | K | 998742181 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | -0,001 | 1 545,00 | -1,55 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742181

| 23 | K | 998742192 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | -0,001 | 2 205,00 | -2,21 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742192

D      751	Vzduchotechnika	-2 078,70

| 24 | K | 751398022 | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 | kus | -2,000 | 349,00 | -698,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398022

VV	KN02

VV	2	2,000

| 25 | M | 42972306 | mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x200mm | kus | -2,000 | 685,00 | -1 370,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | K | 998751101 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | t | -0,002 | 2 988,00 | -5,98 | CS ÚRS 2023 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751101

| 27 | K | 998751181 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | -0,002 | 625,00 | -1,25 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

| 28 | K | 998751191 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | -0,002 | 1 737,00 | -3,47 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751191

D      763	Konstrukce suché výstavby	-22 536,71

| 29 | K | 763111411 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB | m2 | -7,287 | 1 278,00 | -9 312,79 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111411

VV	KN02

VV	(2,5*2,6)*2-(1,45*1,97)*2	7,287

| 30 | K | 763111761 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí z jednoduchých profilů na vzdálenost 31 cm | m2 | -7,287 | 191,70 | -1 396,92 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111761

| 37 | K | 763181312 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí dvoukřídlové | kus | -2,000 | 769,50 | -1 539,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181312

VV	KN02

VV	2	2,000

|  |  | D 766 |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  | -49 710,52 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 46 | K | 766660011 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm | kus | -2,000 | 879,30 | -1 758,60 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660011 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | KN02 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 47 | M | 61162049R | dveře dvoukřídlé voštinové povrch fóliový částečně prosklené 1450x1970-2100mm | kus | -2,000 | 6 975,00 | -13 950,00 |  |
|  | 48 | K | 766660717 | Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou | kus | -4,000 | 254,70 | -1 018,80 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC VV VV |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660717 KN02 2*2 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 49 | M | 54917250 | samozavírač dveří hydraulický | kus | -4,000 | 1 800,00 | -7 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | 50 | K | 766.1R | D+M příprava JIS | kus | -2,000 | 1 700,00 | -3 400,00 |  |
|  |  | VV |  | KN02 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 51 | K | 766.2R | Příplatek za protihlukové provedení dveřního otvoru | ks | -2,000 | 2 000,00 | -4 000,00 |  |
|  | 52 | K | 766.3R | D+M system generálního klíče | kpl | -1,000 | 1 600,00 | -1 600,00 |  |
|  | 53 | K | 766660720 | Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru | kus | -4,000 | 135,00 | -540,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC VV VV |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660720 KN02 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 54 | M | RMAT0001 | větrací mřížka 500x100 | kus | -4,000 | 720,00 | -2 880,00 |  |
|  | 55 | K | 766660734 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování | kus | -2,000 | 2 187,00 | -4 374,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660734 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | KN02 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 56 | M | 54914135 | kování panikové klika/klika | kus | -2,000 | 2 394,00 | -4 788,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | D 771 |  | Podlahy z dlaždic |  |  |  | -2 100,56 |  |
|  | 65 | K | 771573913 | Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2 | kus | -12,000 | 100,00 | -1 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771573913 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | KN02 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1*12 |  | -12,000 |  |  |  |
|  | 66 | M | 59761132 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | -1,000 | 855,00 | -855,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | 67 | K | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | -0,032 | 687,00 | -21,98 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101 |  |  |  |  |  |
|  | 68 | K | 998771181 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | -0,032 | 550,00 | -17,60 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771181 |  |  |  |  |  |
|  | 69 | K | 998771192 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | -0,032 | 187,00 | -5,98 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771192 |  |  |  |  |  |
|  |  | D 776 |  | Podlahy povlakové |  |  |  | -1 170,90 |  |
|  | 79 | K | 776421312 | Montáž lišt přechodových šroubovaných | m | -3,000 | 120,00 | -360,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC VV VV |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421312 KN02 2*1,5 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 80 | M | 55343120 | profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro | m | -3,060 | 265,00 | -810,90 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | VV |  | 3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,060 |  |  |  |
|  |  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0,00 |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

-103 157,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo:

p.č. 8424/24, 8424/20

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

| Stavba: |  |
| --- | --- |
| ZČU v Plzni - Revitalizace výukových prostor pro katedru KKS - méněpráce - |  |
| Objekt: | TLZ 1 |
| e - Slaboproud |  |

| KSO: | 801 35 |
| --- | --- |
| Místo: | p.č. 8424/24, 8424/20 |
| CZ-CPV: | 45300000-0 |
| Zadavatel: |  |
| Západočeská univerzita v Plzni |  |

| CC-CZ: | 12631 |
| --- | --- |
| Datum: | 30.10.2024 |
| CZ-CPA: | 41.00.28 |
| IČ: | 49777513 |
| DIČ: | CZ49777513 |

| Uchazeč: | IČ: | 26406667 |
| --- | --- | --- |
| STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice | DIČ: | CZ26406667 |

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

| IČ: | 64360938 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ64360938 |

IČ:

DIČ:

| DPH | základní |
| --- | --- |
|  | snížená |

Základ daně

-103 157,00

0,00

| Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- |
| 21,00% | -21 662,97 |
| 15,00% | 0,00 |

|  | Cena s DPH | v | CZK | -124 819,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Stavba:

ZČU v Plzni - Revitalizace výukových prostor pro katedru KKS - méněpráce - dotace

Objekt: TLZ 1

e - Slaboproud

| Datum: | 30.10.2024 |
| --- | --- |

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

| Projektant: | HBH atelier s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

Náklady stavby celkem -103 157,00

D1 - Dveřní IP telefony - DODÁVKA MATERIÁLU -26 633,80

D2 - Dveřní IP telefony - MONTÁŽ -9 291,40

D3 - Zařízení systému JIS - DODÁVKA MATERIÁLU -25 270,80

D4 - Zařízení systému JIS - MONTÁŽ -10 121,80

D5 - Elektrická požární signalizace - DODÁVKA MATERIÁLU -13 053,40

D6 - Elektrická požární signalizace - MONTÁŽ -18 785,80

D7 - Ostatní přípomoce při stavebních úpravách místností UK, UL - DODÁVKA MATERIÁL 0,00

D8 - Ostatní přípomoce při stavebních úpravách místností UK, UL - MONTÁŽ 0,00

SOUPIS PRACÍ

| Stavba: |  |
| --- | --- |
| ZČU v Plzni - Revitalizace výukových prostor pro katedru KKS - méněpráce - dotace |  |
| Objekt: | TLZ 1 |
| e - Slaboproud |  |

| Datum: | 30.10.2024 |
| --- | --- |

Místo:	p.č. 8424/24, 8424/20

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

| Projektant: | HBH atelier s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	-103 157,00

D     D1	Dveřní IP telefony - DODÁVKA MATERIÁLU	-26 633,80

| 30 | M | Pol1 | dveřní telefon IP, 3 tlačítka, klávesnice, na povrch/do příčky | ks | -1,000 | 19 254,00 | -19 254,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | M | Pol2 | licence Gold (centrální správa dveřního IP telefonu) | ks | -1,000 | 4 056,00 | -4 056,00 |  |
| 32 | M | Pol3 | kabel 4P/UTP/Cat 6 | m | -75,000 | 11,10 | -832,50 |  |
| 33 | M | Pol4 | trubka elektroinstalační ohebná | m | -40,000 | 4,55 | -182,00 |  |
| 34 | M | Pol5 | lišta elektroinstalační PVC + příslušenství + příslušenství | m | -25,000 | 28,00 | -700,00 |  |
| 35 | M | Pol6 | protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky | ks | -2,000 | 292,50 | -585,00 |  |
| 36 | M | Pol7 | drobný montážní, úložný + podružný materiál | kpl | -1,000 | 1 024,30 | -1 024,30 |  |

D     D2	Dveřní IP telefony - MONTÁŽ	-9 291,40

| 37 | K | Pol8 | dveřní telefon IP, 3 tlačítka, klávesnice, na povrch/do příčky | ks | -1,000 | 1 300,00 | -1 300,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | K | Pol9 | kabel 4P/UTP/Cat 6 | m | -75,000 | 27,30 | -2 047,50 |  |
| 39 | K | Pol10 | trubka elektroinstalační ohebná | m | -40,000 | 28,60 | -1 144,00 |  |
| 40 | K | Pol11 | lišta elektroinstalační PVC + příslušenství | m | -25,000 | 48,10 | -1 202,50 |  |
| 41 | K | Pol12 | uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | kpl | -1,000 | 715,00 | -715,00 |  |
| 42 | K | Pol13 | protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky | ks | -2,000 | 325,00 | -650,00 |  |
| 43 | K | Pol14 | drobné montážní práce | kpl | -1,000 | 282,40 | -282,40 |  |
| 44 | K | Pol15 | dokumentace skutečného provedení | ks | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |  |

D     D3	Zařízení systému JIS - DODÁVKA MATERIÁLU	-25 270,80

| 45 | M | Pol16 | řídicí jednotka kontroly vstupu - modul E | ks | 1,000 |  | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | M | Pol17 | řídicí jednotka pro jedny dveře - modul AX | ks | 2,000 |  | 0,00 |  |
| 47 | M | Pol18 | řídicí jednotka pro jedny dveře - modul AX pro provedení vstupu EZS a výstupu EZS | ks | -2,000 | 1 511,90 | -3 023,80 |  |
| 48 | M | Pol19 | snímač bezkontaktních karet pro vnitřní použití | ks | -2,000 | 6 637,80 | -13 275,60 |  |
| 49 | M | Pol20 | napájecí zdroj zálohovaný 13.8V/3A, vč. AKU 12V 18Ah | ks | -2,000 | 1 799,20 | -3 598,40 |  |
| 50 | M | Pol21 | elektrický otevírač dveří standardní - nízkopříkonový | ks | 2,000 |  | 0,00 |  |
| 51 | M | Pol22 | elektrický otevírač dveří standardní inverzní - nízkopříkonový | ks | -2,000 | 1 385,70 | -2 771,40 |  |
| 52 | M | Pol23 | kabelová průchodka pro přechod kabelů z pohyblivého křídla dveří na rám dveří | ks | -2,000 | 455,00 | -910,00 |  |
| 53 | M | Pol24 | krabice plastová pro moduly AX (100x100x50 nad omítku) | ks | -2,000 | 52,40 | -104,80 |  |
| 54 | M | Pol25 | krabice pro smímač karet (na omítku/pod omítku | ks | -2,000 | 325,00 | -650,00 |  |
| 55 | M | Pol26 | kabel JY(St)Y 2X2X0.8 | m | -10,000 | 12,80 | -128,00 |  |
| 56 | M | Pol27 | kabel napájecí 2x2x0,6 pro připojení snímače | m | -6,000 | 12,80 | -76,80 |  |
| 57 | M | Pol28 | kabel napájecí 2x1.5 pro el otevírač | m | -10,000 | 8,60 | -86,00 |  |
| 58 | M | Pol29 | kabel napájecí 2x1.5 pro moduly AX | m | -10,000 | 8,60 | -86,00 |  |
| 59 | M | Pol30 | elekltroinstalační lišta LV | m | -20,000 | 28,00 | -560,00 |  |
| 60 | M | Pol31 | krabice odbočovací nad omítku 8135 | ks | 4,000 |  | 0,00 |  |
| 61 | M | Pol32 | protipožární ucpávky | kpl | 6,000 |  | 0,00 |  |
| 62 | M | Pol33 | drobný montážní materiál | kpl | 1,000 |  | 0,00 |  |

D     D4	Zařízení systému JIS - MONTÁŽ	-10 121,80

| 63 | K | Pol34 | řídicí jednotka kontroly vstupu - modul E | ks | 1,000 |  | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | K | Pol35 | řídicí jednotka pro jedny dveře - modul AX | ks | 2,000 |  | 0,00 |  |
| 65 | K | Pol36 | řídicí jednotka pro jedny dveře - modul AX pro provedení vstupu EZS a výstupu EZS | ks | -2,000 | 910,00 | -1 820,00 |  |
| 66 | K | Pol37 | snímač bezkontaktních karet pro vnitřní použití | ks | -2,000 | 390,00 | -780,00 |  |
| 67 | K | Pol38 | napájecí zdroj zálohovaný 13.8V/3A, vč. AKU 12V 18Ah | ks | -2,000 | 455,00 | -910,00 |  |
| 68 | K | Pol39 | elektrický otevírač dveří standardní - nízkopříkonový | ks | 2,000 |  | 0,00 |  |
| 69 | K | Pol40 | elektrický otevírač dveří standardní inverzní - nízkopříkonový | ks | -2,000 | 325,00 | -650,00 |  |
| 70 | K | Pol41 | kabelová průchodka pro přechod kabelů z pohyblivého křídla dveří na rám dveří | ks | -2,000 | 240,50 | -481,00 |  |
| 71 | K | Pol42 | úprava pevného křídla stávajících dvoukřídlých dveří pro osazení elektrického otevírače | ks | -2,000 | 1 625,00 | -3 250,00 |  |
| 72 | K | Pol43 | krabice plastová pro moduly AX (100x100x50 nad omítku) | ks | -2,000 | 45,50 | -91,00 |  |
| 73 | K | Pol44 | krabice pro smímač karet (na omítku/pod omítku | ks | -2,000 | 84,50 | -169,00 |  |
| 74 | K | Pol45 | kabel JY(St)Y 2X2X0.8 | m | -10,000 | 27,30 | -273,00 |  |
| 75 | K | Pol46 | kabel napájecí 2x2x0,6 pro připojení snímače | m | -6,000 | 27,30 | -163,80 |  |

| 76 | K | Pol47 | kabel napájecí 2x1.5 pro el otevírač | m | -10,000 | 27,30 | -273,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | K | Pol48 | kabel napájecí 2x1.5 pro moduly AX | m | -10,000 | 27,30 | -273,00 |  |
| 78 | K | Pol49 | elekltroinstalační lišta LV | m | -20,000 | 49,40 | -988,00 |  |
| 79 | K | Pol50 | krabice odbočovací nad omítku 8135 | ks | 4,000 |  | 0,00 |  |
| 80 | K | Pol51 | prostupy stěnami a příčkami včetně začištění | kpl | 15,000 |  | 0,00 |  |
| 81 | K | Pol52 | úprava SW JIS pro trvalé uvolnění a zablokování průchodů řízené snímačem JIS | kpl | 1,000 |  | 0,00 |  |
| 82 | K | Pol53 | kontrola a přepojení stávajících zařízení JIS do nové sběrnice | kpl | 1,000 |  | 0,00 |  |
| 83 | K | Pol54 | konfigurace připojených zařízení do systému JIS | ks | 4,000 |  | 0,00 |  |
| 84 | K | Pol55 | spolupráce s ostatními profesemi | kpl | 1,000 |  | 0,00 |  |
| 85 | K | Pol56 | oživení | kpl | 1,000 |  | 0,00 |  |
| 86 | K | Pol57 | protipožární ucpávky | kpl | 6,000 |  | 0,00 |  |
| 87 | K | Pol58 | drobné montážní práce | kpl | 1,000 |  | 0,00 |  |
| 88 | K | Pol59 | dokumentace skutečného provedení | ks | 1,000 |  | 0,00 |  |

D     D5	Elektrická požární signalizace - DODÁVKA MATERIÁLU	-13 053,40

| 89 | M | Pol60 | výstupní prvek RIM 800 | ks | -2,000 | 1 234,00 | -2 468,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | M | Pol61 | montážní krabice | ks | -2,000 | 75,40 | -150,80 |  |
| 91 | M | Pol62 | víko montážní krabice | ks | -2,000 | 88,40 | -176,80 |  |
| 92 | M | Pol63 | lahev zkušebního plynu | ks | -2,000 | 325,00 | -650,00 |  |
| 93 | M | Pol64 | kabel PraflaDur 2x1,5 se zachováním funkce v ohni P 30R třída reakce na ohen B2CAs1d0 | m | -60,000 | 32,50 | -1 950,00 |  |
| 94 | M | Pol65 | krabice rozvodná s funkční integritou P 30R | ks | -2,000 | 650,40 | -1 300,80 |  |
| 95 | M | Pol66 | elektroinstalační lišta bezhalogenní 21/19 včetně kolen spojek a příchytek | m | -10,000 | 104,00 | -1 040,00 |  |
| 96 | M | Pol67 | elektroinstalační trubka bezhalogenní 20 mm včetně kolen spojek a příchytek | m | -35,000 | 84,00 | -2 940,00 |  |
| 97 | M | Pol68 | drobný montážní materiál | kpl | -1,000 | 427,00 | -427,00 |  |
| 98 | M | Pol69 | požární ucpávka | kpl | -6,000 | 325,00 | -1 950,00 |  |

D     D6	Elektrická požární signalizace - MONTÁŽ	-18 785,80

| 99 | K | Pol70 | výstupní prvek RIM 800 | ks | -2,000 | 650,00 | -1 300,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | K | Pol71 | montážní krabice | ks | -2,000 | 45,50 | -91,00 |  |
| 101 | K | Pol72 | víko montážní krabice | ks | -2,000 | 26,00 | -52,00 |  |
| 102 | K | Pol73 | demontáž vyčičtění aut hlásiče včetně patice a opětovná montáž na žlab nebo vedle žlabu | ks | 35,000 |  | 0,00 |  |
| 103 | K | Pol74 | demontáž, posunutí a opětovná montáíž tlačítkového hlásiče | ks | -2,000 | 585,00 | -1 170,00 |  |
| 104 | K | Pol75 | kabel PraflaDur 2x1,5 se zachováním funkce v ohni P 30R třída reakce na ohen B2CAs1d0 | m | -60,000 | 45,50 | -2 730,00 |  |
| 105 | K | Pol76 | krabice rozvodná s funkční integritou P 30R | ks | -2,000 | 84,50 | -169,00 |  |
| 106 | K | Pol77 | elektroinstalační lišta bezhalogenní 21/19 včetně kolen spojek a příchytek | m | -20,000 | 45,50 | -910,00 |  |
| 107 | K | Pol78 | elektroinstalační trubka bezhalogenní 20 mm včetně kolen spojek a příchytek | m | -35,000 | 45,50 | -1 592,50 |  |
| 108 | K | Pol79 | provrtání stěny prům 16 | ks | -10,000 | 143,00 | -1 430,00 |  |
| 109 | K | Pol80 | drobné montážní práce | kpl | -1,000 | 787,30 | -787,30 |  |
| 110 | K | Pol81 | požární ucpávka | kpl | -6,000 | 325,00 | -1 950,00 |  |
| 111 | K | Pol82 | měření po úsecích | ks | -2,000 | 247,00 | -494,00 |  |
| 112 | K | Pol83 | oživení - komplexní vyzkoušení | kpl | -1,000 | 3 510,00 | -3 510,00 |  |
| 113 | K | Pol84 | výchozí revize | kpl | -1,000 | 1 300,00 | -1 300,00 |  |
| 114 | K | Pol85 | dokumentace skutečného provedení | ks | -1,000 | 1 300,00 | -1 300,00 |  |

D     D7	Ostatní přípomoce při stavebních úpravách místností UK, UL - DODÁVKA	0,00

| 115 | M | Pol5 | lišta elektroinstalační PVC + příslušenství + příslušenství | m | 100,000 |  | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | M | Pol86 | kanál elektroinstalační 210x70 D HD, včetně dělící přepážky 70/60 XX + příslušenství | m | 110,000 |  | 0,00 |  |
| 117 | M | Pol87 | drobný montážní, úložný + podružný materiál | kpl | 1,000 |  | 0,00 |  |

D     D8	Ostatní přípomoce při stavebních úpravách místností UK, UL - MONTÁŽ	0,00

| 118 | K | Pol88 | demontáž stávajících slaboproudých rozvodů (nefunkční telef. vedení, místní rozhlas, odpojení ovládání klimatizací) | hod | 60,000 |  | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | K | Pol89 | lišta elektroinstalační PVC + příslušenství + příslušenství | m | 100,000 |  | 0,00 |  |
| 120 | K | Pol90 | kanál elektroinstalační 210x70 D HD, včetně dělící přepážky 70/60 XX + příslušenství | m | 110,000 |  | 0,00 |  |
| 121 | K | Pol91 | drobný montážní, úložný + podružný materiál | kpl | 1,000 |  | 0,00 |  |

| Poznámka: | Nulové položky zůstávají dle původního rozpočtu! |
| --- | --- |

| REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: | 01 |  |  |
| Stavba: | ZČU v Plzni - Revital.výukových prostor pro katerdru KKS - VÍCEPRÁCE - hrazeno ZČU |  |  |
| KSO: | 801 35 | CC-CZ: | 12631 |
| Místo: | p.č. 8424/24, 8424/20 | Datum: | 05.12.2024 |
| CZ-CPV: | 45300000-0 | CZ-CPA: | 41.00.28 |
| Zadavatel: |  | IČ: | 49777513 |
| Západočeská univerzita v Plzni |  | DIČ: | CZ49777513 |

| Uchazeč: | IČ: |
| --- | --- |
| STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice | DIČ: |

26406667

CZ 26406667

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

IČ:

DIČ:

64360938

CZ64360938

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

| Cena bez DPH |  |  | 89 178,95 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 89 178,95 | 18 727,60 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

|  | Cena s DPH | v | CZK | 107 906,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracovatel:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

01

ZČU v Plzni - Revital.výukových prostor pro katerdru KKS - VÍCEPRÁCE - hrazeno ZČU

Místo:	p.č. 8424/24, 8424/20	Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Západočeská univerzita v Plzni

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

05.12.2024

HBH atelier s.r.o.

| Kód Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| --- | --- | --- | --- |

| Náklady stavby celkem |  |
| --- | --- |
| a | UK |
| b | UL |
| c | Laboratorní objekt |
| d | Silnoproud |
| e | Slaboproud |
| x | VRN |

| 89 178,95 | 107 906,60 |  |
| --- | --- | --- |
| 53 338,05 | 64 539,10 | STA |
| 0,00 | 0,00 | STA |
| 0,00 | 0,00 | STA |
| 0,00 | 0,00 | STA |
| 35 840,90 | 43 367,50 | STA |
| 0,00 | 0,00 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Stavba:

ZČU v Plzni - Revital.výukových prostor pro katerdru KKS - VÍCEPRÁCE - hrazeno

Objekt:

a - UK

| KSO: | 801 35 | CC-CZ: | 12631 |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | p.č. 8424/24, 8424/20 | Datum: | 05.12.2024 |
| CZ-CPV: | 45300000-0 | CZ-CPA: | 41.00.28 |
| Zadavatel: |  | IČ: | 49777513 |
| Západočeská univerzita v Plzni |  | DIČ: | CZ49777513 |
| Uchazeč: |  | IČ: | 26406667 |
| STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice |  | DIČ: | CZ 26406667 |
| Projektant: |  | IČ: | 64360938 |
| HBH atelier s.r.o. |  | DIČ: | CZ64360938 |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
| Cena bez DPH |  | DIČ: | 53 338,05 |

| DPH | základní |
| --- | --- |
|  | snížená |

Základ daně

53 338,10

0,00

| Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- |
| 21,00% | 11 201,00 |
| 15,00% | 0,00 |

|  | Cena s DPH v | CZK 64 539,10 |
| --- | --- | --- |

Stavba:

ZČU v Plzni - Revital.výukových prostor pro katerdru KKS - VÍCEPRÁCE - hrazeno

Objekt:

a - UK

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

p.č. 8424/24, 8424/20

Západočeská univerzita v Plzni

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

| Datum: | 05.12.2024 |
| --- | --- |
| Projektant: | HBH atelier s.r.o. |
| Zpracovatel: |  |

Náklady stavby celkem 53 338,05

HSV - Práce a dodávky HSV 8 587,80

PSV - Práce a dodávky PSV 44 750,25

783 - Dokončovací práce - nátěry 44 750,25

ZČU

| Místo: | p.č. 8424/24, 8424/20 | Datum: | 05.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Uchazeč: | Západočeská univerzita v Plzni STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice | Projektant: Zpracovatel: | HBH atelier s.r.o. |

| 1 | K | 612341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - M105 | m2 | 23,400 | 367,00 | 8 587,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZČU v Plzni - Revital.výukových prostor pro katerdru KKS - VÍCEPRÁCE - hrazeno

Objekt:

a - UK

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

53 338,05

8 587,80

ZČU

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7,50*3,12	23,400

D      PSV	Práce a dodávky PSV	44 750,25

D     783	Dokončovací práce - nátěry	44 750,25

| 84 | K | 783301313 | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | m2 | 78,300 | 116,50 | 9 121,95 | CS ÚRS 2023 02 | ZČU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | K | 783314101 | Dvojnásobný nátěr otopných těles žebrových syntetický | m2 | 78,300 | 284,00 | 22 237,20 | CS ÚRS 2023 02 | ZČU |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZČU |
| 86 | K | 783301313 | Demontáž původních garnýží | bm | 64,500 | 75,00 | 4 837,50 | CS ÚRS 2023 02 |  |
| 87 | K | 783301313 | Příprava podkladu garnýží před provedením nátěru obroušením | m2 | 19,100 | 160,00 | 3 056,00 | CS ÚRS 2023 02 | ZČU |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZČU |
| 88 | K | 783314101 | Dvojnásobný nátěr garnýží syntetický | m2 | 19,100 | 236,00 | 4 507,60 | CS ÚRS 2023 02 |  |

| 89 | K | 786671100 | Příprava podkladu plochy falců odmaštěním před provedením nalepení dveřního těsnění | m | 55,000 | 18,00 | 990,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zpracovatel:

Cena bez DPH

35 840,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo:

p.č. 8424/24, 8424/20

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Stavba:

ZČU v Plzni - Revital.výukových prostor pro katerdru KKS - VÍCEPRÁCE - hrazeno ZČU

Objekt:

e - Slaboproud

| KSO: | 801 35 |
| --- | --- |
| Místo: | p.č. 8424/24, 8424/20 |
| CZ-CPV: | 45300000-0 |
| Zadavatel: |  |
| Západočeská univerzita v Plzni |  |

| CC-CZ: | 12631 |
| --- | --- |
| Datum: | 05.12.2024 |
| CZ-CPA: | 41.00.28 |
| IČ: | 49777513 |
| DIČ: | CZ49777513 |

| Uchazeč: | IČ: | 26406667 |
| --- | --- | --- |
| STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice | DIČ: | CZ 26406667 |

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

| IČ: | 64360938 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ64360938 |

IČ:

DIČ:

| DPH | základní |
| --- | --- |
|  | snížená |

Základ daně

35 840,90

0,00

| Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- |
| 21,00% | 7 526,60 |
| 15,00% | 0,00 |

|  | Cena s DPH | v | CZK | 43 367,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Stavba:

ZČU v Plzni - Revital.výukových prostor pro katerdru KKS - VÍCEPRÁCE - hrazeno ZČU

Objekt:

e - Slaboproud

| Datum: | 05.12.2024 |
| --- | --- |

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

| Projektant: | HBH atelier s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

Náklady stavby celkem 35 840,90

D3 - Zařízení systému JIS - DODÁVKA MATERIÁLU 13 542,70

D4 - Zařízení systému JIS - MONTÁŽ 6 361,50

DX - Ostatní vícepráce - DODÁVKA MATERIÁLU 14 246,70

DY - Ostatní vícepráce - MONTÁŽ 1 690,00

SOUPIS PRACÍ

Místo:

p.č. 8424/24, 8424/20

Náklady soupisu celkem

Zařízení systému JIS - DODÁVKA MATERIÁLU pro

35 840,90

D      D3	místnosti UL 112	13 542,70

D D4

Zařízení systému JIS - MONTÁŽ - pro místnost UL 112

6 361,50

ZČU

ZČU

Stavba:

ZČU v Plzni - Revital.výukových prostor pro katerdru KKS - VÍCEPRÁCE - hrazeno

Objekt:

e - Slaboproud

| Datum: | 05.12.2024 |
| --- | --- |

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

| Projektant: | HBH atelier s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 46 | M | Pol17 | řídicí jednotka pro jedny dveře - modul AX | ks | 1,000 | 968,50 | 968,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | M | Pol19 | snímač bezkontaktních karet pro vnitřní použití | ks | 1,000 | 6 637,80 | 6 637,80 |  |
| 49 | M | Pol20 | napájecí zdroj zálohovaný 13.8V/3A, vč. AKU 12V 18Ah | ks | 1,000 | 1 799,20 | 1 799,20 |  |
| 50 | M | Pol21 | elektrický otevírač dveří standardní - nízkopříkonový | ks | 1,000 | 1 326,00 | 1 326,00 |  |
| 52 | M | Pol23 | kabelová průchodka pro přechod kabelů z pohyblivého křídla dveří na rám dveří | ks | 1,000 | 455,00 | 455,00 |  |
| 53 | M | Pol24 | krabice plastová pro moduly AX (100x100x50 nad omítku) | ks | 1,000 | 52,40 | 52,40 |  |
| 54 | M | Pol25 | krabice pro smímač karet (na omítku/pod omítku | ks | 1,000 | 325,00 | 325,00 |  |
| 55 | M | Pol26 | kabel JY(St)Y 2X2X0.8 | m | 20,000 | 12,80 | 256,00 |  |
| 56 | M | Pol27 | kabel napájecí 2x2x0,6 pro připojení snímače | m | 6,000 | 12,80 | 76,80 |  |
| 57 | M | Pol28 | kabel napájecí 2x1.5 pro el otevírač | m | 10,000 | 8,60 | 86,00 |  |
| 58 | M | Pol29 | kabel napájecí 2x1.5 pro moduly AX | m | 10,000 | 8,60 | 86,00 |  |
| 59 | M | Pol30 | elekltroinstalační lišta LV | m | 8,000 | 28,00 | 224,00 |  |
| 62 | M | Pol33 | drobný montážní materiál | kpl | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,00 |  |

| 64 | K | Pol35 | řídicí jednotka pro jedny dveře - modul AX | ks | 1,000 | 845,00 | 845,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | K | Pol37 | snímač bezkontaktních karet pro vnitřní použití | ks | 1,000 | 390,00 | 390,00 |  |
| 67 | K | Pol38 | napájecí zdroj zálohovaný 13.8V/3A, vč. AKU 12V 18Ah | ks | 1,000 | 455,00 | 455,00 |  |
| 68 | K | Pol39 | elektrický otevírač dveří standardní - nízkopříkonový | ks | 1,000 | 325,00 | 325,00 |  |
| 70 | K | Pol41 | kabelová průchodka pro přechod kabelů z pohyblivého křídla dveří na rám dveří | ks | 1,000 | 240,50 | 240,50 |  |
| 71 | K | Pol42 | úprava pevného křídla stávajících dvoukřídlých dveří pro osazení elektrického otevírače | ks | 1,000 | 1 625,00 | 1 625,00 |  |
| 72 | K | Pol43 | krabice plastová pro moduly AX (100x100x50 nad omítku) | ks | 1,000 | 45,50 | 45,50 |  |
| 73 | K | Pol44 | krabice pro smímač karet (na omítku/pod omítku | ks | 1,000 | 84,50 | 84,50 |  |
| 74 | K | Pol45 | kabel JY(St)Y 2X2X0.8 | m | 20,000 | 27,30 | 546,00 |  |
| 75 | K | Pol46 | kabel napájecí 2x2x0,6 pro připojení snímače | m | 6,000 | 27,30 | 163,80 |  |
| 76 | K | Pol47 | kabel napájecí 2x1.5 pro el otevírač | m | 10,000 | 27,30 | 273,00 |  |
| 77 | K | Pol48 | kabel napájecí 2x1.5 pro moduly AX | m | 10,000 | 27,30 | 273,00 |  |
| 78 | K | Pol49 | elekltroinstalační lišta LV | m | 8,000 | 49,40 | 395,20 |  |
| 87 K |  | Pol58 | drobné montážní práce | kpl | 1,000 | 700,00 | 700,00 |  |

|  | D | DX | Ostatní vícepráce - DODÁVKA MATERIÁLU |  |  |  | 14 246,70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M |  | řídicí jednotka kontroly vstupu - modul E | ks | 1,000 | 12 447,50 | 12 447,50 |  | ZČU |
| 2 | M |  | napájecí zdroj zálohovaný 13.8V/3A, vč. AKU 12V 18Ah | ks | 1,000 | 1 799,20 | 1 799,20 |  |  |
| 3 | M |  | zásuvka datová2xRJ45/UTP Cat6 - do parapetního kanálu/nástěnná | ks | 14,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | M |  | zásuvka datová1xRJ45/UTP Cat6 - do parapetního kanálu/nástěnná | ks | 8,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | M |  | metalický patch panel 24xRJ45/UTP Cat6/1U/19'' | ks | 2,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | M |  | 19'' vyvazovací panel 1U, 5x háček | ks | 2,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | M |  | kabel 4P/UTP/Cat6 | m | 1 950,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | M |  | parapetní kanál 90x55 včetně příslušenství | m | 12,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | M |  | vkládací lišta 20x20mm, plastová, komplet | m | 15,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | M |  | vkládací lišta 60x40mm, plastová, komplet | m | 55,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | M |  | HDMI kabel k projektoru | ks | 8,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12 | M |  | drobný montážní, úložný + podružný materiál | kpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | D | DY | Ostatní vícepráce - MONTÁŽ |  |  |  | 1 690,00 |  |  |
| 1 | K |  | řídicí jednotka kontroly vstupu - modul E | ks | 1,000 | 1 235,00 | 1 235,00 |  | ZČU |
| 2 | K |  | napájecí zdroj zálohovaný 13.8V/3A, vč. AKU 12V 18Ah | ks | 1,000 | 455,00 | 455,00 |  |  |
| 3 | K |  | zásuvka datová2xRJ45/UTP Cat6 - do parapetního kanálu/nástěnná | ks | 14,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | K |  | zásuvka datová1xRJ45/UTP Cat6 - do parapetního kanálu/nástěnná | ks | 8,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | K |  | metalický patch panel 24xRJ45/UTP Cat6/1U/19'' | ks | 2,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | K |  | 19'' vyvazovací panel 1U, 5x háček | ks | 2,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | K |  | zatažení a upevnění kabelu 4P v rozvaděči | ks | 28,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | K |  | připojení kabelu 4P na patch panel | ks | 28,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | K |  | měření metalické kabeláže (UTP/Cat 6), měř. protokol | ks | 28,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10 |  |  | popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu, kabelů | ks | 16,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | K |  | kabel 4P/UTP/Cat6 | m | 1 950,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12 | K |  | parapetní kanál 90x55 včetně příslušenství | m | 12,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 13 | K |  | vkládací lišta 20x20mm, plastová, komplet | m | 15,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 14 | K |  | vkládací lišta 60x40mm, plastová, komplet | m | 55,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15 | K |  | Průraz ydí vč. začištění | ks | 9,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 16 | K |  | HDMI kabel k projektoru | ks | 8,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 17 | K |  | drobný montážní, úložný + podružný materiál | kpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |

| REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: | 01 |  |  |
| Stavba: | ZČU v Plzni -Revital.výukových prostor pro kat. KKS - VZT jednotka - hrazeno ZČU |  |  |
| KSO: | 801 35 | CC-CZ: | 12631 |
| Místo: | p.č. 8424/24, 8424/20 | Datum: | 10.12.2024 |
| CZ-CPV: | 45300000-0 | CZ-CPA: | 41.00.28 |
| Zadavatel: |  | IČ: | 49777513 |
| Západočeská univerzita v Plzni |  | DIČ: | CZ49777513 |

| Uchazeč: | IČ: |
| --- | --- |
| STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice | DIČ: |

26406667

CZ 26406667

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

IČ:

DIČ:

64360938

CZ64360938

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

| Cena bez DPH |  |  | 140 810,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 140 810,00 | 29 570,10 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

|  | Cena s DPH | v | CZK | 170 380,10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracovatel:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

01

ZČU v Plzni -Revital.výukových prostor pro kat. KKS - VZT jednotka - hrazeno ZČU

Místo:	p.č. 8424/24, 8424/20	Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Západočeská univerzita v Plzni

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

10.12.2024

HBH atelier s.r.o.

| Kód Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| --- | --- | --- | --- |

Náklady stavby celkem

a UK

x VRN

| 140 810,00 | 170 380,00 |  |
| --- | --- | --- |
| 140 810,00 | 170 380,00 | STA |
| 0,00 | 0,00 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zpracovatel:

Cena bez DPH

140 810,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo:

p.č. 8424/24, 8424/20

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Místo:

p.č. 8424/24, 8424/20

140 810,00

Stavba:

ZČU v Plzni -Revital.výukových prostor pro kat. KKS - VZT jednotka - hrazeno ZČU

Objekt:

a - UK

| KSO: | 801 35 |
| --- | --- |
| Místo: | p.č. 8424/24, 8424/20 |
| CZ-CPV: | 45300000-0 |
| Zadavatel: |  |
| Západočeská univerzita v Plzni |  |

| CC-CZ: | 12631 |
| --- | --- |
| Datum: | 10.12.2024 |
| CZ-CPA: | 41.00.28 |
| IČ: | 49777513 |
| DIČ: | CZ49777513 |

| Uchazeč: | IČ: | 26406667 |
| --- | --- | --- |
| STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice | DIČ: | CZ 26406667 |

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

| IČ: | 64360938 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ64360938 |

IČ:

DIČ:

| DPH | základní |
| --- | --- |
|  | snížená |

Základ daně

140 810,00

0,00

| Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- |
| 21,00% | 29 570,10 |
| 15,00% | 0,00 |

|  | Cena s DPH v | CZK 170 380,00 |
| --- | --- | --- |

Stavba:

ZČU v Plzni -Revital.výukových prostor pro kat. KKS - VZT jednotka - hrazeno ZČU

Objekt:

a - UK

| Datum: | 10.12.2024 |
| --- | --- |

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

| Projektant: | HBH atelier s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

Náklady stavby celkem 140 810,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 140 810,00

751 - Vzduchotechnická zařízení 140 810,00

Stavba:

ZČU v Plzni -Revital.výukových prostor pro kat. KKS - VZT jednotka - hrazeno ZČU

Objekt:

a - UK

| Datum: | 10.12.2024 |
| --- | --- |

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

| Projektant: | HBH atelier s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 140 810,00 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0,00 |  |

| D | PSV | Práce a dodávky PSV |
| --- | --- | --- |

|  | D | 751 | VZT - Vzduchotecnická zařízení | 140 810,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Doplnění jednotky FCU do místnosti LF111 |  |  |  |  |  |
| 1 | K | 751000001R | Chladící jednotka Fan-coll 2 tr.systém, 2-cestný ventil 230V, opláštění, filtr Qch-5kW | kpl | 1,000 | 76 830,00 | 76 830,00 |  |
| 2 | K | 751000002R | Rozvody chladu vč.izolace (tlakové hadice….) | kpl | 1,000 | 5 370,00 | 5 370,00 |  |
| 3 | K | 751000003R | Odvod kondenzátu vč.zakrytí do plastového kanálu | kpl | 1,000 | 2 240,00 | 2 240,00 |  |
| 4 | K | 751000004R | Přívod el.energie pro venkovní jednotku z chodby | kpl | 1,000 | 5 080,00 | 5 080,00 |  |
| 5 | K | 751000005R | Ovládání zařízení - Tronic | kpl | 1,000 | 37 190,00 | 37 190,00 |  |
| 6 7 | K | 751000006R | Montážní práce | kpl | 1,000 | 11 300,00 | 11 300,00 |  |
|  | K | 751000007R | Doprava | kpl | 1,000 | 2 800,00 | 2 800,00 |  |

| REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: | 01 |  |  |
| Stavba: | ZČU v Plzni- Revit.výukových prostor pro kat. KKS - VÍCEPRÁCE - hrazeno KKS |  |  |
| KSO: | 801 35 | CC-CZ: | 12631 |
| Místo: | p.č. 8424/24, 8424/20 | Datum: | 05.12.2024 |
| CZ-CPV: | 45300000-0 | CZ-CPA: | 41.00.28 |
| Zadavatel: |  | IČ: | 49777513 |
| Západočeská univerzita v Plzni |  | DIČ: | CZ49777513 |

| Uchazeč: | IČ: |
| --- | --- |
| STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice | DIČ: |

26406667

CZ 26406667

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

IČ:

DIČ:

64360938

CZ64360938

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

| Cena bez DPH |  |  | 193 849,20 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 193 849,20 | 40 708,30 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

|  | Cena s DPH | v | CZK | 234 557,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracovatel:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

01

ZČU v Plzni- Revit.výukových prostor pro kat. KKS - VÍCEPRÁCE - hrazeno KKS

Místo:	p.č. 8424/24, 8424/20	Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Západočeská univerzita v Plzni

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

05.12.2024

HBH atelier s.r.o.

| Kód Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| --- | --- | --- | --- |

| Náklady stavby celkem |  |
| --- | --- |
| a | UK |
| b | UL |
| c | Laboratorní objekt |
| d | Silnoproud |
| e | Slaboproud |
| x | VRN |

| 193 849,20 | 234 557,50 |  |
| --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,00 | STA |
| 0,00 | 0,00 | STA |
| 0,00 | 0,00 | STA |
| 40 627,80 | 49 159,60 | STA |
| 153 221,40 | 185 397,90 | STA |
| 0,00 | 0,00 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zpracovatel:

Cena bez DPH

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo:

p.č. 8424/24, 8424/20

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Stavba:

ZČU v Plzni- Revit.výukových prostor pro kat. KKS - VÍCEPRÁCE - hrazeno KKS

Objekt:

a - UK

| KSO: | 801 35 |
| --- | --- |
| Místo: | p.č. 8424/24, 8424/20 |
| CZ-CPV: | 45300000-0 |
| Zadavatel: |  |
| Západočeská univerzita v Plzni |  |

| CC-CZ: | 12631 |
| --- | --- |
| Datum: | 05.12.2024 |
| CZ-CPA: | 41.00.28 |
| IČ: | 49777513 |
| DIČ: | CZ49777513 |

| Uchazeč: | IČ: | 26406667 |
| --- | --- | --- |
| STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice | DIČ: | CZ 26406667 |

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

| IČ: | 64360938 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ64360938 |

IČ:

DIČ:

| DPH | základní |
| --- | --- |
|  | snížená |

Základ daně

0,00

0,00

| Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- |
| 21,00% | 0,00 |
| 15,00% | 0,00 |

|  | Cena s DPH v | CZK 0,00 |
| --- | --- | --- |

Stavba:

ZČU v Plzni- Revit.výukových prostor pro kat. KKS - VÍCEPRÁCE - hrazeno KKS

Objekt:

a - UK

| Datum: | 05.12.2024 |
| --- | --- |

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

| Projektant: | HBH atelier s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

ZČU

| Místo: | p.č. 8424/24, 8424/20 | Datum: | 05.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Uchazeč: | Západočeská univerzita v Plzni STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice | Projektant: Zpracovatel: | HBH atelier s.r.o. |

| 1 | K | 612341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - M105 | m2 | 23,400 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZČU v Plzni- Revit.výukových prostor pro kat. KKS - VÍCEPRÁCE - hrazeno KKS

Objekt:

a - UK

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

0,00

ZČU

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7,50*3,12	23,400

D      PSV	Práce a dodávky PSV	0,00

D      783	Dokončovací práce - nátěry	0,00

| 84 | K | 783301313 | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | m2 | 78,300 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2023 02 | ZČU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | K | 783314101 | Dvojnásobný nátěr otopných těles žebrových syntetický | m2 | 78,300 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2023 02 | ZČU |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZČU |
| 86 | K | 783301313 | Demontáž původních garnýží | bm | 64,500 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2023 02 |  |
| 87 | K | 783301313 | Příprava podkladu garnýží před provedením nátěru obroušením | m2 | 19,100 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2023 02 | ZČU |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZČU |
| 88 | K | 783314101 | Dvojnásobný nátěr garnýží syntetický | m2 | 19,100 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2023 02 |  |

| 89 | K | 786671100 | Příprava podkladu plochy falců odmaštěním před provedením nalepení dveřního těsnění | m | 55,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zpracovatel:

Cena bez DPH

40 627,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo:

p.č. 8424/24, 8424/20

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Stavba:

ZČU v Plzni- Revit.výukových prostor pro kat. KKS - VÍCEPRÁCE - hrazeno KKS

Objekt:

d - Silnoproud

| KSO: | 801 35 |
| --- | --- |
| Místo: | p.č. 8424/24, 8424/20 |
| CZ-CPV: | 45300000-0 |
| Zadavatel: |  |
| Západočeská univerzita v Plzni |  |

| CC-CZ: | 12631 |
| --- | --- |
| Datum: | 05.12.2024 |
| CZ-CPA: | 41.00.28 |
| IČ: | 49777513 |
| DIČ: | CZ49777513 |

| Uchazeč: | IČ: | 26406667 |
| --- | --- | --- |
| STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice | DIČ: | CZ 26406667 |

Projektant:

HBH atelier s.r.o.

| IČ: | 64360938 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ64360938 |

IČ:

DIČ:

| DPH | základní |
| --- | --- |
|  | snížená |

Základ daně

40 627,80

0,00

| Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- |
| 21,00% | 8 531,80 |
| 15,00% | 0,00 |

|  | Cena s DPH v | CZK 49 159,60 |
| --- | --- | --- |

Stavba:

ZČU v Plzni- Revit.výukových prostor pro kat. KKS - VÍCEPRÁCE - hrazeno KKS

Objekt:

d - Silnoproud

| Datum: | 05.12.2024 |
| --- | --- |

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

| Projektant: | HBH atelier s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

Náklady stavby celkem 40 627,80

HSV - Práce a dodávky HSV 40 627,80

Ostatní vícepráce - DODÁVKA MATERIÁLU 21 324,30

Ostatní vícepráce - MONTÁŽ 19 303,50

SOUPIS PRACÍ

Místo:

p.č. 8424/24, 8424/20

Náklady soupisu celkem

40 627,80

D

Ostatní vícepráce - DODÁVKA MATERIÁLU

21 324,30

D

Ostatní vícepráce - MONTÁŽ

19 303,50

KKS

KKS

Stavba:

ZČU v Plzni- Revit.výukových prostor pro kat. KKS - VÍCEPRÁCE - hrazeno KKS

Objekt:

d - Silnoproud

| Datum: | 05.12.2024 |
| --- | --- |

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

| Projektant: | HBH atelier s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | M |  | zásuvka dvojitá na omítku, IP20 230V | ks | 7,000 | 285,00 | 1 995,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | M |  | zásuvka jednoduchá na omítku, IP20 230V | ks | 5,000 | 212,00 | 1 060,00 |  |
| 3 | M |  | zásuvka 230V modulová do parapetního žlabu | ks | 17,000 | 91,40 | 1 553,80 |  |
| 4 | M |  | CYKY J3x2,5 | m | 155,000 | 27,80 | 4 309,00 |  |
| 5 | M |  | dovybavení rozvaděče elektro | kpl | 1,000 | 2 125,00 | 2 125,00 |  |
| 6 | M |  | parapetní žlab 90x55 přepážka | m | 20,000 | 482,20 | 9 644,00 |  |
| 7 | M |  | vkládací lišta 40x20mm, plastová, komplet | m | 15,000 | 42,50 | 637,50 |  |

| 1 | M |  | zásuvka dvojitá na omítku, IP20 230V | ks | 7,000 | 165,00 | 1 155,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | M |  | zásuvka jednoduchá na omítku, IP20 230V | ks | 5,000 | 165,00 | 825,00 |  |
| 3 | M |  | zásuvka 230V modulová do parapetního žlabu | ks | 17,000 | 142,00 | 2 414,00 |  |
| 4 | M |  | CYKY J3x2,5 | m | 155,000 | 32,90 | 5 099,50 |  |
| 5 | M |  | dovybavení rozvaděče elektro | kpl | 1,000 | 4 150,00 | 4 150,00 |  |
| 6 | M |  | parapetní žlab 90x55 přepážka | m | 20,000 | 232,00 | 4 640,00 |  |
| 7 | M |  | vkládací lišta 40x20mm, plastová, komplet | m | 15,000 | 68,00 | 1 020,00 |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo:

Datum:

05.12.2024

Zadavatel:	Projektant:	HBH atelier s.r.o.

Uchazeč:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Stavba:

ZČU v Plzni- Revit.výukových prostor pro kat. KKS - VÍCEPRÁCE - hrazeno KKS

Objekt:

e - Slaboproud

| KSO: | 801 35 | CC-CZ: | 12631 |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | p.č. 8424/24, 8424/20 | Datum: | 05.12.2024 |
| CZ-CPV: | 45300000-0 | CZ-CPA: | 41.00.28 |
| Zadavatel: |  | IČ: | 49777513 |
| Západočeská univerzita v Plzni |  | DIČ: | CZ49777513 |
| Uchazeč: |  | IČ: | 26406667 |
| STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice |  | DIČ: | CZ 26406667 |
| Projektant: |  | IČ: | 64360938 |
| HBH atelier s.r.o. |  | DIČ: | CZ64360938 |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
| Cena bez DPH |  | DIČ: | 153 221,40 |

| DPH | základní |
| --- | --- |
|  | snížená |

Základ daně

153 221,40

0,00

| Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- |
| 21,00% | 32 176,50 |
| 15,00% | 0,00 |

|  | Cena s DPH | v | CZK | 185 397,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Stavba:

ZČU v Plzni- Revit.výukových prostor pro kat. KKS - VÍCEPRÁCE - hrazeno KKS

Objekt:

e - Slaboproud

p.č. 8424/24, 8424/20

Západočeská univerzita v Plzni

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

Náklady stavby celkem 153 221,40

D3 - Zařízení systému JIS - DODÁVKA MATERIÁLU 0,00

D4 - Zařízení systému JIS - MONTÁŽ 0,00

DX - Ostatní vícepráce - DODÁVKA MATERIÁLU 63 790,00

DY - Ostatní vícepráce - MONTÁŽ 89 431,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZČU v Plzni- Revit.výukových prostor pro kat. KKS - VÍCEPRÁCE - hrazeno KKS

Objekt:

e - Slaboproud

| Datum: | 05.12.2024 |
| --- | --- |

Místo:	p.č. 8424/24, 8424/20

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice

| Projektant: | HBH atelier s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	153 221,40

Zařízení systému JIS - DODÁVKA MATERIÁLU pro

ZČU

D D3

místnosti UL 112

0,00

| 46 | M | Pol17 | řídicí jednotka pro jedny dveře - modul AX | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | M | Pol19 | snímač bezkontaktních karet pro vnitřní použití | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 49 | M | Pol20 | napájecí zdroj zálohovaný 13.8V/3A, vč. AKU 12V 18Ah | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 50 | M | Pol21 | elektrický otevírač dveří standardní - nízkopříkonový | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 52 | M | Pol23 | kabelová průchodka pro přechod kabelů z pohyblivého křídla dveří na rám dveří | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 53 | M | Pol24 | krabice plastová pro moduly AX (100x100x50 nad omítku) | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 54 | M | Pol25 | krabice pro smímač karet (na omítku/pod omítku | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 55 | M | Pol26 | kabel JY(St)Y 2X2X0.8 | m | 20,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 56 | M | Pol27 | kabel napájecí 2x2x0,6 pro připojení snímače | m | 6,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 57 | M | Pol28 | kabel napájecí 2x1.5 pro el otevírač | m | 10,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 58 | M | Pol29 | kabel napájecí 2x1.5 pro moduly AX | m | 10,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 59 | M | Pol30 | elekltroinstalační lišta LV | m | 8,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 62 | M | Pol33 | drobný montážní materiál | kpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |

D D4

Zařízení systému JIS - MONTÁŽ - pro místnost UL 112

ZČU

0,00

| 64 | K | Pol35 | řídicí jednotka pro jedny dveře - modul AX | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | K | Pol37 | snímač bezkontaktních karet pro vnitřní použití | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 67 | K | Pol38 | napájecí zdroj zálohovaný 13.8V/3A, vč. AKU 12V 18Ah | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 68 | K | Pol39 | elektrický otevírač dveří standardní - nízkopříkonový | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 70 | K | Pol41 | kabelová průchodka pro přechod kabelů z pohyblivého křídla dveří na rám dveří | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 71 | K | Pol42 | úprava pevného křídla stávajících dvoukřídlých dveří pro osazení elektrického otevírače | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 72 | K | Pol43 | krabice plastová pro moduly AX (100x100x50 nad omítku) | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 73 | K | Pol44 | krabice pro smímač karet (na omítku/pod omítku | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 74 | K | Pol45 | kabel JY(St)Y 2X2X0.8 | m | 20,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 75 | K | Pol46 | kabel napájecí 2x2x0,6 pro připojení snímače | m | 6,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 76 | K | Pol47 | kabel napájecí 2x1.5 pro el otevírač | m | 10,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 77 | K | Pol48 | kabel napájecí 2x1.5 pro moduly AX | m | 10,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 78 | K | Pol49 | elekltroinstalační lišta LV | m | 8,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 87 | K | Pol58 | drobné montážní práce | kpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |

D     DX	Ostatní vícepráce - DODÁVKA MATERIÁLU	63 790,00

| 1 | M |  | řídicí jednotka kontroly vstupu - modul E | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | M |  | napájecí zdroj zálohovaný 13.8V/3A, vč. AKU 12V 18Ah | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | M |  | zásuvka datová2xRJ45/UTP Cat6 - do parapetního kanálu/nástěnná | ks | 14,000 | 374,00 | 5 236,00 |  | KKS |
| 4 | M |  | zásuvka datová1xRJ45/UTP Cat6 - do parapetního kanálu/nástěnná | ks | 8,000 | 255,00 | 2 040,00 |  |  |
| 5 | M |  | metalický patch panel 24xRJ45/UTP Cat6/1U/19'' | ks | 2,000 | 1 760,00 | 3 520,00 |  |  |
| 6 | M |  | 19'' vyvazovací panel 1U, 5x háček | ks | 2,000 | 158,00 | 316,00 |  |  |
| 7 | M |  | kabel 4P/UTP/Cat6 | m | 1 950,000 | 11,10 | 21 645,00 |  |  |
| 8 | M |  | parapetní kanál 90x55 včetně příslušenství | m | 12,000 | 594,00 | 7 128,00 |  |  |
| 9 | M |  | vkládací lišta 20x20mm, plastová, komplet | m | 15,000 | 30,00 | 450,00 |  |  |
| 10 | M |  | vkládací lišta 60x40mm, plastová, komplet | m | 55,000 | 121,00 | 6 655,00 |  |  |
| 11 | M |  | HDMI kabel k projektoru | ks | 8,000 | 1 975,00 | 15 800,00 |  |  |
| 12 | M |  | drobný montážní, úložný + podružný materiál | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |

|  | D | DY | Ostatní vícepráce - MONTÁŽ |  |  |  | 89 431,40 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K |  | řídicí jednotka kontroly vstupu - modul E | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | K |  | napájecí zdroj zálohovaný 13.8V/3A, vč. AKU 12V 18Ah | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | K |  | zásuvka datová2xRJ45/UTP Cat6 - do parapetního kanálu/nástěnná | ks | 14,000 | 310,00 | 4 340,00 |  | KKS |
| 4 | K |  | zásuvka datová1xRJ45/UTP Cat6 - do parapetního kanálu/nástěnná | ks | 8,000 | 200,00 | 1 600,00 |  |  |
| 5 | K |  | metalický patch panel 24xRJ45/UTP Cat6/1U/19'' | ks | 2,000 | 98,00 | 196,00 |  |  |
| 6 | K |  | 19'' vyvazovací panel 1U, 5x háček | ks | 2,000 | 75,00 | 150,00 |  |  |
| 7 | K |  | zatažení a upevnění kabelu 4P v rozvaděči | ks | 28,000 | 41,90 | 1 173,20 |  |  |
| 8 | K |  | připojení kabelu 4P na patch panel | ks | 28,000 | 127,00 | 3 556,00 |  |  |
| 9 | K |  | měření metalické kabeláže (UTP/Cat 6), měř. protokol | ks | 28,000 | 157,00 | 4 396,00 |  |  |
| 10 |  |  | popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu, kabelů | ks | 16,000 | 8,20 | 131,20 |  |  |
| 11 | K |  | kabel 4P/UTP/Cat6 | m | 1 950,000 | 27,30 | 53 235,00 |  |  |
| 12 | K |  | parapetní kanál 90x55 včetně příslušenství | m | 12,000 | 120,00 | 1 440,00 |  |  |
| 13 | K |  | vkládací lišta 20x20mm, plastová, komplet | m | 15,000 | 62,80 | 942,00 |  |  |
| 14 | K |  | vkládací lišta 60x40mm, plastová, komplet | m | 55,000 | 97,20 | 5 346,00 |  |  |
| 15 | K |  | Průraz ydí vč. začištění | ks | 9,000 | 580,00 | 5 220,00 |  |  |
| 16 | K |  | HDMI kabel k projektoru | ks | 8,000 | 822,00 | 6 576,00 |  |  |
| 17 | K |  | drobný montážní, úložný + podružný materiál | kpl | 1,000 | 1 130,00 | 1 130,00 |  |  |