| Formulář pro hodnocení technické specifikace " technické požadavky na hlezenní motodlahu " |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlezenní motodlaha - 2 ks |  |  |  |
| Hlezení motodlaha pro potřeby rehablitačního oddělení |  |  |  |
| Technická specifikace | Požadavek zadavatele | Parametr | Nabídka uchazeče |
| Hlezení motodlaha | pro levostranou i pravostranou rehablitaci pacienta v sedě i v leže | absolutní | ANO |
| bezpečnostní prvky | ano | absolutní | ANO |
| ovládání | dálkový ovladač | absolutní | ANO |
| možnost ukládání dat | ano | absolutní | ANO |
| možnost levostranná/ pravostránná | snadná a rychlá přestavba | absolutní | ANO |
| polohy při cvičení | v sedě, v leže | absolutní | ANO |
| rozsah pohybu | možnost nastavení postupného zvyšování | absolutní | ANO |
| rychlost | plynulá regulace, možnost nastavení maximální rychlosti minimálně 150°/ min | absolutní | ANO, 50°- 150°/min |
| plántální/dorzální flexe | minimálně 40°- 30° | absolutní | ANO, 40°- 30° |
| inverze/everze | minimálně 25°-25° | absolutní | ANO, 25°-25° |
| CE certifikát na celý systém nebo prohlášení o kompatibilitě na celý systém | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne). | absolutní | ANO |