| Formulář pro hodnocení technické specifikace " technické požadavky na loketní motodlahu" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Loketní motodlahu - 1 ks |  |  |  |
| Loketní motodlahu pro potřeby rehablitačního oddělení |  |  |  |
| Technická specifikace | Požadavek zadavatele | Parametr | Nabídka uchazeče |
| Loketní motodlaha | pro oboustrannou rehablitaci | absolutní | ano |
| možnost uložení pacientských dat | ano | absolutní | ano |
| možnost přestavby levostranná/prevostranná | snadná a rychlá | absolutní | ano |
| rozsah pohybu | možnost postupného zvyšování rozsahu | absolutní | ano |
| bezpěčnostní prvky | zpětný chod | absolutní | ano |
| rychlost | možnost plynulé regulace rychlosti, maxaximální rychlost minimálně 150°/min | absolutní | ano, až 230°/min |
| extenze/flexe | minimálně 20° - 140° | absolutní | ano, -5° - 0° - 140° |
| pronace/supinace | minimálně 5° - 90° | absolutní | ano, -90° -0° -90° |
| ovladání | dálkový ovladač | absolutní | ano |
| materiál postrování | snadno omyvatelné | absolutní | ano |
| CE certifikát na celý systém nebo prohlášení o kompatibilitě na celý systém | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne). | absolutní | ano |
|  |  |  | Artromot E2 |