| Formulář pro hodnocení technické specifikace "Ramenní motodlaha s křeslem" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ramenní motodlaha s křeslem - 2 ks |  |  |  |
| Ramenní motodlaha pro potřeby rehablitačního oddělení |  |  |  |
| Technická specifikace | Požadavek zadavatele | Parametr | Nabídka uchazeče |
| rozsah addukce/abdukce | minimálně 30°-160° | absolutní | Ano, 20°- 160° |
| vnější / vnitřní rotace | minimálně -60°- 90° | absolutní | Ano, -60°- 90° |
| flexe (elevace) / extenze | minimálně 30°- 180° | absolutní | Ano, 20°- 180° |
| horizontální abdukce | minimálně -30° - 110° | absolutní | Ano, -30° - 110° |
| synchronní pohyb | addukce/addukce + rotace | absolutní | Ano |
| program nastavitelný podle bolesti pacienta | ano | absolutní | Ano |
| možnosti nastavení | zvětšení rozsahu i během cvičení, nastavení rychlosti, nastavení doby cvičení, | absolutní | Ano |
| možnost zpětného chodu | ano | absolutní | Ano |
| křeslo | intergované s motodlahou, pojízdné | absolutní | Ano |
| možnost přestavení na pravou i levou ruku | ano | absolutní | Ano |
| umožnění izolovaných pohybů | ano | absolutní | Ano |
| materiál | polstrovaní pro snadnou a hygienickou udržbu | absolutní | Ano |
| bezpečnostní složka | možnost nastavení individuálních programů | absolutní | Ano |
| CE certifikát na celý systém nebo prohlášení o kompatibilitě na celý systém | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne) | absolutní | Ano |