Krycí list rozpočtu

| Název stavby: | Statické zajištění havarijního stavu plaveckého bazénu Příbram - část 3 | Objednatel: Projektant: | IČ/DIČ IČ/DIČ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalita: |  | Zhotovitel: | IČ/DIČ |
| Začátek výstavby: |  | Konec výstavby: | Položek: |
| JKSO: |  | Zpracoval: | Datum: |
|  | Rozpočtové náklady v Kč |  |  |

| A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSV | Dodávky Montáž |  | Práce přesčas Bez pevné podl. |  | 0.00 0.00 | Zařízení staveniště Mimostav. doprava | 1,433.42 18,634.50 |
| PSV | Dodávky Montáž |  | Kulturní památka |  | 0.00 0.00 | Územní vlivy Provozní vlivy | 2,580.16 8,600.54 |
| "M" | Dodávky Montáž |  |  |  | 0.00 0.00 | NUS z rozpočtu |  |
| Ostatní materiál |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| Celkem |  | 286,684.57 |  |  | 0.00 |  |  |
| ZRN celkem |  | 286,684.57 | DN celkem |  | 0.00 | NUS celkem | 31,248.62 |
|  |  |  | DN celkem z obj. |  | 0.00 | NUS celkem z obj. | 0.00 |

| Základ 0% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základ 15% |  | DPH 15% | 0.00 | Celkem bez DPH | 317,933.18 |
| Základ 21% | 317,933.18 | DPH 21% | 66,765.97 | Celkem včetně DPH | 384,699.15 |

| Projektant: | Objednatel: | Zhotovitel: |
| --- | --- | --- |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |
| Poznámka: |  |  |

Stavební rozpočet

|  | Objekt: Totální degradace ocelových sloupků opláštění | 215,057.88 Kč |
| --- | --- | --- |

| Č. p. | Položky | Množství | MJ | JC bez DPH | Cena celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontáž keramických dlaždic u sloupů | 54 | kus | 67.50 | 3,645.00 Kč |
| 2 | Vybourání podkladu pod dlažbou u paty sloupů | 54 | kus | 147.00 | 7,938.00 Kč |
| 3 | Vyčištění a vyrovnání betonové podlahy před montáží výztuh | 54 | kus | 165.00 | 8,910.00 Kč |
| 4 | Ruční přesun sut do 50 m | 0.4972 | t | 1,018.50 | 506.40 Kč |
| 5 | Naložení sut do kontajneru | 0.4972 | t | 408.00 | 202.86 Kč |
| 6 | Odvoz a likvidace kontajneru 3,5t | 0.4972 | t | 3,171.00 | 1,576.62 Kč |
| 7 | Montáž úhleníků - přivaření k patě sloupů - záměčnické práce včetně spotřebního materiálu | 54 | kus | 1,050.00 | 56,700.00 Kč |
| 8 | Montáž úhleníků - kotvení do betonového podkladu M10 na chemickou kotvu včetně materiálu | 54 | kus | 675.00 | 36,450.00 Kč |
| 9 | Montáž úhleníků - prošroubování přes sloupy M10 včetně 2xpodložka + 1xmatka včetně materiálu | 27 | kus | 435.00 | 11,745.00 Kč |
| 10 | Dodávka úhelníků 100/150/4 délky 300mm s otv orem DN 12 mm | 54 | kus | 375.00 | 20,250.00 Kč |
| 11 | Zabetonování prostorů okolo sloupů po demontáží dlažeb | 54 | kus | 810.00 | 43,740.00 Kč |
| 12 | Očištění a nátěr sloupů do výšky 300 mm | 27 | kus | 534.00 | 14,418.00 Kč |
| 13 | Přesun hmot ručně do 100 bm | 1 | kpl | 5,412.00 | 5,412.00 Kč |
| 14 | Průběžný úklid stavby | 54 | m2 | 66.00 | 3,564.00 Kč |

|  | Objekt: Oprava sprch - venkovní bazén |  |  | 71,626.69 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Č. p. | Položky | Množství | MJ | JC bez DPH | Cena celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oklepání dlažeb a obkladů | 14 | m2 | 121.00 Kč | 1,694.00 Kč |
| 2 | Obroušení starého lepidla | 14 | m2 | 44.00 Kč | 616.00 Kč |
| 3 | Pomocné bourací práce pro napojení kanalizace a vody | 7 | hod | 257.00 Kč | 1,799.00 Kč |
| 4 | Ruční přesun sut do 50 m | 1.12 | t | 679.00 Kč | 760.48 Kč |
| 5 | Naložení sut do kontajneru | 1.12 | t | 272.00 Kč | 304.64 Kč |
| 6 | Odvoz a likvidace kontajneru 3,5t | 1.12 | t | 2,114.00 Kč | 2,367.68 Kč |
| 7 | Vyrovnání stěn a podlah cementovou stěrkou | 14 | m2 | 119.00 Kč | 1,666.00 Kč |
| 8 | RAKO LE21 - vyrovnávací stěrka betonových konstrukcí (průměrná tlouštka 5mm) | 168 | kg | 24.00 Kč | 4,032.00 Kč |
| 9 | Provedení hydroizolační stěrky svislé a vodorovné | 14 | m2 | 109.00 Kč | 1,526.00 Kč |
| 10 | RAKO SE2 - hydroizolační elastomerová vodovzdorná dvousložková membrána | 4.2 | kus | 1,624.00 Kč | 6,820.80 Kč |
| 11 | Provedení výztuh rohů páskou hydroizolační stěrky svislé a vodorovné | 62 | bm | 63.00 Kč | 3,906.00 Kč |
| 12 | RAKO SE5 - Těsnící pásky 80 | 71 | bm | 43.00 Kč | 3,053.00 Kč |
| 13 | Penetrace povrchu před pokládkou obkladů a dlažeb | 14 | m2 | 42.00 Kč | 588.00 Kč |
| 14 | Hloubková penetrace SE2 | 0.35 | ks | 1,095.00 Kč | 383.25 Kč |
| 15 | Montáž dlažeb včetně řezání bez spárování | 14 | m2 | 740.00 Kč | 10,360.00 Kč |
| 16 | Color Two, GRS1K623, dlaždice, 20 x 20 cm, bílá | 16.8 | m2 | 786.00 Kč | 13,204.80 Kč |
| 17 | RAKO AD531 MAX News (C2T) - Mrazuvzdorné modiﬁkované lepidlo, typ C2TE S1 | 2.8 | ks | 410.00 Kč | 1,148.00 Kč |
| 18 | Silikonování | 53 | bm | 28.00 Kč | 1,484.00 Kč |
| 19 | RAKO SAB 121 - Jednosložkový polyuretanový tmel | 7 | ks | 209.00 Kč | 1,463.00 Kč |
| 20 | Spárování stávající dlažby 100x100mm epoxidovou spárovačkou | 14 | m2 | 238.00 Kč | 3,332.00 Kč |
| 21 | RAKO GEASY - Flexibilní vysoce hydrofobní nenasákavá spárovací hmota - dvojsložková epoxidová | 1.82 | ks | 2,272.00 Kč | 4,135.04 Kč |
| 22 | Přesun hmot ručně do 100 bm | 1 | kpl | 5,423.00 Kč | 5,423.00 Kč |
| 23 | Zakryt zařízení před poškozením - podlaha, ossaní | 10 | m2 | 112.00 Kč | 1,120.00 Kč |
| 24 | Průběžný úklid stavby | 10 | m2 | 44.00 Kč | 440.00 Kč |