## Kalkulace
ZL č. 1 - Stavební úpravy objektu Mladoboleslavská 514, 515 Praha - Vinoř
| Tudos Solution s.r.o. | Klánovická 591/1, 198 00, Praha 9 Hloubětín
| IČO: 14011158 | DIČ: CZ14011158
| +420 724 575 863 | david.vacek@tudos-solution.cz
| Číslo položky | Položka | Množství | Měrná jednotka | Jednotková cena | Cena celkem
ZÁKAZNÍK | 1 | Celoplošné očištění stávajícího podkladu | 70.94 | m2 | 15 | 1064.1
Městská část - Praha Vinoř | 2 | Celoplošná aplikace asfaltového penetračního laku | 70.94 | m2 | 120 | 8512.8
DATUM | 3 | Dodávka a pokládka asfaltového modifikovaného pásu SKLODEK 40 Standard mineral tl.4mm (s přesahy výška tl.10mm) | 73.94 | m2 | 260 | 19224.4
2024-11-13 | 4 | Dodávka a pokládka desky tepelné izolace Isover Grey 150 – tl.60mm | 70.94 | m2 | 210 | 14897.4
ADRESA | 5 | Dodávka a montáž separační PE fólie s přesahy min.100mm | 70.94 | m2 | 65 | 4611.1
Mladoboleslavská 515, Praha - Vinoř | 6 | Dodávka a pokládka anhydritového potěru AE 25 tl.45 – 85mm, po obvodu dilatační pás PE fólie tl.10mm | 70.94 | m2 | 810 | 57461.4
VYPRACOVAL | 7 | Manipulace s materiálem | 1 | kpl. | 1500 | 1500
Ing. David Vacek | 8 | Doprava materiálu a osob | 60 | km | 22 | 1320
[5 empty] | MEZISOUČET | 108591.2
| Komentáře k cenové nabídce |  |  |  | SAZBA DANĚ | 21%
[5 empty] | DPH | 22804.152
[5 empty] | CELKEM | 131395.352

## List1
Položka
Zhotovení výrobní dokumentace pro realizaci ocelové konstrukce (zaměření a zakreslení v řádech milimetrů)
Dodání ocelových prvků pro nosnou konstrukci přístřešku
Svaření nosné konstrukce přístřešku v dílně
Zinkování konstrukce vč. manipulace a dopravy do zinkovny
Doprava konstrukce nákladním automobilem
Montáž nosné konstrukce přístřešku na stavbě
Dodávka kotvících materiálů (chemická kotva, závitové tyče, matky, podložky a jiné)
Dvojnásobný nátěr konstrukce ve stejném odstínu spodní konstrukce (šedá) vč. dodání barvy
Dodávka natěračských drobných materiálů a vybavení (ředidlo, štětce, pásky, igelity a jiné)
Dodávka polykarbonátových desek na střešní krytinu vč. kotvících prvků
Dodávka koncového oplechování střechy a okapnice
Montáž střešní krytiny vč. zakončovacích plechů
Tmelení a těsnění pomocí silikonu
Dodání ocelového stojanu na kola (na zem) - 5 stání pro kola
Montáž ocelového stojanu na kola vč. dodání kotvících materiálů (chemická kotva, závitové tyče, matky a jiné)
Dodávka stěnových nosičů pro zavěšení dětských kol pod konstrukci střechy - 4ks vč. montáže
Úklid a likvidace odpadů
Doprava osob a materiálů vč. parkovného