|  |
| --- |
| Formulář pro hodnocení technické specifikace *" technické požadavky na digitální přístroj pro funkční kognitivní rehablitaci ramenního a loketního kloubu "* |
|
|
|  |  |  |  |
|  **digitální přístroj pro funkční kognitivní rehablitaci a ergoterapii - 1 ks** |
|  *digitální přístroj pro funkční kognitivní rehablitaci ramenního a loketního kloubu pro potřeby rehablitačního oddělení* |
|
|   |   |   |   |
| ***Technická specifikace*** | ***Požadavek zadavatele*** | ***Parametr*** | ***Nabídka uchazeče*** |
|  digitální přístroj pro funkční kognitivní rehablitaci ramenního a loketního kloubu | ano  | absolutní | ANO |
| druhy cvičení | zvýšení mobility ruky, seznomotorická cvičení, koordinace pohybu, kognitivní cvičení, rehablitace | absolutní | ANO |
| obtížnost | více úrovní, pro funkční pohyb i hry pro rozvoj kognitivních funkcí  | absolutní | ANO |
| možnost uložení dat  | ano  | absolutní | ANO |
| vyhodnocení cvičení | podrobné výsledky průběhu cvičení, | absolutní | ANO |
| CE certifikát na celý systém nebo prohlášení o kompatibilitě na celý systém | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne)  | absolutní | ANO |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |