|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Formulář pro hodnocení technické specifikace *" technické požadavky na digitální přístroj pro funkční kognitivní rehablitaci ramenního a loketního kloubu "* | | | |
|
|
|  |  |  |  |
| **digitální přístroj pro funkční kognitivní rehablitaci a ergoterapii - 1 ks** | | | |
| *digitální přístroj pro funkční kognitivní rehablitaci ramenního a loketního kloubu pro potřeby rehablitačního oddělení* | | | |
|
|  |  |  |  |
| ***Technická specifikace*** | ***Požadavek zadavatele*** | ***Parametr*** | ***Nabídka uchazeče*** |
| digitální přístroj pro funkční kognitivní rehablitaci ramenního a loketního kloubu | ano | absolutní | ANO |
| druhy cvičení | zvýšení mobility ruky, seznomotorická cvičení, koordinace pohybu, kognitivní cvičení, rehablitace | absolutní | ANO |
| obtížnost | více úrovní, pro funkční pohyb i hry pro rozvoj kognitivních funkcí | absolutní | ANO |
| možnost uložení dat | ano | absolutní | ANO |
| vyhodnocení cvičení | podrobné výsledky průběhu cvičení, | absolutní | ANO |
| CE certifikát na celý systém nebo prohlášení o kompatibilitě na celý systém | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne) | absolutní | ANO |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |