| Formulář pro hodnocení technické specifikace " technické požadavky na digitální přístroj pro funkční kognitivní rehablitaci ramenního a loketního kloubu " |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| digitální přístroj pro funkční kognitivní rehablitaci a ergoterapii - 1 ks |  |  |  |
| digitální přístroj pro funkční kognitivní rehablitaci ramenního a loketního kloubu pro potřeby rehablitačního oddělení |  |  |  |
| Technická specifikace | Požadavek zadavatele | Parametr | Nabídka uchazeče |
| digitální přístroj pro funkční kognitivní rehablitaci ramenního a loketního kloubu | ano | absolutní | ANO |
| druhy cvičení | zvýšení mobility ruky, seznomotorická cvičení, koordinace pohybu, kognitivní cvičení, rehablitace | absolutní | ANO |
| obtížnost | více úrovní, pro funkční pohyb i hry pro rozvoj kognitivních funkcí | absolutní | ANO |
| možnost uložení dat | ano | absolutní | ANO |
| vyhodnocení cvičení | podrobné výsledky průběhu cvičení, | absolutní | ANO |
| CE certifikát na celý systém nebo prohlášení o kompatibilitě na celý systém | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne) | absolutní | ANO |