Rozsah pravidelných kontrol systému Příloha č.2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EPS | | | |
| ČINNOST | **pololetní kontrola** | **roční kontrola** | **revize systému** |
| Kontrola provozní knihy EPS, rozbor poruch za uplynulé období | x | x |  |
| Funkční zkouška všech hlásičů požáru | x | x |  |
| Vizuální kontrola ostatních částí systému | x | x |  |
| Kontrola reakce ústředny na všechny povolené vzruchy | x | x |  |
| Test přenosu požárních poplachů a techn. poruch na místa určení | x | x |  |
| Zápis do provozní knihy, vystavení protokolu a zakázkového listu | x | x | x |
| Kontrola programového nastavení ústředny |  | x |  |
| Zátěžové zkoušky všech instalovaných akumulátorů |  | x |  |
| Revizní měření |  |  | x |
| Vyhotovení revizní zprávy |  |  | x |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ERO |  |  |  |
| ČINNOST | **pololetní kontrola** | **roční kontrola** | **revize systému** |
| Kontrola provozní knihy ERO, rozbor poruch za uplynulé období | x | x |  |
| Vizuální kontrola ostatních částí systému | x | x |  |
| Kontrola zesilovačů | x | x |  |
| Kontrola reproduktorů | x | x |  |
| Kontrola nastavení řídícího panelu | x | x |  |
| Zátěžové zkoušky všech instalovaných akumulátorů |  | x |  |
| Zápis do provozní knihy, vystavení zakázkového listu | x | x |  |
| Revizní měření |  |  | x |
| Vyhotovení revizní zprávy |  |  | x |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PZTS   |  |  | | --- | --- | | IBŘS C4 |  | | ČINNOST | **roční kontrola** | | Klientské stanice |  | | - Kontrola funkce klientských PC, jejich údržba. | x | | Server |  | | *Kontrola operačního systému* | x | | - Kontrola systémových logů, synchronizace času. | x | | - Kontrola volného místa a případná defragmentace pevných disků. | x | | *Kontrola HW* |  | | - Vizuální kontrola HW řídícího systému včetně monitorů, klávesnic, myší atd… | x | | - Kontrola redundantnosti HW komponent | x | | *Kontrola SW Mr. Guard* |  | | - Záloha a údržba databáze | x | | - Kontrola deníku událostí a rozbor poruch a poplachů za uplynulé období. | x | | - Kontrola aplikačních logů | x | | Instalace aktualizací pro OS | x | | Zápis do provozní knihy / vystavení zakázkového listu | x | |  |  |
| ČINNOST | **roční kontrola** | **revize systému** |
| Kontrola provozní knihy PZTS, rozbor poruch za uplynulé období | x |  |
| Funkční zkouška všech detektorů | x |  |
| Vizuální kontrola ostatních částí systému | x |  |
| Kontrola reakce ústředny na všechny povolené vzruchy | x |  |
| Test přenosu na místa určení | x |  |
| Zápis do provozní knihy, vystavení zakázkového listu | x | x |
| Revizní měření |  | x |
| Vyhotovení revizní zprávy |  | x |