ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

č. 30

| Název stavby: „KNTB, a.s. Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření“ | SoD č. objednatele: 23052 SoD č. zhotovitele: 5796/2024 SoD uzavřená dne: 13. 03. 2024 Dodatek č. 1 zavřený dne: 21. 10. 20254 Dodatek č. 2 zavřený dne: 26. 11. 2024 |
| --- | --- |
| Cena dle SoD: 47 775 464,48 Kč bez DPH | Cena dle Dodatku č. 1: 51 355 529,78 Kč bez DPH |
| Registrační č. projektu: CZ.05.01.01/XX/23_037/0003270 | Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2024- 033434 |
| Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144 | Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989 |
| Zpracovatel projektové dokumentace: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785 |  |
| I. Předmět změny |  |
| Dotčené stavební objekty: Budova 25 KNTB – objekt A, B a C D.1.01 – Stavebně konstrukční část a PBŘ, bourání |  |
| I.1 Změna předmětu díla |  |
| Předmět změny: Jedná se o následující stavební práce: - Podbetonování kavern pod základy u mikropilot - obj. C - Provedení nájezdů pro ocelovou rampu u části B - Předláždění chodníku před částí B - Oprava výmalby schodiště jižní vertikály - Barevný nátěr fasády pro budoucí prostupy odvětrání CHÚC – severní vertikála - Opakované zakrývání oken východní fasády fóliemi z důvodu větrání personálu nebo roztrhání - Opětovná montáž hnízd pro jiřičky (20 ks) - Doplnění potřebné tloušťky omítky po osekání křivých špalet balkonových sestav - Přebroušení a nátěr topení - Lokální zapravení popraskaných a otlučených omítek (5.NP a 6.NP) - Narovnání výměry obkladů keramického schodku v místě balkonových výplní - Oprava poškozených míst podlahy epoxidovou stěrkou - D+M HT trubek pro nadstavení větracích průduchů atiky střechy pro přístup k hnízdění - Narovnání rozvinuté šířky oplechování parapetů (původně rš 250 mm, skutečnost 380 mm) |  |
| Zdůvodnění nezbytnosti změny: Z důvodu navazujících prací nebo na základě požadavků investora ke zkvalitnění a zlepšení funkčnosti provozu a lékařské péče. |  |
| Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v přiloženém podrobném položkovém rozpočtu |  |
| Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. |  |

| I.2 Změna ceny díla |  |  |
| --- | --- | --- |
| I.3 Změna harmonogramu realizace díla |  |  |
| Ovlivnění harmonogramu: ne Prodloužení lhůty výstavby (+): ne Zkrácení lhůty výstavby (-): ne Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano |  |  |
| I.4 Jiné změny |  |  |
| I.5 Potvrzení změny |  |  |
| Vyjádření TDS: souhlasíme |  |  |
| Vyjádření AD: souhlasíme |  |  |
| Vyjádření objednatele: souhlasíme |  |  |
| Vyjádření zhotovitele: souhlasíme |  |  |
| Další vyjádření: |  |  |
| II. Přílohy |  |  |
| Číslo přílohy: | Název přílohy: |  |
| Příloha č. 1 | Příloha ZL 30 |  |
| Příloha č. 2 | Rozpočet ZL 30 |  |
| Příloha č. |  |  |
| III. Podpisová část |  |  |
| Technický dozor stavebníka (TDS): |  | Autorský dozor (AD): |
| Podpis: Ve Zlíně dne: |  | Podpis: V Brně dne: |
| Zhotovitel: |  | Objednatel: |
| Podpis: Ve Zlíně dne: |  | Podpis: Ve Zlíně dne: |