| # „ ZMĚNOVÝ LIST “ č. 1. VCP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt : Adaptace budovy na Spisovnu Část projektu: Stavební úpravy |  |  |  |  |  |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : |  | Datum :17.1.2025 | Strany příloh : |  |
| Renesa – stavební firma s.r.o. | XXX |  |  |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |  |  |  |  |  |
| - D + M závěsného WC za WC-combi postavené na podlaze´ - D + M vodoměru - demontáž stávajícího nástěnného plynového teplovzdušného ohřívače |  |  |  |  |  |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |  |  |  |  |  |
| Tento změnový list řeší záměnu osazení wc mísy, demontáž plynového VZT spotřebiče a dodávku a montáž podružného měřiče vody. |  |  |  |  |  |
| Popis prací, které budou souviset se změnou: |  |  |  |  |  |
| Viz popis výše. |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |  |  |  |  |  |
| Celkový cenový dopad změn činí: + 12.650,00 Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |  |  |  |  |  |
| Ne. |  |  |  |  |  |
| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 1.VCP |  |  |  |  |  |
| Vyjádření autorského dozoru: XXX |  |  |  |  |  |
| Souhlasím s technickým řešením předložených víceprací. |  |  |  |  |  |
| Konečné vyjádření TDI XXX |  |  |  |  |  |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |  |  |  |
| Datum : |  | Datum: |  |  |  |
| Jméno : |  | Jméno: |  |  |  |
| XXX |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Podpis: |  |  |  |