|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Formulář pro hodnocení technické specifikace *" technické požadavky na videosystém pro pohybovou terapii s virtuální realitou"* | | | |
|
|
|  |  |  |  |
| **videosystém pro pohybovou terapii s virtuální realitou - 2 ks** | | | |
| *Diagnostické a terapeutické zařízení pro potřeby rehabilitačního oddělení* | | | |
|
|  |  |  |  |
| ***Technická specifikace*** | ***Požadavek zadavatele*** | ***Parametr*** | ***Nabídka uchazeče*** |
| digitální cvičební zrcadlo poskytující okamžitou zpětnou vazbu | umožňující diagnostiku a terapii pro obor rehabilitace | absolutní | ***ANO*** |
| přizpůsobení programů | schopnostem, postojům, rovnováze a síle pacienta | absolutní | ***ANO*** |
| počet programů | minimálně 150 | absolutní | ***ANO 247*** |
| zpětná vazba | v reálném čase | absolutní | ***ANO*** |
| polohy cvičení | v sedě, ve stoje, staticky/dynamicky | absolutní | ***ANO*** |
| síťové připojení | ano | absolutní | ***ANO*** |
| rozměry pozemní plochy | ŠxD max.260x375 cm | absolutní | ***ANO 260 x 375 cm*** |
| rozměry zařízení na zdi | DxŠxV max. 18x260x245 cm | absolutní | ***ANO 18 x 260 x 245 cm*** |
| měření tepové frekvence | ano | absolutní | ***ANO*** |
| kategorie cvičení | alespoň rehabilitační | absolutní | ***ANO rehabilitační*** |
| ovládání | vlastní dotyková obrazovka pro terapeuta | absolutní | ***ANO*** |
| rozsah hodnocení | postoj, stabilizace, svalová síla, hbitost, vytrvalost | absolutní | ***ANO*** |
|  |  |  |  |
| **příslušenství:** |  |  |  |
| balanční set | **pouze 1 ks** | absolutní | ***ANO*** |
| funkční set | **pouze 1 ks** | absolutní | ***ANO*** |
|  |  |  |  |
| CE certifikát na celý systém nebo prohlášení o kompatibilitě na celý systém | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne) | absolutní | ***ANO zařízení má značku CE*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |