|  |
| --- |
| Formulář pro hodnocení technické specifikace *" technické požadavky na videosystém pro pohybovou terapii s virtuální realitou"* |
|
|
|  |  |  |  |
| **videosystém pro pohybovou terapii s virtuální realitou - 2 ks** |
| *Diagnostické a terapeutické zařízení pro potřeby rehabilitačního oddělení*  |
|
|   |   |   |   |
| ***Technická specifikace*** | ***Požadavek zadavatele*** | ***Parametr*** | ***Nabídka uchazeče*** |
| digitální cvičební zrcadlo poskytující okamžitou zpětnou vazbu  | umožňující diagnostiku a terapii pro obor rehabilitace  | absolutní | ***ANO*** |
| přizpůsobení programů  | schopnostem, postojům, rovnováze a síle pacienta  | absolutní | ***ANO*** |
| počet programů | minimálně 150 | absolutní | ***ANO 247*** |
| zpětná vazba  | v reálném čase  | absolutní | ***ANO*** |
| polohy cvičení  | v sedě, ve stoje, staticky/dynamicky  | absolutní | ***ANO*** |
| síťové připojení  | ano  | absolutní | ***ANO*** |
| rozměry pozemní plochy | ŠxD max.260x375 cm | absolutní | ***ANO 260 x 375 cm*** |
| rozměry zařízení na zdi | DxŠxV max. 18x260x245 cm  | absolutní | ***ANO 18 x 260 x 245 cm*** |
| měření tepové frekvence  | ano | absolutní | ***ANO*** |
| kategorie cvičení  | alespoň rehabilitační  | absolutní | ***ANO rehabilitační*** |
| ovládání  | vlastní dotyková obrazovka pro terapeuta  | absolutní | ***ANO*** |
| rozsah hodnocení  | postoj, stabilizace, svalová síla, hbitost, vytrvalost  | absolutní | ***ANO*** |
|   |   |   |  |
| **příslušenství:**  |   |   |  |
| balanční set | **pouze 1 ks** | absolutní | ***ANO*** |
| funkční set | **pouze 1 ks** | absolutní | ***ANO*** |
|   |   |   |  |
| CE certifikát na celý systém nebo prohlášení o kompatibilitě na celý systém | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne)  | absolutní | ***ANO zařízení má značku CE*** |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |