| Formulář pro hodnocení technické specifikace " technické požadavky na videosystém pro pohybovou terapii s virtuální realitou" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| videosystém pro pohybovou terapii s virtuální realitou - 2 ks |  |  |  |
| Diagnostické a terapeutické zařízení pro potřeby rehabilitačního oddělení |  |  |  |
| Technická specifikace | Požadavek zadavatele | Parametr | Nabídka uchazeče |
| digitální cvičební zrcadlo poskytující okamžitou zpětnou vazbu | umožňující diagnostiku a terapii pro obor rehabilitace | absolutní | ANO |
| přizpůsobení programů | schopnostem, postojům, rovnováze a síle pacienta | absolutní | ANO |
| počet programů | minimálně 150 | absolutní | ANO 247 |
| zpětná vazba | v reálném čase | absolutní | ANO |
| polohy cvičení | v sedě, ve stoje, staticky/dynamicky | absolutní | ANO |
| síťové připojení | ano | absolutní | ANO |
| rozměry pozemní plochy | ŠxD max.260x375 cm | absolutní | ANO 260 x 375 cm |
| rozměry zařízení na zdi | DxŠxV max. 18x260x245 cm | absolutní | ANO 18 x 260 x 245 cm |
| měření tepové frekvence | ano | absolutní | ANO |
| kategorie cvičení | alespoň rehabilitační | absolutní | ANO rehabilitační |
| ovládání | vlastní dotyková obrazovka pro terapeuta | absolutní | ANO |
| rozsah hodnocení | postoj, stabilizace, svalová síla, hbitost, vytrvalost | absolutní | ANO |
| příslušenství: |  |  |  |
| balanční set | pouze 1 ks | absolutní | ANO |
| funkční set | pouze 1 ks | absolutní | ANO |
| CE certifikát na celý systém nebo prohlášení o kompatibilitě na celý systém | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne) | absolutní | ANO zařízení má značku CE |