NABÍDKA

# cardion

zdravotnická technika

| Odběratel Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 OO Brno | 100152 |
| --- | --- |

Číslo dokladu	20001258

Číslo objednávky	2241242596

Datum objednávky	07.11.2024

Splatnost:	60 dní

Incoterms:	EXW Brno

Měna: Kč Cenová nabídka na provedení opravy/servis CUSA Excel Handpiece C2602 výr.č. HCG19055021E, inv.č. 70578400 dle zákona 375/2022 Sb. v platném znění podle objednávky.

| Kód VZP | Materiál | Označení |  | Třída rizika | Výrobní číslo | KS | Jedn.cena bez DPH |  | DPH celkem | Cena celkem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OPR-COD | Servis - oprava neurochirurg. přístroje |  |  |  |  | 72.602,48 |  | 15.246,52 | 87.849,oo |  |
| Položky celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  |  | 72.602,48 |  |  |
| Výstupní DPH 21% ze základu daně |  |  | 72.602,48 |  |  |  |  | 15.246,52 |  |  |
| Konečná částka |  |  |  |  |  |  |  | 87.849,00 |  |  |

Bylo zjištěno, že poškození vzniklo nesprávnou manipulací, převodník je vadný a je třeba jej vyměnit a pouzdro a všechny 0-kroužky musí být vyměněny.

Musí být proveden úplný test funkčnosti a kalibrace včetně bezpečnostního testu.

Nabídka schválená FN 6. 2. 2025